ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 1/823

Дана: 14.11.2019.

Сремска Митровица

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

ЈН 19

Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2 - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 3 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 4 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Прилог 5 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 6 - МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 7 - ИЗЈАВА О УГРАДЊИ ОРИГИНАЛНИХ ДЕЛОВА

Прилог 8 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог 9 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 10 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 11 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

2019

Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Стари шор 65, Сремска Митровица

Интернет страница: www.obsm.rs

Тел: 022/610-222

Врста поступка: Отворени поступак

Предмет јавне набавке: Сервисирање медицинских апарата 2

Процењена укупна вредност јавне набавке по свим партијама везано за овај поступак без пореза на додату вредност  износи 11.345.000,00 динара, а појединачно по партијама:

Партија 1 – ЕМГ „Neurowerk“ ....................................................................................    50.000,00

Партија 2 - Калибрација ултразвучних ножева „Ethicon“(Jonson) ..........................  120.000,00

Партија 3 – Комора „Protec“ ........................................................................................   70.000,00

Партија 4 – Дефибрилатори произвођача „Nihon kohden“ ........................................   50.000,00

Партија 5 – Пнеуматски ортопедски систем „Conmed linvatec“ .............................  100.000,00

Партија 6 – Апарати произвођача „Leica“ ..............................................................       95.000,00

Партија 7 – Ултразвук „Medison“ .............................................................................      50.000,00

Партија 8 – Апарати произвођача „Thermo scientific“ ............................................      50.000,00

Партија 9 - Апарати произвођача „Dräger“ ..........................................................     1.350.000,00

Партија 10 – Електрокаутери „Valleylab“ ..................................................................    50.000,00

Партија 11 - Апарати произвођача „Arcomed AG“ и „Fisher & Paykel“ .................. 100.000,00

Партија 12 – Aпарати проузвођача “ASP“ ..........................................................      1.000.000,00

Партија 13 - Апарати произвођача „Agfa“ и „Toshiba“ ..........................................    210.000,00

Партија 14 – Ултразвучни апарати „Ge healthcare“ .................................................   130.000,00

Партија 15 – РТГ апарат „Philips“ ............................................................................... 240.000,00

Партија 16 - РТГ апарати  произвођача „Carestream“ ...............................................  240.000,00

Партија 17 – Инфузионе и перфузионе пумпе „Cardinal health“ .............................  135.000,00

Партија 18 – Операциони столови „Trumpf“ ..............................................................   70.000,00

Партија 19 – Криостат „Shandon“ ................................................................................   50.000,00

Партија 20 - Опрема произвођача „Aesculap“ ............................................................   50.000,00

Партија 21 – ЕЕГ апарат „Riz“ .....................................................................................   50.000,00

Партија 22 - Апарати произвођача „Fujion“, „Erbe“ и „Tekno“ ........ ....................... 700.000,00

Партија 23 – Мамограф „Hologic“ ...............................................................................   70.000,00

Партија 24 – Монитори „Heyer“  .................................................................................   50.000,00

Партија 25 – Холтери „Meditech“ ...............................................................................    50.000,00

Партија 26 – Апарати „Innomed“ и „Nelcor“ ..........................................................     140.000,00

Партија 27 – РТГ апарат  „Ge healthcare“ ................................................................    100.000,00

Партија 28 – Аспиратори разни .................................................................................   120.000,00

Партија 29 – Инхалатори разни  ................................................................................     50.000,00

Партија 30 – Суви стерилизатори разни .................................................................       70.000,00

Партија 31 – Уређаји са специјалним сијалицама разни .........................................     70.000,00

Партија 32 – Инкубатори разни ...............................................................................     180.000,00

Партија 33 – Апарати произвођача „Carl Zeiss“ .....................................................       50.000,00

Партија 34 – Апарати произвођача „Micromed“ и „Medec“ ............................... ..       50.000,00

Партија 35 – РТГ апарати произвођача „Siemens“ ...................................................  280.000,00

Партија 36 – Апарати произвођача „Axis Shield“, „EKF diagnostic“, „Biomerieux“, „Sysmex“, „Diasorin“ и „Trombotrack“.................................................................................. 480.000,00

Партија 37 – Апарати произвођача „Kodak“ и „Tutnauer“ ......................................   140.000,00

Партија 38 – Биохемијски анализатор „Thermo scientific“ ...............................  50.000,00

Партија 39 – Парни стерилизатори за брзу стерилизацију ...................................       50.000,00

Партија 40 – Ваге разне ................................................................................................ 70.000,00

Партија 41 - Апарати произвођача „Binder“ ..............................................................   50.000,00

Партија 42 – Лабораторијске пипете ...........................................................................  70.000,00

Партија 43 – Фрижидер „Fiocchetti“ .............................................................................  50.000,00

Партија 44 – Aпарати „Maquet“.................................................................................... 300.000,00

Партија 45 – Респиратор „Hamilton“ ............................................................................120.000,00

Партија 46 – Апарат за уситњавање миома  ................................................................  70.000,00

Партија 47 – Операциони столови „Maquet“ .............................................................    70.000,00

Партија 48 – Дигитална комора „Fuji“ .......................................................................... 50.000,00

Партија 49 - Апарати произвођача „Datex ohmeda“ и „Ge Healthcare“ .................    120.000,00

Партија 50 – ЦТГ апарати ............................................................................................ 120.000,00

Партија 51 – Апарати произвођача „Mortara“  .......................................................    50.000,00

Партија 52 – Терапеутски апарати за физијатрију ....................................................  100.000,00

Партија 53 – Операционе лампе „Heraeus“ ..............................................................      40.000,00

Партија 54 – Операционе лампе „Berchtold“ ..............................................................   50.000,00

Партија 55 – Лабораторијске центрифуге ...................................................................   50.000,00

Партија 56 – Пулсни оксиметри „Nonin“ ....................................................................   40.000,00

Партија 57 – Ротациони микротом „Microm“ ...........................................................     50.000,00

Партија 58 – Кревети за интензивну негу „Malvestio“ ..............................................   50.000,00

Партија 59 - Апарати произвођача „Richard Wolf“ .................................................    130.000,00

Партија 60 - Апарати произвођача „Biorad“ и „Beckman Coulter“ ...................         130.000,00

Партија 61 – Ламинарнa комора ...............................................................................    120.000,00

Партија 62 - Апарати произвођача „Schiller“ ...........................................................   100.000,00

Партија 63 - Апарати произвођача „Cherion“, „MMS“ и „EMS“ .............................  120.000,00

Партија 64 - Апарати произвођача „Medika projekt“ и „Getinge“ ........................      140.000,00

Партија 65 – Операциони сто „Ar-el“ .........................................................................    35.000,00

Партија 66 – Електрокаутери разни ............................................................................   50.000,00

Партија 67 – Апарати „Olympus“ ..........................................................................          50.000,00

Партија 68 – Апарати за припрему воде ...................................................................   220.000,00

Партија 69 – Инфузионе пуме, разне ...........................................................................  70.000,00

Партија 70 - Дефибрилатори произвођача „Metrax“ ...............................................      80.000,00

Партија 71 – Phaco микроскоп „Opton“ .......................................................................  50.000,00

Партија 72- Перач „Biorad“ ..................................................................................  50.000,00

Партија 73 – Компјутеризовано видно поље „Tomey“ ..............................................  50.000,00

Партија 74 – Mонитори виталних функција, разни ....................................................  50.000,00

Партија 75 – Ласер офталмолошки „A.R.C. laser“ ......................................................  50.000,00

Партија 76 – Уређаји за беспрекидно напајање ......................................................... 110.000,00

Партија 77 – Уређаји за прање ноћних посуда (блатекси) произвођача „Meiko

...........................................................................  50.000,00

Партија 78  – Мацератор произвођача „Vernacare“  .......................................... 100.000,00

Партија 79 – Ултразвучни апарат произвођача „Esaote“..........................................    50.000,00

Партија 80 – Дефибрилатор произвођача „Bexen Cardio“........................................    50.000,00

Партија 81 – Апарати „Bionet“.....................................................................................    70.000,00

Партија 82 – Инфузине пумпе „B.Braun“  ...................................................................  50.000,00

Партија 83 – Холтер произвођача „Medset“...............................................................    50.000,00

Партија 84 - ЕКГ апарати ............................................................................................. 100.000,00

Партија 85 – Монитори виталних функција  .............................................................. 180.000,00

Партија 86 -  Дефибрилатори  ......................................................................................   80.000,00

Партија 87 - Електрохируршке јединице (електрокаутери) ...................................... 100.000,00

Партија 88 – Центрифуге ..............................................................................................   70.000,00

Партија 89 – Апарати за анестезију „Ge Healthcare“  ................................................ 100.000,00

Партија 90  – Ултразвучни апарат произвођача „Philips“ .........................................   50.000,00

Партија 91 – ЕКГ апарат произвођача „Aspel“  .........................................................   50.000,00

Партија 92 – Парни стерилизатор Selectomat PL669-2V ..........................................  110.000,00

Поступак јавне набавке Сервисирање медицинских aпарата 2 се спроводи ради закључења уговора.

Није у питању резервисана јавна набавка.

Не спроводи се електронска лицитација.

Контакт особа: Оливер Ходак, дипл. инжењер електротехнике и Taтјана Рајић, спец. струк. економиста

е-mail: odseknabavki@obsm.rs (радним даном од 07 до 15 часова)

Наручилац је дана 24.05.2019.године на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа објавио претходно обавештење у складу са чланом 95. Закона о јавним набавкама.

Отварање понуда ће извршити Комисија за јавне набавке дана 02.12.2019.године, у просторијама Едукативног центра ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица, Стари шор 65, са почетком у 11,00 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник понуђача који присуствује отварању, изузев директора, прилаже писмено овлашћење издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Прилог 2- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка Сервисирање медицинских апарата 2 обухвата:

| Ред. Бр. | ОПИС | Јед. мере | Број апарата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 1 - ЕМГ „Neurowerk“ |  |  |
| 1 | ЕМГ (компјутерски) Neurowerk ЕМГ | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 2 - КАЛИБРАЦИЈА УЛТРАЗВУЧНИХ НОЖЕВА „ETHICON“ (JONSON) |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУЧНИ НОЖ GENERATOR 300 ETHICON ENDO-SURGERY | ком | 3 |
|  | ПАРТИЈА 3- KOMOРA "PROTEC" |  |  |
| 1 | КОМОРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ COMPACT 2 PROTEC MEDICAL SYSTEMS | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 4 – ДЕФИБРИЛАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА „NIHON KOHDEN“ |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР CARDIOLIFE TEC 7721K NIHON KOHDEN | ком | 2 |
| 2 | ДЕФИБРИЛАТОР TEC 5600 NIHON KOHDEN | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 5- ПНЕУМАТСКИ ОРТОПЕДСКИ СИСТЕМ "CONMED LINVATEC" |  |  |
| 1 | JACOBS ГЛАВА СА КЉУЧЕМ PRO2041 CONMED LINVATEC | ком | 1 |
| 2 | ПНЕУМАТСКА БУШИЛИЦА PRO6150 CONMED LINVATEC | ком | 1 |
| 3 | ПНЕУМАТСКА ТЕСТЕРА PRO6175 CONMED LINVATEC | ком | 1 |
| 4 | ПНЕУМАТСКО ЦРЕВО 5052010 CONMED LINVATEC | ком | 1 |
| 5 | РИМЕР ЗА ZIMMER ПРОТЕЗЕ PRO6047 CONMED LINVATEC | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 6 - АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА "LEICA" |  |  |
| 1 | ПАРАФИНСКИ ЕМБЕДЕР ХИСТОТАП ПЛУС JUNG LEICA | ком | 1 |
| 2 | ТКИВНИ ПРОЦЕСОР TP1020 LEICA | ком | 1 |
| 3 | КРИОСТАТ CM1850 | ком | 1 |
| 4 | ВОДЕНО КУПАТИЛО HI1210 LEICA | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 7 - УЛТРАЗВУК "MEDISON" |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУК ДИЈАГ. SONOACE 8000 SE MEDISON | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 8 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „THERMO SCIENTIFIC“ |  |  |
| 1 | ЦЕНТРИФУГА LABOFUGE 400 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |
| 2 | ИНКУБАТОР CO2 HERA CELL 150 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |
| 3 | ЛАМИНАРНА КОМОРА KS 12 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |
| 4 | ЦЕНТРИФУГА C3i MULTIFUNCTION THERMO SCIENTIFIC | ком | 2 |
| 5 | ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ CRYOFUGE 5500i THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |
| 6 | ТЕРМОСТАТ THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 9 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „DRAGER“ |  |  |
| 1 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ FABIUS DRÄGER | ком | 3 |
| 2 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ SULA 909 DRÄGER | ком | 1 |
| 3 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ TITUS DRÄGER | ком | 4 |
| 4 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ REMUS A DRÄGER | ком | 1 |
| 5 | OXYLOG 2000 DRÄGER | ком | 1 |
| 6 | OXYLOG DRÄGER | ком | 1 |
| 7 | РЕСПИРАТОР SAVINA DRÄGER | ком | 2 |
| 8 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА INFINITY GAMMA XL DRÄGER | ком | 3 |
| 9 | ИНКУБАТОР ISOLETTE C2000 DRÄGER | ком | 4 |
| 10 | ИНКУБАТОР CALEO DRÄGER | ком | 1 |
| 11 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ DRÄGER | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 10 – EЛЕКТРОКАУТЕРИ ПРОИЗВОЂАЧА „VALLEYLAB“ |  |  |
| 1 | EЛЕКТРОКАУТЕР FORCE FX VALLEYLAB | ком | 1 |
| 2 | EЛЕКТРОКАУТЕР FORCE TRIAD VALLEYLAB | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 11 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „ARCOMED AG“ И „FISHER & PAYKEL“ |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНА ПУМПА VOLUMED μVP 7000 ARCOMED AG | ком | 3 |
| 2 | РЕАНИМАЦИОНИ СТО COSYCOT FISHER & PAYKEL | ком | 2 |
| 3 | ЕНТЕРАЛНА ПУМПА ENTRAVOL 5090 μVP 5005 ARCOMED AG | ком | 2 |
| 4 | ПЕРФУЗИОНА ПУМПА SYRAMED μSP 6000 ARCOMED AG | ком | 11 |
|  | ПАРТИЈА 12 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „ASP“ |  |  |
| 1 | Варилица за фолије ASP HS 1000 | ком | 1 |
| 2 | Плазма стерилизатор ASP Sterrad 100S | ком | 1 |
| 3 | Плазма стерилизатор ASP Sterrad NX | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 13 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „AGFA“ И „TOSHIBA“ |  |  |
| 1 | ДИГИТАЛИЗАТОР CR35-X AGFA | ком | 1 |
| 2 | ПРИНТЕР ЗА ФИЛМОВЕ DRYSTAR AXYS AGFA | ком | 1 |
| 3 | УЛТРАЗВУК ДИЈАГНОСТИЧКИ - FAMIO 8 TOSHIBA | ком | 2 |
| 4 | УЛТРАЗВУК ДИЈАГНОСТИЧКИ - NEMIO 17 (SSA-550A) TOSHIBA | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 14 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ „GE HEALTHCARE“ |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУК VIVID 4, GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 2 | УЛТРАЗВУК ПОРТАБИЛНИ VIVID e GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 3 | УЛТРАЗВУК LOGIQ 5 PRO, GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 4 | УЛТРАЗВУК LOGIQ P5, GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 5 | УЛТРАЗВУК LOGIQ C5 PREMIUM, GE HEALTHCARE | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 15 – РТГ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „PHILIPS“ |  |  |
| 1 | СКОПИЈА DUO DIAGNOST PHILIPS | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 16 – РТГ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „CARESTREAM“ |  |  |
| 1 | Q-RAD CARESTREAM (QUANTUM) | ком | 1 |
| 2 | ДИГИТАЛИЗАТОР DIRECT VIEW CLASSIC CR CARESTREAM | ком | 1 |
| 3 | ПРИНТЕР ЗА ФИЛМОВЕ DRY VIEW 5950 LASER IMAGER CARESTREAM | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 17 – ИНФУЗИОНЕ И ПЕРФУЗИОНЕ ПУМПЕ CARDINAL HEALTH |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ALARIS PK, Cardinal health | ком | 2 |
| 2 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ALARIS CC, Cardinal health | ком | 2 |
| 3 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ALARIS GW, Cardinal health | ком | 6 |
| 4 | ПЕРФУЗИОНА ПУМПА ALARIS GH, Cardinal health | ком | 2 |
|  | ПАРТИЈА 18 – ОПЕРАЦИОНИ СТОЛОВИ TRUMPF |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНИ СТО САТУРН TRUMPF | ком | 3 |
|  | ПАРТИЈА 19 – КРИОСТАТ „SHANDON“ |  |  |
| 1 | КРИОСТАТ CRYOTOME SHANDON | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 20 – ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА "AESCULAP" |  |  |
| 1 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР GN 300 AESCULAP | ком | 1 |
| 2 | ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ ОРТОПЕДСКИ MACRO LINE AESCULAP | ком | 1 |
| 3 | ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ ОРТОПЕДСКИ COMFORT SYSTEM AESCULAP | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 21 – EEГ АПАРАТ „РИЗ“ |  |  |
| 1 | ЕЕГ АПАРАТ „РИЗ“ | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 22 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА "FUJINON", "ERBE" И "TEKNO" |  |  |
| 1 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА PS2-HP FUJION | ком | 1 |
| 2 | КОЛОНОСКОП ОПТИЧКИ FC-1Z FUJINON | ком | 1 |
| 3 | ВИДЕО ГАСТРОСКОП EG-250WR5 FUJION | ком | 1 |
| 5 | ВИДЕО КОЛОНОСКОП EC-450WL5 FUJION | ком | 1 |
| 6 | ВИДЕО ХОЛЕДОХОСКОП EO- 270F FUJION | ком | 1 |
| 8 | ПРОЦЕСОР SISTEM 2200 FUJION | ком | 1 |
| 9 | ПРОЦЕСОР /КАМЕРА/ ИЗВОР СВЕТЛА FUJION | ком | 1 |
| 10 | КАУТЕР СА АРГОН ПЛАЗМОМ VIO 300D ERBE | ком | 3 |
| 11 | КАУТЕР СА АРГОН ПЛАЗМОМ VIO 200 D ERBE | ком | 1 |
| 12 | ELEKTROKAUTER ICC 350 ERBE | ком | 1 |
| 13 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР ICC300E ERBE | ком | 1 |
| 14 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР ICC300 ERBE | ком | 1 |
| 15 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР ICC50 ERBE | ком | 1 |
| 16 | ВОДЕНИ НОЖ HIDROJET ERBE | ком | 1 |
| 17 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА XА180 ТЕКНО | ком | 1 |
| 18 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА ТЕКНО | ком | 1 |
| 19 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ CAM1500P ТЕКНО | ком | 1 |
| 20 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ CAM2000 ТЕКНО | ком | 1 |
| 21 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ CAM1000 ТЕКНО | ком | 1 |
| 22 | РОЛЕР ПУМПА ЗА ХИСТЕРОСКОП HYS SURGIMAT ТЕКНО | ком | 1 |
| 23 | ИНСУФЛАТОР FLOW 900EH ТЕКНО | ком | 1 |
| 24 | МОНИТОР ТЕКНО | ком | 1 |
| 25 | АСПИРАТОР ТМ-100 ТЕКНО | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 23 – МАМОГРАФ „HOLOGIC“ |  |  |
| 1. | МАМОГРАФ 4-000-0014 HOLOGIC | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 24 – МОНИТОРИ „HEYER“ |  |  |
| 1. | МОНИТОР VIZOR 12 HEYER | ком | 4 |
|  | ПАРТИЈА 25 –ХОЛТЕРИ „MEDITECH“ |  |  |
| 1 | ЕКГ ХОЛТЕР CARDIO MERA FC1 MEDITECH | ком | 1 |
| 2 | ЕКГ ХОЛТЕР CARDIO MERA FC2 MEDITECH | ком | 1 |
| 3 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА И ЕКГ CARD(X)PLORE MEDITECH | ком | 1 |
| 4 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА MEDITECH ABPM-05 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 26 – АПАРАТИ „INNOMED“ И „NELCOR“ |  |  |
| 1 | МОНИТОР INNO CARE T „INNOMED“ | ком | 2 |
| 2 | МОНИТОР INNO CARE T12 „INNOMED“ | ком | 4 |
| 3 | ЕКГ HEART MIRROR 3-IKO INNOMED | ком | 1 |
| 4 | ЕКГ HEART HEART SCREEN 112 CLINIC INNOMED | ком | 3 |
| 5 | МОНИТОР N5500 „NELCOR“ | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 27 – РТГ АПАРАТ „GE HEALTHCARE“ |  |  |
| 1 | ПРЕНОСИВИ РТГ СА Ц ЛУКОМ FLEXI VIEW 8800 „GE HEALTHCARE“ | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 28 – АСПИРАТОРИ РАЗНИ |  |  |
| 1 | АСПИРАТОР ASPEED 3A | ком | 2 |
| 2 | АСПИРАТОР CA-MI | ком | 3 |
| 3 | АСПИРАТОР HOSPIVAC 400 CA-MI | ком | 1 |
| 4 | АСПИРАТОР NEW ASKIR 30 CA-MI | ком | 2 |
| 5 | АСПИРАТОР TOBI GIMA | ком | 1 |
| 6 | АСПИРАТОР IEVT | ком | 3 |
| 7 | АСПИРАТОР MEDIVAK IEVT | ком | 1 |
| 8 | АСПИРАТОР P 175 MEDAP | ком | 1 |
| 9 | АСПИРАТОР MEDUTEK | ком | 1 |
| 10 | АСПИРАТОР MERNOCON INSTRUMENTS | ком | 1 |
| 11 | АСПИРАТОР VENTUS 2002 СУТЈЕСКА | ком | 6 |
| 12 | АСПИРАТОР СУТЈЕСКА | ком | 1 |
| 13 | АСПИРАТОР AS 201 | ком | 1 |
| 14 | АСПИРАТОР ASKIR 30 CA-MI | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 29 – ИНХАЛАТОРИ РАЗНИ |  |  |
| 1 | ИНХАЛАТОР HOSPYNEB 3A HEALTHCARE | ком | 2 |
| 2 | ИНХАЛАТОР HAPPYNEB 3A HEALTHCARE | ком | 4 |
| 3 | ИНХАЛАТОР HOSPYNEB 3A | ком | 2 |
| 4 | ИНХАЛАТОР АL ATOMISOR | ком | 1 |
| 5 | ИНХАЛАТОР HOSPYNEB | ком | 1 |
| 6 | ИНХАЛАТОР ENVOY INVACARE | ком | 1 |
| 7 | ИНХАЛАТОР MEDEL | ком | 2 |
| 8 | ИНХАЛАТОР NOVAIR | ком | 2 |
| 9 | ИНХАЛАТОР INHALIERBOY PARI | ком | 1 |
| 10 | ИНХАЛАТОР MASTER PARI | ком | 1 |
| 11 | ИНХАЛАТОР BOY PARI | ком | 3 |
| 12 | ИНХАЛАТОР PULMO MATE | ком | 1 |
| 13 | ИНХАЛАТОР SCHUCO | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 30 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОРИ РАЗНИ |  |  |
| 1 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР СУТЈЕСКА | ком | 15 |
| 2 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР INSTRUMENTARIA | ком | 12 |
| 3 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР DENTAL SERVIS | ком | 5 |
| 4 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОРИ TITANOX | ком | 2 |
| 5 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОРИ ENC | ком | 2 |
| 6 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР OLCHING | ком | 1 |
| 7 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР TEHNOMEDICINA | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 31 – УРЕЂАЈИ СА СПЕЦИЈАЛНИМ СИЈАЛИЦАМА РАЗНИ |  |  |
| 1 | УВ СТЕРИЛИЗАТОР Еи | ком | 5 |
| 2 | КОМОРА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ УФТ-12 | ком | 1 |
| 3 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ БЕОМЕДИЦИНА | ком | 1 |
| 4 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ Еи НИКОЛА ТЕСЛА | ком | 1 |
| 5 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ МЕДИПРО | ком | 2 |
| 6 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА STORZ | ком | 5 |
| 7 | КОЛПОСКОП CENTREL | ком | 2 |
| 8 | КОЛПОСКОП PZO ВАРШАВА | ком | 1 |
| 9 | РЕФЛЕКТОР ЛАМПА MEDIZINTECHNIK PROVITA | ком | 7 |
| 10 | ШПАЛТ SBISA | ком | 1 |
| 11 | ШПАЛТ TOMEY | ком | 1 |
| 12 | ШПАЛТ INAMI | ком | 1 |
| 13 | ШПАЛТ OCULUS | ком | 1 |
| 14 | ОФТАЛМОСКОП KARL ZEIS | ком | 1 |
| 15 | ОФТАЛМОСКОП KEELER | ком | 3 |
| 16 | МИКРОСКОПИ РАЗНИ | ком | 10 |
| 17 | СИНОПТОФОР OCULUS | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 32 – ИНКУБАТОРИ РАЗНИ |  |  |
| 1 | ИНКУБАТОР ТS MEDICINA МI-97 | ком | 3 |
| 2 | ТРАНСПОРТНИ ИНКУБАТОР COBAMS STN BABY CRISTINA | ком | 1 |
| 3 | ТРАНСПОРТНИ ИНКУБАТОР NEOSTOM NEOTRANS 2001 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 33 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „CARL ZEISS“ |  |  |
| 1 | МИКРОСКОП AXIOIMAGER A1 CARL ZEISS | ком | 1 |
| 2 | МИКРОСКОП AXIOIVERT 40C CARL ZEISS | ком | 1 |
| 3 | МИКРОСКОП PRIMO STAR HALL CARL ZEISS | ком | 1 |
| 4 | МИКРОСКОП JENA CARL ZEISS | ком | 1 |
|  | МИКРОСКОП CARL ZEISS | ком | 4 |
| 6 | МИКРОСКОП S21 CARL ZEISS | ком | 1 |
| 7 | МИКРОСКОП S7 CARL ZEISS | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 34 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „MIKROMED“ И „MEDEC“ |  |  |
| 1 | ЕЕГ АПАРАТ (компјутерски) MICROMED | ком | 1 |
| 2 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ SATURN EVO MEDEC | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 35 – РТГ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „SIEMENS“ |  |  |
| 1 | ГРАФИЈА MULTIX PRO & VERTIX PRO SIEMENS | ком | 1 |
| 2 | РТГ АПАРАТ ПРЕНОСИВИ POLYMOBIL III/PLUS SIEMENS | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 36 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „Axis Shield“, „EKF diagnostic“, „Biomerieux“, „Sysmex“, „Diasorin“ и „Trombotrack“ |  |  |
| 1 | АПАРАТ NYCOCARD READER II АXIS SHIELD | ком | 1 |
| 2 | АПАРАТ ЗА ГЛУКОЗУ BIOSEN S-LINE EKF DIAGNOSTIC | ком | 1 |
| 3 | ЧИТАЧ READER 270 BIOMERIEUX | ком | 1 |
| 4 | HEMOCONTROL PHOTOMETER EKF DIAGNOSTIC | ком | 1 |
| 5 | ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР KX 21N SYSMEX CORPORATION | ком | 1 |
| 6 | ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР LIAISON DIASORIN | ком | 1 |
| 7 | ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР PC VIDAS BIOMERIEUX | ком | 1 |
| 8 | КОАГУЛОМЕТАР NYCOMED TROMBOTRACK | ком | 2 |
| 9 | ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР SYSMEX CORPORATION XP300 | ком | 1 |
| 10 | ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР SYSMEX CORPORATION XN-L550 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 37 –АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „KODAK“ И „TUTNAUER“ |  |  |
| 1 | АУТОКЛАВ TUTNAUER 5075HS | ком | 1 |
| 2 | АУТОКЛАВ TUTNAUER 3850EA | ком | 1 |
| 3 | CR KODAK POINT OF CARE CR 140 | ком | 1 |
| 4 | ПРИНТЕР ЗА ФИЛМОВЕ KODAK DRY VIEW 8900 LASER IMAGER | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 38 – БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР „THERMO SCIENTIFIC“ |  |  |
| 1 | БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР KRYPTOR COMPACT THERMO SCINETIFIC | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 39 - ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА БРЗУ СТЕРИЛИЗАЦИЈУ |  |  |
| 1 | ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР 2100 CLASSIC PRESTIGE | ком | 2 |
|  | ПАРТИЈА 40 – ВАГЕ РАЗНЕ |  |  |
| 1 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА PS-200 CHIO | ком | 1 |
| 2 | ВАГА АНАЛИТИЧКА ЕЛЕКТРОНСКА SBC31 SCALTEC | ком | 1 |
| 3 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА ЕW 1500-2M KERN | ком | 1 |
| 4 | ВАГА МЕШАЛИЦА ЗА КРВ, ЕЛЕКТРОНСКА BAGMATIC SL LMB | ком | 1 |
| 5 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА DENVER INSTRUMENTS | ком | 1 |
| 6 | ВАГА ЗА БЕБЕ МЕХАНИЧКА MAXIMA TOVARNA TEHTNIC ЦЕЉЕ | ком | 5 |
| 7 | ВАГА СТОЈЕЋА М799X1 SECA | ком | 1 |
| 8 | ВАГА СТОЈЕЋА М 130 ТТМ ЗАГРЕБ | ком | 1 |
| 9 | ВАГА СТОЈЕЋА АСТРА 200kg max GIMA | ком | 1 |
| 10 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА RADWAG WLC 06/B1 | ком | 1 |
| 11 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА RADWAG M-2-83 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 41 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „BINDER“ |  |  |
| 1 | ИНКУБАТОР ТЕРМОСТАТ B-28 BINDER | ком | 1 |
| 2 | СУШНИЦА ED115 BINDER | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 42 – ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПИПЕТЕ |  |  |
| 1 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100-1000 μl BRAND TRANSFERPETTE | ком | 6 |
| 2 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 10-100μl BRAND TRANSFERPETTE | ком | 2 |
| 3 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 20- 200 μl BRAND TRANSFERPETTE | ком | 5 |
| 4 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 5-50 μl BIOHIT | ком | 1 |
| 5 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 20-200 μl BIOHIT | ком | 1 |
| 6 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100-1000 μl BIOHIT | ком | 1 |
| 7 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100μl Socorex | ком | 1 |
| 8 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 1ml Socorex | ком | 1 |
| 9 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 5-50 μl VOLAC | ком | 1 |
| 10 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 10-100 μl VOLAC | ком | 1 |
| 11 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100-1000 μl VOLAC | ком | 3 |
| 12 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА10-100 μl DIALAB | ком | 1 |
| 13 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 10-100 μl EPPENDORF | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 43– ФРИЖИДЕР FIOCCHETTI |  |  |
| 1. | ФРИЖИДЕР ЗА КРВ EMOTECA 400 FIOCCHETTI | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 44 – АПАРАТИ „MAQUET“ |  |  |
| 1 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ FLOW iC20 MAQUET | ком | 3 |
| 2 | РЕСПИРАТОР SERVO-S MAQUET | ком | 3 |
| 3 | ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА VOLISTA MAQUET | ком | 2 |
| 4 | ОПЕРАЦИОНИ СТО ALPHASTAR PRO MAQUET | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 45 – РЕСПИРАТОР „HAMILTON“ |  |  |
| 1 | РЕСПИРАТОР C2 MEDICAL AG HAMILTON | ком | 1 |
| 2 | РЕСПИРАТОР C1 MEDICAL AG HAMILTON | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 46 – АПАРАТ ЗА УСИТЊАВАЊЕ МИОМА |  |  |
| 1. | АПАРАТ ЗА УСИТЊАВАЊЕ МИОМА MORCELATION/MOTOR WISAP | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 47 – ОПЕРАЦИОНИ СТОЛОВИ „MAQUET“ |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНИ СТО STIERLEN MAQUET | ком | 5 |
| 2 | ОПЕРАЦИОНИ СТО MAQUET ALPHASTAR PRO | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 48 – ДИГИТАЛНА КОМОРА „FUJI“ | ком |  |
| 1. | ДИГИТАЛНА КОМОРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ФИЛМОВА DRY PIX 4000 FUJI | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 49 – АПАРАТИ ПРОИВОЂАЧА „DATEX OHMEDA“, „GE HEALTHCARE“ |  |  |
| 1. | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ S/5 AVANCE DATEX OHMEDA | ком | 1 |
| 3 | МОНИТОР DASH 4000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 4 | МОНИТОР DASH 3000 GE HEALTHCARE | ком | 4 |
| 6 | ДЕФИБРИЛАТОР RESPONDER 3000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 7 | ЕКГ MAC 400 GE HEALTHCARE | ком | 5 |
| 8 | ЕКГ MAC 500 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 9 | ЕКГ MAC 5000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 50 – CTG АПАРАТИ |  |  |
| 1. | ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ЦТГ (KOMPJ.) | ком | 1 |
| 2 | ЦТГ АПАРАТ FETAL CARE FC-700 BIONET | ком | 3 |
| 3 | ЦТГ АПАРАТ FETAL MONITOR FC-700 GIMA | ком | 2 |
| 4 | ЦТГ АПАРАТ SERIES 50A HP | ком | 2 |
| 5 | ЦТГ АПАРАТ 8040A HP | ком | 1 |
| 6 | ЦТГ АПАРАТ BD 4000 XS HUNTLEIGH HEALTHCARE | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 51 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „MORTARA“ |  |  |
| 1 | ЕКГ ELI 250C MORTARA | ком | 2 |
| 2 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА AMBULO 2400 MORTARA | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 52– ТЕРАПЕУТСКИ АПАРАТИ ЗА ФИЗИЈАТРИЈУ |  |  |
| 1 | DIADINAMIC Ei | ком | 1 |
| 2 | DIADINAMIC MEDDIA ELEKTROMEDICA | ком | 1 |
| 3 | DIADINAMIC MEDIO DYN ELMED | ком | 2 |
| 4 | DIADINAMIC ELMED | ком | 1 |
| 5 | DIADINAMIC SANITAS ELEKTRIC | ком | 1 |
| 6 | EЛЕКТОСТИМУЛАТОР MEDIO STYM Elmed | ком | 1 |
| 7 | GALVAN STIMULATOR-P Ei | ком | 1 |
| 8 | GALVAN STIMULATOR-PS Ei | ком | 1 |
| 9 | GALVAN MEDIOGALVAN ELMED | ком | 1 |
| 10 | INTERFERENTNE MEDIO IF ELMED | ком | 3 |
| 11 | MAGNET IVMT2 Ei | ком | 1 |
| 12 | MAGNET HF MAGNETOPULSAR ELMED | ком | 1 |
| 13 | УЛТРАЗВУК SONOTON Ei | ком | 1 |
| 14 | УЛТРАЗВУК MEDSONO ELEKTROMEDICA | ком | 1 |
| 15 | МИКРОСКАЛПЕЛ Еи | ком | 1 |
| 16 | УЛТРАЗВУК MEDIO SONO ELMED | ком | 1 |
| 17 | МАГНЕТ MAGOMIL 2 ELECTRONIC DESIGN | ком | 3 |
| 18 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ BIOPTRON PRO 1 BIOPTRON | ком | 2 |
| 19 | СОЛЕНОИД MAGNETOPULSAR ISKRA MEDICAL | ком | 1 |
| 20 | ДИАДИНАМИК INTELDIN ELECTRONIC DESIGN | ком | 2 |
| 21 | ДИАДИНАМИК MEDIO DYN ELMED | ком | 2 |
| 22 | ГАЛВАН ДИАДИНАМИК- ТЕНС DIATECH ELECTRONIC DESIGN | ком | 3 |
| 23 | ТЕНС ELECTRONIC DESIGN TENS-2 | ком | 4 |
| 24 | АПАРАТ ЗА ЈОНОФОРЕЗУ JONOS-4 ELECTRONIC DESIGN | ком | 3 |
| 25 | АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ RETRO-STIM ELECTRONIC DESIGN | ком | 1 |
| 26 | ГАЛВАН ELECTRONIC DESIGN GALVAN PLUS | ком | 1 |
| 27 | ЛАСЕР EKOMEDICO LASER ELECTRONIC DESIGN | ком | 1 |
| 28 | УЛТРАЗВУК ТЕРАПЕУТСКИ ULTRASOUND 1&3 ELECTRONIC DESIGN | ком | 2 |
|  | ПАРТИЈА 53 – ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ „HERAEUS“ |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA HANALUX 2003 HERAEUS | ком | 2 |
| 2 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA HANALUX 2004 HERAEUS | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 54 – ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ „BERTCHTOLD“ |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA CHROMOPHARE BERTCHTOLD D 660 | ком | 3 |
| 2 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA CHROMOPHARE BERTCHTOLD D 510 | ком | 3 |
|  | ПАРТИЈА 55 – ЦЕНТРИФУГЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ |  |  |
| 1 | ЦЕНТРИФУГА UNIVERSAL 320 HETTICH | ком | 1 |
| 2 | ЦЕНТРИФУГА T150 JANETZKI | ком | 1 |
| 3 | ЦЕНТРИФУГА LC-72/1 TEHТNICA | ком | 1 |
| 4 | ЦЕНТРИФУГА PK 120 ANITA III ALC | ком | 3 |
|  | ПАРТИЈА 56 – ПУЛСНИ ОКСИМЕТРИ „NONIN“ |  |  |
| 1 | ПУЛСНИ ОКСИМЕТAР AVANT 9600 NONIN | ком | 2 |
|  | ПАРТИЈА 57 – РОТАЦИОНИ МИКРОТОМ „MICROM“ |  |  |
| 1 | РОТАЦИОНИ МИКРОТОМ HM 340 E MICRON | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 58 – КРЕВЕТИ ЗА ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ „MALVESTIO“ |  |  |
| 1 | ЕЛЕКТРИЧНИ КРЕВЕТ MALVESTIO | ком | 10 |
|  | ПАРТИЈА 59 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „RICHARD WOLF“ |  |  |
| 1 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА АУТО LP RICHARD WOLF | ком | 1 |
| 2 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ 1CCD ENDO CAM RICHARD WOLF | ком | 1 |
| 3 | DVD RECORDER RICHARD WOLF | ком | 1 |
| 4 | ENDO IRRIGATOR RICHARD WOLF | ком | 1 |
| 5 | ИНСУФЛАТОР RICHARD WOLF | ком | 3 |
| 6 | ИНСУФЛАТОР/РОЛЕР ПУМПА RICHARD WOLF | ком | 1 |
| 7 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА RICHARD WOLF | ком | 4 |
| 8 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ RICHARD WOLF | ком | 3 |
| 9 | МОНИТОР RICHARD WOLF | ком | 2 |
| 10 | РОЛЕР ПУМПА RICHARD WOLF | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 60 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „BIORAD“ И „BECKMAN COULTER“ |  |  |
| 1 | АУТОМАТСКИ ЕЛЗА ПРОЦЕСОР EVOLIS BIORAD | ком | 1 |
| 2 | БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР AU 680 BECKMAN COULTER | ком | 1 |
| 3 | ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ACCESS 2 BECKMAN COULTER | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 61 – ЛАМИНАРНА КОМОРА |  |  |
| 1 | ЛАМИНАРНА КОМОРА ЦИТОСТАТИК КАБИНЕТ CHT 36C2 EHRET | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 62 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „SCHILLER“ |  |  |
| 1 | ЕКГ АТ-2 ПЛУС SCHILLER | ком | 1 |
| 2 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ARGUS PRO SL SCHILLER | ком | 2 |
| 3 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ARGUS LCM SCHILLER | ком | 7 |
| 4 | ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА (компј) CS 910 МОНИТОР SCHILLER | ком | 1 |
| 5 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА PHYSIOGARD TM 910 SCHILLER | ком | 4 |
|  | ПАРТИЈА 63 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „CHEIRON“,“MMS“ И „EMS“ |  |  |
| 1 | АСПИРАТОР DINAMIC II CHERION | ком | 1 |
| 2 | АСПИРАЦИОНА ПУМПА DINAMIC II CHERION | ком | 1 |
| 3 | EMG & CC СТИМУЛАТОР PC 05-7HEM053 MMS | ком | 1 |
| 4 | INTERFACE MODUL PE05-7CIMB0614 MMS | ком | 1 |
| 5 | INTERFACE MODUL PE05-7CIMB0615 MMS | ком | 1 |
| 6 | PH RECORDER ORION II MMS | ком | 1 |
| 7 | SOLAR CATHETER PULLER PE05-7SCP261 MMS | ком | 1 |
| 8 | АПАРАТ ЗА РАЗБИЈАЊЕ КАМЕНА LITHO CLAST 2 EMS | ком | 1 |
| 9 | РОЛЕР ПУМПА CHEIRON | ком | 1 |
| 10 | АСПИРАТОР VICTORIA CHEIRON | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 64 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „MEDIKA PROJEKT“ И „GETINGE“ |  |  |
| 1. | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР ТРЕЗОР 100 МЕДИКА ПРОЈЕКТ | ком | 1 |
| 2 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР ТРЕЗОР 50 МЕДИКА ПРОЈЕКТ | ком | 2 |
| 3 | АУТОМАТСКИ ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР HS 6610 EC-1 GETINGE | ком | 1 |
| 4 | АУТОМАТСКИ ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР HS 6610 EC-2 GETINGE | ком | 1 |
| 5 | ЛЕПИЛИЦА GS 43 GETINGE | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 65 – ОПЕРАЦИОНИ СТО „AR-EL“ |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНИ СТО „AR-EL“ | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 66 – ЕЛЕКТРОКАУТЕРИ РАЗНИ |  |  |
| 1 | МИКРОСКАЛПЕЛ Еи | ком | 1 |
| 2 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР BERCHTOLD ELEKTROTOM 621 | ком | 1 |
| 3 | ЕЛЕКТРОСКАЛПЕЛ Еи 400T | ком | 1 |
| 4 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР KRUUSE HFS 45 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 67 – АПАРАТИ „ОLYMPUS“ |  |  |
| 1 | БРОНКОСКОП BF PE2 OLYMPUS | ком | 1 |
| 2 | СТУБ ЗА ЛАПАРАСКОПИЈУ | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 68 – АПАРАТИ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ |  |  |
| 1 | АПАРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ RO DEMIO 25 ЦСТ ЗЕМУН | ком | 2 |
| 2 | АПАРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ APLIO INTERMEDIKAL | ком | 2 |
| 3 | АПАРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ MERLIN | ком | 1 |
| 4 | ОМЕКШИВАЧ | ком | 3 |
|  | ПАРТИЈА 69 – ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ РАЗНЕ |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ARGUS 707 V CONDAN ARGUS | ком | 2 |
| 2 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ARGUS 414 GREEN STREAM VO-P | ком | 1 |
| 3 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ORCHESTRA MODULE DPS+IS3 FRESENIUS | ком | 3 |
| 4 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ORCHESTRA FRESENIUS | ком | 1 |
| 5 | ИНФУЗИОНА ПУМПА IP-7700 AMP ALL | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 70 – ДЕФИБРИЛАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА „METRAX“ |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР DEFI MONITOR XD 100 METRAX | ком | 2 |
| 2 | ДЕФИБРИЛАТОР EVO4 METRAX | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 71 – PHACO МИКРОСКОП „OPTON“ |  |  |
| 1 | PHACO МИКРОСКОП UNIVERSAL S33 OPTON | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 72 – ПЕРАЧ „BIORAD“ |  |  |
| 1 | ПЕРАЧ PW40 BIORAD | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 73 – КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ВИДНО ПОЉЕ „TOMEY“ |  |  |
| 1 | КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ВИДНО ПОЉЕ AP-1000 „TOMEY“ | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 74 – МОНИТОРИ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА РАЗНИ |  |  |
| 1 | МОНИТОР DATASCOPE PASSPORT XG | ком | 1 |
| 2 | МОНИТОР HP | ком | 1 |
| 3 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА DIASCOPE S&W | ком | 1 |
| 4 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА EDAN M9A | ком | 1 |
| 5 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА MEK PAMOII | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 75 – ЛАСЕР ОФТАЛМОЛОШКИ „A.R.C. LASER“ |  |  |
| 1. | ЛАСЕР ОФТАЛМОЛОШКИ ДИОДНИ A.R.C. LASER CLASSIC G/PCL 3 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 76 - УРЕЂАЈИ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ |  |  |
| 1 | UPS APC SMART UPS 3000VA | ком | 1 |
| 2 | UPS APC SMART UPS 2200VA | ком | 1 |
| 3 | UPS APC SMART UPS 1500VA | ком | 1 |
| 4 | UPS APC SMART UPS 750VA | ком | 1 |
| 5 | UPS EFEKTA 3000VA | ком | 1 |
| 6 | UPS POWERBANK 1000VA | ком | 1 |
| 7 | UPS MGE UPS SYSTEMS PULSAR EVOLUTION 1500 VA | ком | 2 |
| 8 | UPS RIELLO VISION 800VA | ком | 1 |
| 9 | UPS RIELLO UPS SDL 3300 | ком | 1 |
| 10 | UPS INFORM MULTI POWER 5000VA | ком | 1 |
| 11 | UPS INFORM INFORMER COMPACT 3000VA | ком | 1 |
| 12 | UPS MUSTEK POWER MUST 450VA | ком | 10 |
| 13 | UPS SHED 625VA NJOY | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 77 - УРЕЂАЈИ ЗА ПРАЊЕ НОЋНИХ ПОСУДА (БЛАТЕКС) –ПРОИВОЂАЧА „MEIKO“ |  |  |
| 1 | БЛАТЕКС TOPIC MEIKO | ком | 5 |
|  | ПАРТИЈА 78 - МАЦЕРАТОР ПРОИЗВОЂАЧА „VERNACARE“ |  |  |
|  | МАЦЕРАТОР VORTEX VERNACARE | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 79 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ПРОИЗВОЂАЧА „ESAOTE“ |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУK ESAOTE MYLAB SIX | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 80 - ДЕФИБРИЛАТОР ПРОИЗВОЂАЧА „BEXEN CARDIO“ |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР BEXEN CARDIO REANIBEX 300 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 81- АПАРАТИ „BIONET“ |  |  |
| 1 | ЕКГ BIONET CARDIOCARE 2000 | ком | 2 |
| 2 | ЕКГ BIONET CARDIОТОUCH 3000CH | ком | 3 |
| 3 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНЦИЈА BIONET BM5 | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 82 - ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ „B. BRAUN“ |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ PERFUSOR SPACE B. BRAUN | ком | 6 |
|  | ПАРТИЈА 83 – ХОЛТЕР ПРОИЗВОЂАЧА „MEDSET“ |  |  |
| 1 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА SCANLIGHT MEDSET | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 84 – ЕКГ АПАРАТИ |  |  |
| 1 | ЕКГ CARDIOFAX C ECG-2150 NIHON KOHDEN | ком | 1 |
| 2 | ЕКГ HEART SCREEN 112 CLINIC INNOMED | ком | 4 |
| 3 | ЕКГ HEART MIRROR 3-IKO INNOMED | ком | 1 |
| 4 | ЕКГ MAC 400 GE HEALTHCARE | ком | 6 |
| 5 | ЕКГ MAC 500 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 6 | ЕКГ MAC 5000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 7 | ЕКГ CARDIOCARE 2000 BIONET | ком | 2 |
| 8 | ЕКГ CARDIOTOUCH 3000CD BIONET | ком | 3 |
| 9 | ЕКГ ELI 250C MORTARA INSTRUMENT | ком | 2 |
| 10 | ЕКГ AT-2 PLUS SCHILLER | ком | 1 |
| 11 | ЕКГ ECG 300G CONTEC | ком | 1 |
| 12 | ЕКГ B5 AS CARD ASPEL | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 85 – МОНИТОРИ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА |  |  |
| 1 | МОНИТОР INNO CARE T INNOMED | ком | 2 |
| 2 | МОНИТОР INNO CARE T12 INNOMED | ком | 4 |
| 3 | МОНИТОР VIZOR 12 HEYER | ком | 4 |
| 4 | МОНИТОР M9A EDAN | ком | 1 |
| 5 | МОНИТОР PAMO II MEK | ком | 1 |
| 6 | МОНИТОР N5500 NELCOR | ком | 1 |
| 7 | МОНИТОР PASSPORT XG DATASCOPE | ком | 1 |
| 8 | МОНИТОР B125 GE HEALTHCARE | ком | 2 |
| 9 | МОНИТОР B450 GE HEALTHCARE | ком | 4 |
| 10 | МОНИТОР DASH 4000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 11 | МОНИТОР DASH 3000 GE HEALTHCARE | ком | 4 |
| 12 | МОНИТОР ARGUS LCM SCHILLER | ком | 7 |
| 13 | МОНИТОР PHYSIOGARD TM910 SCHILLER | ком | 3 |
| 14 | МОНИТОР BM5 BIONET | ком | 1 |
| 15 | МОНИТОР S/5 LIGHT MONITOR F-LMP1 DATEX OHMEDA | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 86 - ДЕФИБРИЛАТОРИ |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР CARDIOLIFE TEC 7721K NIHON KOHDEN | ком | 2 |
| 2 | ДЕФИБРИЛАТОР TEC5621 NIHON KOHDEN | ком | 1 |
| 3 | ДЕФИБРИЛАТОР TEC5600 NIHON KOHDEN | ком | 1 |
| 4 | ДЕФИБРИЛАТОР PRIMEDIC DEFI MONITOR XD 100 METRAX | ком | 2 |
| 5 | ДЕФИБРИЛАТОР EVO4 METRAX | ком | 1 |
| 6 | ДЕФИБРИЛАТОР PRIMEDIC M100 METRAX | ком | 1 |
| 7 | ДЕФИБРИЛАТОР RESPONDER 3000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |
| 8 | ДЕФИБРИЛАТОР R SERIES ZOLL | ком | 2 |
| 9 | ДЕФИБРИЛАТОР REANIBEX 300 BEXEN CARDIO | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 87 – ЕЛЕКТРОХИРУРШКЕ ЈЕДИНИЦЕ (ЕЛЕКТРОКАУТЕРИ) |  |  |
| 1 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА VIO 200D ERBE | ком | 1 |
| 2 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА VIO 300D ERBE | ком | 3 |
| 3 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 50 ERBE | ком | 1 |
| 4 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 300 ERBE | ком | 1 |
| 5 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 300E ERBE | ком | 1 |
| 6 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 350 ERBE | ком | 1 |
| 7 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА FORCE FX VALLEYLAB | ком | 1 |
| 8 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА FORCE TRIAD VALLEYLAB | ком | 1 |
| 9 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА HFS 45 KRUUSE | ком | 1 |
| 10 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ELEKTROTOM 621 BERCHTOLD | ком | 1 |
| 11 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА GN 300 AESCULAP | ком | 1 |
| 12 | ЕЛЕКТРОСКАЛПЕЛ 400T Ei | ком | 1 |
| 13 | МИКРОСКАЛПЕЛ Ei | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 88 – ЦЕНТРИФУГЕ |  |  |
| 1 | ЦЕНТРИФУГA LABOFUGE 400 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |
| 2 | ЦЕНТРИФУГA PK 120 ANITA III ALC | ком | 3 |
| 3 | ЦЕНТРИФУГA C3i MULTIFUNCTION THERMO | ком | 2 |
| 4 | ЦЕНТРИФУГA LC-72/1 TEHTNICA | ком | 1 |
| 5 | ЦЕНТРИФУГA UNIVERSAL 320 HETTICH | ком | 1 |
| 6 | ЦЕНТРИФУГA T150 JANETZKI | ком | 1 |
| 7 | ЦЕНТРИФУГA 80-2A | ком | 1 |
| 8 | ЦЕНТРИФУГA DG SPIN GRIFOLS | ком | 1 |
| 9 | ЦЕНТРИФУГA СА ХЛАЂЕЊЕМ CRYOFUGE 5500i THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 89 – AПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ „GE HEALTHCARE“ |  |  |
| 1 | AПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ CARESTATION 650 GE HEALTHCARE | ком | 2 |
|  | ПАРТИЈА 90 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ПРОИЗВОЂАЧА „PHILIPS“ |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУК AFFINITI 50G PHILIPS | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 91 – EKГ АПАРАТ ПРОИЗВОЂАЧА ASPEL |  |  |
| 1 | ЕКГ B5 AS CARD ASPEL | ком | 1 |
|  | ПАРТИЈА 92 – ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР Selectomat PL669-2V |  |  |
| 1 | Замена три грејача на апарату Selectomat PL669-2V | ком | 1 |

За партије 84, 85, 86, 87 и 88 ради се годишња провера исправности и

безбедности на одељењу, код корисника, са издавањем извештаја о стању апарата.

За партије 89 и 90  ради се редован годишњи сервис апарата.

Место извршења - Седиште Општа болница Сремска Митровица, ФЦО магацин.

Услови плаћања:

Рок плаћања _______________ ( не може бити краће од 30 дана нити дуже од 90 дана)

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок трајања гаранције на извршене услуге: ______________________ дан (дана)

Рок трајања гаранције на уграђене делове: ______________________ дан (дана)

Рок извршења услуге: __________________________ дан (дана)

Време одазивања по пријави квара најдуже у року од 48h  (осим за партије 2, 40, 42,  84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 92):  _______________.

Време одазивања по пријави квара за партију 35: _______________ (најдуже у року од 48h - у време одазива се  не рачунају нерадни дани).

Време одазивања по пријави квара за партију 76: _______________ (најдуже у року од 4h ).

Важење понуде: ____________________( не може бити краће од 30 дана).

______________________

(потпис овлашћеног лица – понуђача)

Место: _____________________

Дана: ______________________

Прилог 3 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

-Услови које понуђач мора да испуни како би учествовао у поступку јавне набавке:

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама:

| 1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда (установе). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. |
| --- | --- |
| 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Уверење посебног одељења Вишег суда у Београду – за дела организованог криминала. НАПОМЕНА: - Виши суд у Београду – Посебно одељење - за кривична дела организованог криминала. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица – за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. НАПОМЕНА: Основни суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година; Виши суд- кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора > 10 година; за законског заступника – Уверење надлежне полицијске управе МУП-а –извод из казнене евиденције ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. (Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда). |
| 3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Уверење Секретаријата за финансије- Управа јавних прихода да су измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. (Потврде не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). |
| 4. Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | - Важећа дозвола за обављање делатности, издата од стране надлежног органа |
| 5. Да Понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | - Изјавa Понуђача (Прилог 11. Конкурсне документације - Изјава о испуњености услова из члана 75. став 2 Закона о јавним набавкама) |

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужaн да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама. Као доказ о испуњености обавезних услова довољно је приложити копију Решења о упису у регистар понуђача издату од стране АПР-а.

За испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.  Закона о јавнима набавкама понуђач је дужан да уколико је доказ на страном језику достави превод истог.

Докази из тачке 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама:

| 1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом | Пословни капацитет: За партије број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91 и 92: изјава (oвлашћење) произвођача да је понуђач овлашћен (ауторизован) да врши сервис. За партију 9: потребно је да Понуђач поседује изјава (oвлашћење) произвођача да је понуђач овлашћен (ауторизован) да врши сервис или Уговор између произвођача и понуђача или Уговор између произвођача и добављачa оригиналних резервних делова и потврда/уговор понуђача са добављачем оригиналних резервних делова. или фактуру добављача оригиналних резервних делова издату понуђачу са које се може несумњиво утврдити да је у периоду од 2016. до октобра 2019. године понуђач куповао сервисне сетове следећег каталошког броја: MX08197 Fabius/Cosy Set 3y. Уз ову фактуру доставити и фактуру произвођача према добављачу из које се несумњиво може утврдити да је циљани артикал изворног порекла од произвођача. За партију 27 – потребно је доставити доказ о поседовању лиценце за сервисирање уређаја са изворима јонизујућих зрачења, издате од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Доказ: копија лиценце. За партије 21, 50, 56, 69, 74 и 91: Потребно је да понуђач има сертификат о усаглашености са стандардом ISO 9001. Доказ: Копија сертификата. За партије 21, 50, 56, 69, 74 и 91: Потребно је да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је вршио истородне услуге које су предмет ове јавне набавке код најмање две стационарне здравствене установе у Републици Србији. Доказ: копије уговора или фактура у последње три године (2016., 2017. и 2018.године) да је понуђач вршио одржавање истородних медицинских уређаја за партије за које конкурише. За партију 40 - Потребно је доставити доказ о извршеној акредитацији лабораторије за еталонирање мерила масе, издат од стране АТ Србије. За партију 42 - Потребно је доставити доказ о извршеној акредитацији лабораторије за еталонирање мерила запремине, издат од стране АТСрбије. Такође је неопходно да понуђач буде овлашћен од стране произвођача за сервис бар једне пипете из наведене партије. За партију 61 –потребно је да сервисер поседује еталониране мерне инструменте (са важећим уверењем о еталонирању) за мерење температуре ваздуха, брзине струјања ваздуха и концентрације честица 3μm и 5μm у ваздуху. Доказ: Копија уверења о еталонирању и изјаву о поседовању мерних инструмената За партију 66 – потребно је да сервисар поседује важећи сертификат о извршеном еталонирању мерних уређаја Доказ: Копија важећег сертификата о извршеном еталонирању мерних уређаја За партију 74 – потребно је доставити доказ (књиговодствена картица или изјава понуђача) о поседовању мерног уређаја за испитивање електрокаутера. Такође је неопходно доставити и копију важећег сертификата о извршеном еталонирању мерног уређаја. За партију 68 – потребно је да понуђач има за бар један уређај из партије овлашћење од стране произвођача за сервисирање. Доказ: овлашћење од стране произвођача за сервисирање. За партију 76 – потребно је да понуђач располаже пословним простором у својини или закупу на територији Републике Србије Доказ: власнички лист или уговор о закупу. Потребно је да понуђач на територији Републике Србије поседује овлашћени сервисни центар за понуђену опрему (УПС системе). Доказ: Изјава издата од стране бар једног од произвођача опреме из партије (или локалне канцеларије произвођача) са наведеним подацима о фирми. Потребно је доставити изјаву да ће се понуђач одазвати по пријави квара најдуже у року од 4h . Потребно је да понуђач поседује ISO 9001 и ISO 14001 сертификате. Доказ: фотокопија важећих сертификата. Потребно је да понуђач поседује одговарајуће документе (ауторизације/ овлашћења/ сертификате) који морају бити важећи, потписани и оверени од стране овлашћеног лица бар једног од произвођача предметне опреме (уређаја) или другог правног лица са седиштем на територији Републике Србије, које је овлашћено од произвођача опреме за издавање ауторизација/овлашћења. Под одговарајућим документом подразумева се ауторизација (овлашћење/ изјава/ потврда) произвођача или представништва произвођача опреме за Републику Србију, којом се потврђује да је понуђач овлашћен за сервисирање предметне опреме на територији Републике Србије. Достављена ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива за ову јавну набавку и мора гласити на име понуђача који доставља понуду и за намену учешћа за предметну јавну набавку. |
| --- | --- |
| 2. Да Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | технички капацитет: За партије 21, 50, 56, 69, 74 и 91: -Потребно је да понуђач располаже најмање једним доставним возилом. Доказ: Изјава понуђача Фотокопија или очитана саобраћајна дозвола која гласи на понуђача или уговор о лизингу возила са фотокопијом саобраћајне дозволе или очитаном саобраћајном дозволом -Потребно је да понуђач поседује следећу мерну опрему: еталонирани универзални инструмент, осцилоскоп, генератор сигнала, фреквенцметар, стабилисани извор једносмерног напона са регулацијом, одвојни трансформатор, ЕКГ симулатор, тест апарат за неинванзивни притисак. Доказ: изјава понуђача на меморандуму да поседује наведену опрему За партију 66 – Потребно је да сервисер поседује доказ о поседовању мерног уређаја за испитивање електрокаутера Доказ: Изјава понуђача о поседовању мерног уређаја за испитивање електрокаутера За партију 76 – Потребно је да понуђач располаже са два возила од којих је најмање једно доставно Доказ: Изјава понуђача и фотокопија или очитана саобраћајна дозвола која гласи на понуђача или уговор о лизингу возила са фотокопијом саобраћајне дозволе или очитаном саобраћајном дозволом За партију 84 - Потребно је да понуђач поседује ЕКГ симулатор, апарат за тест електробезбедности и универзални инструменат. Доказ: Изјава понуђача на меморандуму да поседује наведену опрему. Понуђач је у обавези да поседује корисничка упутства за све моделе ЕКГ апарата из партије. Доказ: Изјава За партију 85 - Потребно је да понуђач поседује апарат за тест електробезбедности, универзални инструмент и уређаје за испитивање следећих фукција на мониторима: ЕКГ, NIBP, SpO2. Доказ: Изјава понуђача на меморандуму да поседује наведену опрему. Понуђач је у обавези да поседује корисничка упутства за све моделе монитора из партије. Доказ: Изјава За партију 86 - Потребно је да понуђач поседује уређај за тестирање дефибрилатора, апарат за тест електробезбедности и универзални инструмент. Доказ: Изјава понуђача на меморандуму да поседује наведену опрему. Понуђач је у обавези да поседује корисничка упутства за све моделе дефибрилатора из партије. Доказ: Изјава За партију 87 - Потребно је да понуђач поседује уређај за тестирање електрохируршких јединица, апарат за тест електробезбедности и универзални инструмент. Доказ: Изјава понуђача на меморандуму да поседује наведену опрему. Понуђач је у обавези да поседује корисничка упутства за све моделе електрохируршких јединица из партије. Доказ: Изјава За партију 88 - Потребно је да понуђач поседује уређај за безконтактно мерење броја обртаја, апарат за тест електробезбедности и универзални инструмент. Доказ: Изјава понуђача на меморандуму да поседује наведену опрему. Понуђач је у обавези да поседује корисничка упутства за све моделе ценрифуга из партије. Доказ: Изјава кадровски капацитет: За партију 20, 92 – потребно је да понуђач има најмање једног запосленог сервисера који је сертификован од произвођача опреме из предметне партије Доказ: Копија Уговора о раду и/или Анекс уговора о раду и копија сертификата За партију 27 – потребно је да понуђач има најмање једног запосленог сервисера са сертификатом произвођача „Ge Healthcare“ Доказ: Копија Уговора о раду и/или Анекс уговора о раду и копија сертификата За партије број 29, 30, 31, 32, 39, 52, 53, 54, 55, 84, 85, 86, 87, и 88: Неопходно је да Понуђач у радном односу има најмање једног запосленог инжењера електро струке, VII степен стручне спреме Доказ: Копија Уговора о раду и/или Анекс уговора о раду или копија Уговора о делу. За партије број 28 и 65 - неопходно је да Понуђач има у радном односу најмање једног запосленог инжењера машинске струке, VII степен стручне спреме Доказ: Копија Уговора о раду и/или Анекс уговора о раду или копија Уговора о делу За партију број 71: неопходно је да Понуђач има у радном односу најмање једног запосленог инжењера машинске струке, VII степен стручне спреме и најмање једног запосленог инжењера електро струке, VII степен стручне спреме Доказ: Копија Уговора о раду и/или Анекс уговора о раду или копија Уговора о делу За партије 21, 50, 56, 69, 74 и 91: Потребно је да понуђач има најмање три запослена и то најмање два дипломирана инжењера електротехнике VII2 степена стручне спреме, од којих најмање једног са сертификатима за одржавање медицинске опреме. Доказ: копије сертификата издатог од стране произвођача опреме и копија Уговора о раду и/или Анекс уговора о раду или копија Уговора о делу За партију 76: Потребно је да понуђач у радном односу пре објављивања позива има минимум два запослена радника, сертификована од стране бар једног од произвођача опреме из партије за сервисирање УПС система. Доказ: изјава кадровског капацитета; М-А образац (фотокопија) за сваког наведеног запосленог или други одговарајући доказ о радном односу; фотокопију важећег сертификата произвођача опреме. |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама а наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама:

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити.

Ако понуђач наведе у понуди да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености услова члана 75. став 1. Тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално.

Услови које мора да испуни сваки од понуђача у заједничкој понуди у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће

заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Додатне услове понуђач и подизвођач испуњавају заједно.

Прилог 4 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Понуде се достављају на српском језику.

- Понуда мора бити израђена на обрасцима из конкурсне документације. Понуда се

саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду. Попуњени обрасци понуде морају да садрже: датум давања понуде, потпис овлашћеног лица понуђача и печат понуђача. Уколико постоје, исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду и оверене печатом.  Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу Општа болница Сремска Митровица улица Стари шор број 65 у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварa (назначити број јавне набавке, назив и број партије за коју понуђач подноси понуду, као и назнаку «не отварај»). На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуда мора да садржи:

- Техничку спецификацију за партију/е за коју/е се подноси понуда потписану од стране понуђача или групе понуђача;

- Доказе о испуњености прописане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама;

- Образац понуде потписан;

- Модел уговора потписан од стране понуђача или групе понуђача;

- Образац структуре цене за сваку партију/е за коју/е се понуда подноси и последњу страну обрасца;

- Изјава о уградњи оригиналних делова

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан (прилог 9 у конкурсној документацији);

- Образац изјаве о независној понуди;

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавим набавкама;

- Уколико понуду подноси група понуђача Споразум којим се понуђачи из групе понуђача  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

- Сопствену соло бланко меницу са меничним овлашћењем, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована.

- Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање.

- Понуда ће се сматрати благовременом ако је Наручилац исту примио до

02.12.2019. године до 10,00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда који је наручилац примио након истека рока за подношење допуна понуда. Неблаговремене допуне понуда, комисија за јавну набавку Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуда понуђач може да понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Сремска Митровица, улица Стари шор број 65, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга - Сервисирање медицинских апарата 2, ЈН19 за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга - Сервисирање медицинских апарата 2, ЈН19 за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга - Сервисирање медицинских апарата 2, ЈН19 за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Сервисирање медицинских апарата 2, ЈН19 за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди са другим понуђачима или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у обавези је да наведе у својој

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- У цену - вредност морају бити обухваћени сви трошкови на паритету ФЦО

магацин Општа болница Сремска Митровица без пореза на додату вредност. Цена из понуде мора бити фиксна и не може се мењати. Цена из понуде мора бити фиксна и не може се мењати.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са

чланом 92. Закона.

- Цена у понуди мора бити изражена у динарима.

- Врста финансијског обезбеђења којом понуђач обезбеђује  испуњење својих

обавеза у поступку јавне набавке: Доставити: сопствену соло бланко потписану и печатом оверену меницу са овереним меничним овлашћењем на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Врста финансијског обезбеђења којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорених обавеза доставља се на дан потписвања уговора и то: сопствену соло бланко потписану и печатом оверену меницу са овереним меничним овлашћењем на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а, у периоду 30 дана дужем од трајања уговора, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Наручилац има право да уновчи гаранцију дату уз понуду уколико понуђач по истеку рока за подношење понуда повуче понуду или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, у износу од 10% вредности понуде. Потребно је да меница буде регистрована.

- Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:

Општа болница Сремска Митровица, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица, или путем електронске адресе: odseknabavki@obsm.rs или на факс број: 022/621-391 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то радним даном 07-15 часова.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 19 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члава 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из стaва 1. и 2. овог члана може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

- КРИТЕРИЈУМ  ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена- просечна цена радног сата/вредност услуге.

Критеријум за избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом ценом:

Уколико две или више понуда приликом вредновања имају једнаку најнижу понуђену цену, понуде ће се рангирати на основу pокa трајања гаранције на извршене услуге.

- Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

- Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

  - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

  - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,подносилац пријаве, кандидат,

односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпeо или би могао претрпети штету због поступања наручиоца супротно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: odseknabavki@obsm.rs, факсом на број 022/621-391 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на број  рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број  или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака конкретне јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона

- Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од пет дана од пријема уговора исти потпише и достави наручиоцу.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Прилог 5 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____________ од ____________ за јавну набавку Сервисирање медицинских апарата 2,  ЈН број 19,

Општи подаци о понуђачу

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса-седиште понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Врста правног лица | микро, мало, средње, велико, физичко лице (заокружити) |

Понуду дајем:

Заокружити и податке уписати за б) или в):

а)  самостално

б)  са подизвођачем:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в)  као заједничку понуду:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Рок плаћања _______________ ( не може бити краће од 30 дана нити дуже од 60 дана)

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок трајања гаранције на извршене радове: ______________________ дан (дана)

Рок трајања гаранције на уграђене делове: ______________________  дан (дана)

Рок извршења услуге: ____________________ дан (дана)

Време одазивања по пријави квара најдуже у року од 48h  (осим за партије 2, 40, 42,  84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 92):  _______________.

Време одазивања по пријави квара за партију 35: _______________ (најдуже у року од 48h - у време одазива се  не рачунају нерадни дани).

Време одазивања по пријави квара за партију 76: _______________ (најдуже у року од 4h ).

Рок важења понуде износи _________________________  дана од дана отварања понуде.		                         (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________					    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ И ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА

| НАЗИВ ПАРТИЈЕ | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-а | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Партија 1– Апарати произвођача „Interacoustics“ |  |  |
| * |  |  |
| Партија 3 – Комора „Protec“ |  |  |
| Партија 4 – Дефибрилатори произвођача „Nihon kohden“ |  |  |
| Партија 5 – Пнеуматски ортопедски систем „Conmed linvatec“ |  |  |
| Партија 6 – Апарати произвођача „Leica“ |  |  |
| Партија 7 – Ултразвук „Medison“ |  |  |
| Партија 8 – Апарати произвођача „Thermo scientific“ |  |  |
| Партија 9 - Апарати произвођача „Dräger“ |  |  |
| Партија 10 – Електрокаутери „Valleylab“ |  |  |
| Партија 11 - Апарати произвођача „Arcomed AG“ и „Fisher & Paykel“ |  |  |
| Партија 12 – Aпарати проузвођача “ASP“ |  |  |
| Партија 13 - Апарати произвођача „Agfa“ и „Toshiba“ |  |  |
| Партија 14 – Ултразвучни апарати „Ge healthcare“ |  |  |
| Партија 15 – РТГ апарат „Philips“ |  |  |
| Партија 16 - РТГ апарати произвођача „Carestream“ |  |  |
| Партија 17 – Инфузионе и перфузионе пумпе „Cardinal health“ |  |  |
| Партија 18 – Операциони столови „Trumpf“ |  |  |
| Партија 19 – Криостат „Shandon“ |  |  |
| Партија 20 - Опрема произвођача „Aesculap“ |  |  |
| Партија 21 – ЕЕГ апарат „Riz“ |  |  |
| Партија 22 - Апарати произвођача „Fujion“, „Erbe“ и „Tekno“ |  |  |
| Партија 23 – Мамограф „Hologic“ |  |  |
| Партија 24 – Монитори „Heyer“ |  |  |
| Партија 25 – Холтери „Meditech“ |  |  |
| Партија 26 – Апарати „Innomed“ и „Nelcor“ |  |  |
| Партија 27 – РТГ апарат „Ge healthcare“ |  |  |
| Партија 28 – Аспиратори разни |  |  |
| Партија 29 – Инхалатори разни |  |  |
| Партија 30 – Суви стерилизатори разни |  |  |
| Партија 31 – Уређаји са специјалним сијалицама разни |  |  |
| Партија 32 – Инкубатори разни |  |  |
| Партија 33 – Апарати произвођача „Carl Zeiss“ |  |  |
| Партија 34 – Апарати произвођача „Micromed“ и „Medec“ |  |  |
| Партија 35 – РТГ апарати произвођача „Siemens“ |  |  |
| Партија 36 - Апарати произвођача „Axis Shield“, „EKF diagnostic“, „Biomerieux“, „Sysmex“,„Trombotrack“ и „Diasorin“ |  |  |
| Партија 37 – Апарати произвођача „Kodak“ и „Tutnauer“ |  |  |
| Партија 38 – Биохемијски анализатор „Thermo scientific“ |  |  |
| Партија 39 - Парни стерилизатор за брзу стерилизацију |  |  |
| ** |  |  |
| Партија 41 – Апарати произвођача „Binder“ |  |  |
| ** |  |  |
| Партија 43 – Фрижидер „Fiocchetti“ |  |  |
| Партија 44 – Апарати „Maquet“ |  |  |
| Партија 45 – Респиратор „Hamilton“ |  |  |
| Партија 46 – Апарат за уситњавање миома |  |  |
| Партија 47 – Операциони столови „Maquet“ |  |  |
| Партија 48 – Дигитална комора „Fuji“ |  |  |
| Партија 49 - Апарати произвођача „Datex ohmeda“ и „Ge Healthcare“ |  |  |
| Партија 50 – ЦТГ апарати |  |  |
| Партија 51 – Апарати произвођача „Mortara“ |  |  |
| Партија 52 – Терапеутски апарати за физијатрију |  |  |
| Партија 53- Операционе лампе „Heraeus“ |  |  |
| Партија 54 – Операционе лампе „Berchtold“ |  |  |
| Партија 55 – Лабораторијске центрифуге |  |  |
| Партија 56 – Пулсни оксиметри „Nonin“ |  |  |
| Партија 57 – Ротациони микротом „Microm“ |  |  |
| Партија 58 – Кревети за интензивну негу „Malvestio“ |  |  |
| Партија 59 - Апарати произвођача „Richard Wolf“ |  |  |
| Партија 60 - Апарати произвођача „Biorad“ и „Beckman Coulter“ |  |  |
| Партија 61 – Ламинарне комора |  |  |
| Партија 62 - Апарати произвођача „Schiller“ |  |  |
| Партија 63 - Апарати произвођача „Cherion“, „MMS“ и „EMS“ |  |  |
| Партија 64 - Апарати произвођача „Medika projekt“ и „Getinge“ |  |  |
| Партија 65 – Операциони сто „Arel“ |  |  |
| Партија 66 – Електрокаутери разни |  |  |
| Партија 67 – Апарати „Olympus“ |  |  |
| Партија 68 – Апарати за припрему воде |  |  |
| Партија 69 – Инфузионе пуме, разне |  |  |
| Партија 70 - Дефибрилатори произвођача „Metrax“ |  |  |
| Партија 71 – Phaco микроскоп „Opton“ |  |  |
| Партија 72 - Перач „Biorad“ |  |  |
| Партија 73- Компјутеризовано видно поље „Tomey“ |  |  |
| Партија74 – Mонитори виталних функција, разни |  |  |
| Партија 75 – Ласер офталмолошки „A.R.C. laser“ |  |  |
| Партија 76 – Уређаји за беспрекидно напајање |  |  |
| Партија 77 – Уређаји за прање ноћних посуда (блатекс) – „Meiko“ |  |  |
| Партија 78 – Мацератор произвођача „Vernacare“ |  |  |
| Партија 79 –Ултразвучни апарат произвођача „Esaote“ |  |  |
| Партија 80 – Дефибрилатор произвођача „Bexen Cardio“ |  |  |
| Партија 81 –Апарати „Bionet“ |  |  |
| Партија 82 – Инфузине пумпе „B.Braun“ |  |  |
| Партија 83 –Холтер произвођача „Medset“ |  |  |
| *** |  |  |
| Партија 91 – ЕКГ апарат произвођача „Aspel“ |  |  |
| *** |  |  |

*

| НАЗИВ ПАРТИЈЕ | УКУПНА ВРЕДНОСТ КАЛИБРАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-а | УКУПНА ВРЕДНОСТ КАЛИБРАЦИЈЕ СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| ПАРТИЈА 2- Калибрација ултразвучних ножева „Ethicon“ (Jonson) |  |  |

**

| НАЗИВ ПАРТИЈЕ | ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЕТАЛОНИРАЊА БЕЗ ПДВ-а | ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЕТАЛОНИРАЊА СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Партија 40 – Ваге разне |  |  |
| Партија 42 – Лабораторијске пипете |  |  |

***

| НАЗИВ ПАРТИЈЕ | УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-а | УКУПНА ВРЕДНОСТ УСУГЕ СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Партија 84 - ЕКГ апарати |  |  |
| Партија 85 – Монитори виталних функција |  |  |
| Партија 86 - Дефибрилатори |  |  |
| Партија 87 - Електрохируршке јединице (електрокаутери) |  |  |
| Партија 88 – Центрифуге |  |  |
| Партија 89 – Апарати за анестезију „Ge Healthcare“ |  |  |
| Партија 90 – Ултразвучни апарат произвођача „Philips“ |  |  |
| Партија 92 – Парни стерилизатор Selectomat PL669-2V |  |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________					    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса-седиште понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач: |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________					    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

3.  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса - седиште понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Директор |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________

_______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац  „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Прилог 6 – МОДЕЛ УГОВОРА

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ:

ДАНА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

# МОДЕЛ  УГОВОРА

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

За партије 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 91

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2019.ГОДИНЕ

Назив предузећа, адреса, седиште,матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА) и

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 65, матични број: 08894434, шифра делатности 8610, ПИБ: 105809779, број текућег – рачуна: 840-794661-17, кога заступа директор др Живко Врцељ (у даљем тексту овог Уговора: НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)

Закључили су дана ________2019.године

У Г О В О Р

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

За партије 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 91

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је сервисирање медицинских апарата 2.

Саставни део овог Уговора је Понуда ИЗВРШИОЦА  број _____ од _______2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. године, која је достављена по јавном позиву везано за поступак јавне набавке за 2019.годину број 19 за сервисирање медицинских апарата 2 и прихваћена од стране НАРУЧИОЦА  Одлуком о додели уговора Опште болнице Сремска Митровица број ________ од ________.2019.године.

1.2. НАРУЧИЛАЦ има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности  без ПДВ-а наведене у члану 2. овог уговора.

2. ЦЕНА

2.1. Цене су  утврђене  понудом ИЗВРШИОЦА која је заведена под бројем____ од _______.2019.године. Просечна цена радног сата за партију број ________________- без обрачунатог ПДВ-а износи __________________ динара.

2.2. Према процењеним потребама Опште болнице Сремска Митровица

укупна вредност уговора износи __________ динара без ПДВ-a, односно____________ са ПДВ-ом.

2.3.Ценом радног сата обухваћени су следећи трошкови: дефектажа, сервисне активности (радови), излазак на терен, монтажа и пуштање у рад уређаја.

2.4.Цене радног сата су фиксне и не могу се мењати.

2.5. НАРУЧИЛАЦ задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним услугама буде мањег обима од уговореног.

3. НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ИЗВРШИОЦА која је заведена под бројем  ____ од ______.2019.године, која је код наручиоца заведена под бројем_______од________2019. Године.

3.2. НАРУЧИЛАЦ ће своје обавезе измирити уплатом на текући рачун.

3.3. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање по овом Уговору за обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализовано највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

4.1 ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће од дана потписивања овог Уговора до истека уговореног рока, у периоду од годину дана, вршити сервисирање медицинских апарата.

4.2 Овај уговор се закључује на временски период од годину дана уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

5. КВАЛИТЕТ

5.1. ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће извршити сервис квалитетно као и да на издатој фактури за сваку извршену услугу наведе рок трајања гаранције од___________у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. године

5.2. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће поправку извршити оригиналним деловима, као и да ће након извршене дефектаже а пре отпочињања извршења поправке, наручиоцу доставити спецификацију неопходних оригиналних делова за замену, са понудом и ценом истих, а у складу са датом Изјавом која је саставни део понуде. Рок трајања гаранције на уграђене резервне делове је _____________ у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. Године.

5.3. ИЗВРШИЛАЦ  је сагласан да изврши замену оригиналних делова које достави и сам наручилац уколико исте набави по повољнијој цени у односу на понуду извршиоца.

5.4. ИЗВРШИЛАЦ  се обавезује да ће поправку обавити у просторијама наручиоца услуга осим ако је природа квара таква да захтева премештање апарата из Опште болнице Сремска Митровица у сервисне просторије извршиоца као и да ће исти вратити након извршеног сервиса.

5.5. ИЗВРШИЛАЦ одговара за преузети апарат као и за извршене радове.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

6.1. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ соло, бланко, оверену, регистровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује испуњење обавеза ИЗВРШИОЦА. Наручилац има право да меницу поднесе на наплату у случају неизвршења уговорених обавеза извршиоца на износ од 10% од уплаћеног аванса односно вредности извршене услуге.

6.2. Извршилац услуге је сагласан да после сваке извршене услуге достави наручиоцу нову меницу у складу са тачком 6.1. уколико је претходна меница реализована.

7. ВИША СИЛА

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

8. СПОРОВИ

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

9. РАСКИД УГОВОРА

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА

11.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни уручује по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА                                              ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                                               ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДИРЕКТОР                                                                                  ДИРЕКТОР

др Живко Врцељ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ:

ДАНА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

# МОДЕЛ  УГОВОРА

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

за партију 2

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2019.ГОДИНЕ

Назив предузећа, адреса, седиште,матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА) и

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 65, матични број: 08894434, шифра делатности 8610, ПИБ: 105809779, број текућег – рачуна: 840-794661-17, кога заступа директор др Живко Врцељ (у даљем тексту овог Уговора: НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)

Закључили су дана _______ 2019.године

У Г О В О Р

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

За партију 2

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је сервисирање медицинских апарата 2.

Саставни део овог Уговора је Понуда ИЗВРШИОЦА  број _____ од _______2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године, која је достављена по јавном позиву везано за поступак јавне набавке за 2019.годину број 19 за сервисирање медицинских апарата 2 и прихваћена од стране НАРУЧИОЦА  Одлуком о додели уговора Опште болнице Сремска Митровица број ________ од ________.2019.године.

1.2. Купац има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности  без ПДВ-а наведене у члану 2. овог уговора.

2. ЦЕНА

2.1. Цене су  утврђене  понудом ИЗВРШИОЦА која је заведена под бројем____ од _______. 2019.године. Укупна вредност  услуге калибрације за партију број 2 -  без обрачунатог ПДВ-а износи __________________ динара, односно______________са ПДВ-ом.

Ценом су обухваћени следећи трошкови: дефектажа, сервисне активности (радови), излазак на терен, монтажа и пуштање у рад уређаја.

  - Цене су фиксне и не могу се мењати.

2.3.  НАРУЧИЛАЦ задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним услугама буде мањег обима од уговореног.

3. НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ИЗВРШИОЦА број  ____ од ______.2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године.

3.2. НАРУЧИЛАЦ ће своје обавезе измирити уплатом на текући рачун.

3.3. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање по овом Уговору за обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализовано највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

4.1 ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће од дана потписивања овог Уговора до истека уговореног рока, у периоду годину дана, вршити сервисирање медицинских апарата.

4.2 Овај уговор се закључује на временски период од годину дана уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

5. КВАЛИТЕТ

5.1. ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће извршити сервис квалитетно као и да на издатој фактури за сваку извршену услугу наведе рок трајања гаранције од___________у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. године

5.2. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће поправку извршити оригиналним деловима, као и да ће након извршене дефектаже а пре отпочињања извршења поправке, наручиоцу доставити спецификацију неопходних оригиналних делова за замену, са понудом и ценом истих, а у складу са датом Изјавом која је саставни део понуде. Рок трајања гаранције на уграђене резервне делове је _____________ у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. Године.

5.3. ИЗВРШИЛАЦ  је сагласан да изврши замену оригиналних делова које достави и сам наручилац уколико исте набави по повољнијој цени у односу на понуду извршиоца.

5.4. ИЗВРШИЛАЦ  се обавезује да ће поправку обавити у просторијама наручиоца услуга осим ако је природа квара таква да захтева премештање апарата из Опште болнице Сремска Митровица у сервисне просторије извршиоца као и да ће исти вратити након извршеног сервиса.

5.5. ИЗВРШИЛАЦ одговара за преузети апарат као и за извршене радове.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

6.1. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ соло, бланко, оверену, регистровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује испуњење обавеза ИЗВРШИОЦА. Наручилац има право да меницу поднесе на наплату у случају неизвршења уговорених обавеза извршиоца на износ од 10% од уплаћеног аванса односно вредности извршене услуге.

6.2. Извршилац услуге је сагласан да после сваке извршене услуге достави наручиоцу нову меницу у складу са тачком 6.1. уколико је претходна меница реализована.

7. ВИША СИЛА

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

8. СПОРОВИ

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

9. РАСКИД УГОВОРА

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА

11.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни уручује по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА                                              ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                                               ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДИРЕКТОР                                                                          ДИРЕКТОР

др Живко Врцељ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ:

ДАНА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

# МОДЕЛ  УГОВОРА

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

за партије 40 и 42

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2019.ГОДИНЕ

Назив предузећа, адреса, седиште,матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА) и

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 65, матични број: 08894434, шифра делатности 8610, ПИБ: 105809779, број текућег – рачуна: 840-794661-17, кога заступа директор др Живко Врцељ (у даљем тексту овог Уговора: НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)

Закључили су дана ________2019.године

У Г О В О Р

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

за партије 40 и 42

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је сервисирање медицинских апарата 2.

Саставни део овог Уговора је Понуда ИЗВРШИОЦА  број _____ од _______2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године, која је достављена по јавном позиву везано за поступак јавне набавке за 2019.годину број 19 за сервисирање медицинских апарата 2 и прихваћена од стране НАРУЧИОЦА  Одлуком о додели уговора Опште болнице Сремска Митровица број ________ од ________.2019.године.

1.2. Купац има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности  без ПДВ-а наведене у члану 2. овог уговора.

2. ЦЕНА

2.1. Цене су  утврђене  понудом ИЗВРШИОЦА која је заведена под бројем____ од _______.2019.године. Просечна цена услуге еталонирања за партију број ______ - без обрачунатог ПДВ-а износи __________________ динара.

2.2.Према процењеним потребама Опште болнице Сремска Митровица укупна вредност уговора износи ___________ динара без ПДВ-а, односно______________са ПДВ-ом.

2.3. Ценом радног сата обухваћени су следећи трошкови: дефектажа, сервисне активности (радови), излазак на терен, монтажа и пуштање у рад уређаја.

2.4. Цене радног сата су фиксне и не могу се мењати.

2.5. НАРУЧИЛАЦ задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним услугама буде мањег обима од уговореног.

3. НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ИЗВРШИОЦА која је број ____ од ______.2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године.

3.2. НАРУЧИЛАЦ ће своје обавезе измирити уплатом на текући рачун.

3.3. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање по овом Уговору за обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализовано највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

4.1 ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће од дана потписивања овог Уговора до

истека уговореног рока, у периоду од годину дана, вршити сервисирање медицинских апарата.

4.2 Овај уговор се закључује на временски период од годину дана уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

5. КВАЛИТЕТ

5.1. ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће извршити сервис квалитетно као и да на издатој фактури за сваку извршену услугу наведе рок трајања гаранције од___________у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. године

5.2. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће поправку извршити оригиналним деловима, као и да ће након извршене дефектаже а пре отпочињања извршења поправке, наручиоцу доставити спецификацију неопходних оригиналних делова за замену, са понудом и ценом истих, а у складу са датом Изјавом која је саставни део понуде. Рок трајања гаранције на уграђене резервне делове је _____________ у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. Године.

5.3. ИЗВРШИЛАЦ  је сагласан да изврши замену оригиналних делова које достави и сам наручилац уколико исте набави по повољнијој цени у односу на понуду извршиоца.

5.4. ИЗВРШИЛАЦ  се обавезује да ће поправку обавити у просторијама наручиоца услуга осим ако је природа квара таква да захтева премештање апарата из Опште болнице Сремска Митровица у сервисне просторије извршиоца као и да ће исти вратити након извршеног сервиса.

5.5. ИЗВРШИЛАЦ одговара за преузети апарат као и за извршене радове.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

6.1. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ соло, бланко, оверену, регистровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује испуњење обавеза ИЗВРШИОЦА. Наручилац има право да меницу поднесе на наплату у случају неизвршења уговорених обавеза извршиоца на износ од 10% од уплаћеног аванса односно вредности извршене услуге.

6.2. Извршилац услуге је сагласан да после сваке извршене услуге достави наручиоцу нову меницу у складу са тачком 6.1. уколико је претходна меница реализована.

7. ВИША СИЛА

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

8. СПОРОВИ

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

9. РАСКИД УГОВОРА

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА

11.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни уручује по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА                                              ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                                            ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДИРЕКТОР                                                                      ДИРЕКТОР

др Живко Врцељ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ:

ДАНА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

# МОДЕЛ  УГОВОРА

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

за партије 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2019.ГОДИНЕ

Назив предузећа, адреса, седиште,матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА) и

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 65, матични број: 08894434, шифра делатности 8610, ПИБ: 105809779, број текућег – рачуна: 840-794661-17, кога заступа директор др Живко Врцељ (у даљем тексту овог Уговора: НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)

Закључили су дана ________2019.године

У Г О В О Р

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

за партије 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је сервисирање медицинских апарата 2.

Саставни део овог Уговора је Понуда ИЗВРШИОЦА  број _____ од _______2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године, која је достављена по јавном позиву везано за поступак јавне набавке за 2019.годину број 19 за сервисирање медицинских апарата 2 и прихваћена од стране НАРУЧИОЦА  Одлуком о додели уговора Опште болнице Сремска Митровица број ________ од ________.2019.године.

1.2. Купац има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности  без ПДВ-а наведене у члану 2. овог уговора.

2. ЦЕНА

2.1. Цене су  утврђене  понудом ИЗВРШИОЦА која је заведена под бројем____ од _______.2019.године. Укупна вредност услуге годишњег сервиса за партију број ______ - без обрачунатог ПДВ-а износи __________________ динара, односно_______________са обрачунатим ПДВ-ом.

2.2. Ценом радног сата обухваћени су следећи трошкови: дефектажа, сервисне активности (радови), излазак на терен, монтажа и пуштање у рад уређаја.

2.3. Цене радног сата су фиксне и не могу се мењати.

2.4. НАРУЧИЛАЦ задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним услугама буде мањег обима од уговореног.

3. НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ИЗВРШИОЦА број  ____ од ______.2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године.

3.2. НАРУЧИЛАЦ ће своје обавезе измирити уплатом на текући рачун.

3.3. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање по овом Уговору за обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализовано највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

4.1 ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће од дана потписивања овог Уговора до

истека уговореног рока, у периоду од годину дана, вршити сервисирање медицинских апарата.

4.2 Овај уговор се закључује на временски период од годину дана уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

5. КВАЛИТЕТ

5.1. ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће извршити сервис квалитетно као и да на издатој фактури за сваку извршену услугу наведе рок трајања гаранције од___________у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. године

5.2. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће поправку извршити оригиналним деловима, као и да ће након извршене дефектаже а пре отпочињања извршења поправке, наручиоцу доставити спецификацију неопходних оригиналних делова за замену, са понудом и ценом истих, а у складу са датом Изјавом која је саставни део понуде. Рок трајања гаранције на уграђене резервне делове је _____________ у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. Године.

5.3. ИЗВРШИЛАЦ  је сагласан да изврши замену оригиналних делова које достави и сам наручилац уколико исте набави по повољнијој цени у односу на понуду извршиоца.

5.4. ИЗВРШИЛАЦ  се обавезује да ће поправку обавити у просторијама наручиоца услуга осим ако је природа квара таква да захтева премештање апарата из Опште болнице Сремска Митровица у сервисне просторије извршиоца као и да ће исти вратити након извршеног сервиса.

5.5. ИЗВРШИЛАЦ одговара за преузети апарат као и за извршене радове.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

6.1. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ соло, бланко, оверену, регистровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује испуњење обавеза ИЗВРШИОЦА. Наручилац има право да меницу поднесе на наплату у случају неизвршења уговорених обавеза извршиоца на износ од 10% од уплаћеног аванса односно вредности извршене услуге.

6.2. Извршилац услуге је сагласан да после сваке извршене услуге достави наручиоцу нову меницу у складу са тачком 6.1. уколико је претходна меница реализована.

7. ВИША СИЛА

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

8. СПОРОВИ

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

9. РАСКИД УГОВОРА

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА

11.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни уручује по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА                                              ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                                            ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДИРЕКТОР                                                                      ДИРЕКТОР

др Живко Врцељ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

БРОЈ:

ДАНА:

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

# МОДЕЛ  УГОВОРА

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

за партију 92

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2019.ГОДИНЕ

Назив предузећа, адреса, седиште,матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА) и

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 65, матични број: 08894434, шифра делатности 8610, ПИБ: 105809779, број текућег – рачуна: 840-794661-17, кога заступа директор др Живко Врцељ (у даљем тексту овог Уговора: НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)

Закључили су дана ________2019.године

У Г О В О Р

О СЕРВИСИРАЊУ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

за партију 92

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је сервисирање медицинских апарата 2.

Саставни део овог Уговора је Понуда ИЗВРШИОЦА  број _____ од _______2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године, која је достављена по јавном позиву везано за поступак јавне набавке за 2019.годину број 19 за сервисирање медицинских апарата 2 и прихваћена од стране НАРУЧИОЦА  Одлуком о додели уговора Опште болнице Сремска Митровица број ________ од ________.2019.године.

1.2. Купац има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности  без ПДВ-а наведене у члану 2. овог уговора.

2. ЦЕНА

2.1. Цене су  утврђене  понудом ИЗВРШИОЦА која је заведена под бројем____ од _______.2019.године. Вредност услуге за партију 92 - без обрачунатог ПДВ-а износи __________________ динара, односно _________________са обрачунатим ПДВ-ом..

2.2. Ценом радног сата обухваћени су следећи трошкови: дефектажа, сервисне активности (радови), излазак на терен, монтажа и пуштање у рад уређаја.

2.3. Цене радног сата су фиксне и не могу се мењати.

2.4. НАРУЧИЛАЦ задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним услугама буде мањег обима од уговореног.

3. НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ИЗВРШИОЦА број____ од ______.2019.године а која је заведена код наручиоца под бројем______од_____2019. године.

3.2. НАРУЧИЛАЦ ће своје обавезе измирити уплатом на текући рачун.

3.3. НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање по овом Уговору за обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализовано највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

4.1 ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће од дана потписивања овог Уговора до

истека уговореног рока, у периоду од годину дана, вршити сервисирање медицинских апарата.

4.2 Овај уговор се закључује на временски период од годину дана уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

5. КВАЛИТЕТ

5.1. ИЗВРШИЛАЦ посла се обавезује да ће извршити сервис квалитетно као и да на издатој фактури за сваку извршену услугу наведе рок трајања гаранције од___________у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. године

5.2. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да ће поправку извршити оригиналним деловима, као и да ће након извршене дефектаже а пре отпочињања извршења поправке, наручиоцу доставити спецификацију неопходних оригиналних делова за замену, са понудом и ценом истих, а у складу са датом Изјавом која је саставни део понуде. Рок трајања гаранције на уграђене резервне делове је _____________ у складу са понудом број_______од______2019. године а која је заведена код наручиоца под бројем_______од ________2019. Године.

5.3. ИЗВРШИЛАЦ  је сагласан да изврши замену оригиналних делова које достави и сам наручилац уколико исте набави по повољнијој цени у односу на понуду извршиоца.

5.4. ИЗВРШИЛАЦ  се обавезује да ће поправку обавити у просторијама наручиоца услуга осим ако је природа квара таква да захтева премештање апарата из Опште болнице Сремска Митровица у сервисне просторије извршиоца као и да ће исти вратити након извршеног сервиса.

5.5. ИЗВРШИЛАЦ одговара за преузети апарат као и за извршене радове.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

6.1. ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ соло, бланко, оверену, регистровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује испуњење обавеза ИЗВРШИОЦА. Наручилац има право да меницу поднесе на наплату у случају неизвршења уговорених обавеза извршиоца на износ од 10% од уплаћеног аванса односно вредности извршене услуге.

6.2. Извршилац услуге је сагласан да после сваке извршене услуге достави наручиоцу нову меницу у складу са тачком 6.1. уколико је претходна меница реализована.

7. ВИША СИЛА

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

8. СПОРОВИ

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

9. РАСКИД УГОВОРА

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА

11.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни уручује по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА                                              ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                                            ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДИРЕКТОР                                                                      ДИРЕКТОР

др Живко Врцељ

Прилог 7 -  ИЗЈАВА О УГРАДЊИ ОРИГИНАЛНИХ ДЕЛОВА

ИЗЈАВА О УГРАДЊИ ОРИГИНАЛНИХ ДЕЛОВА

Ми __________________________ из _________________________, овим документом изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо сервисирање и замену делова на апаратима вршити оригиналним деловима, као и да су подаци које смо унели у овај документ потпуно истинити.

У __________________________

Дана _______________________

Испред понуђача

___________________________                                               ____________________________

( Име и презиме )                                                                                        ( Потпис )

Напомена: Образац „Изјава о уградњи оригиналних делова“  потребно је копирати у довољном броју примерака, попунти  и доставити за сваку партију за коју понуђач доставља понуду.

Прилог 8 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 1 - ЕМГ „Neurowerk“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕМГ (компјутерски) Neurowerk ЕМГ | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена калибрације без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 2 - КАЛИБРАЦИЈА УЛТРАЗВУЧНИХ НОЖЕВА „ETHICON“ (JONSON) |  |  |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУЧНИ НОЖ GENERATOR 300 ETHICON ENDO-SURGERY | ком | 3 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ КАЛИБРАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ КАЛИБРАЦИЈЕ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 3- KOMOРA "PROTEC" |  |  |  |  |  |
| 1 | КОМОРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ COMPACT 2 PROTEC MEDICAL SYSTEMS | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 4 – ДЕФИБРИЛАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА „NIHON KOHDEN“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР CARDIOLIFE TEC 7721K NIHON KOHDEN | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ДЕФИБРИЛАТОР TEC 5600 NIHON KOHDEN | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 5- ПНЕУМАТСКИ ОРТОПЕДСКИ СИСТЕМ "CONMED LINVATEC" |  |  |  |  |  |
| 1 | JACOBS ГЛАВА СА КЉУЧЕМ PRO2041 CONMED LINVATEC | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ПНЕУМАТСКА БУШИЛИЦА PRO6150 CONMED LINVATEC | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ПНЕУМАТСКА ТЕСТЕРА PRO6175 CONMED LINVATEC | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ПНЕУМАТСКО ЦРЕВО 5052010 CONMED LINVATEC | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | РИМЕР ЗА ZIMMER ПРОТЕЗЕ PRO6047 CONMED LINVATEC | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 6 - АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА "LEICA" |  |  |  |  |  |
| 1 | ПАРАФИНСКИ ЕМБЕДЕР ХИСТОТАП ПЛУС JUNG LEICA | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ТКИВНИ ПРОЦЕСОР TP1020 LEICA | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | КРИОСТАТ CM1850 | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ВОДЕНО КУПАТИЛО HI1210 LEICA | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 4 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 7 - УЛТРАЗВУК "MEDISON" |  |  |  |  |  |
|  | УЛТРАЗВУК ДИЈАГ. SONOACE 8000 SE MEDISON | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 8 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „THERMO SCIENTIFIC“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЕНТРИФУГА LABOFUGE 400 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ИНКУБАТОР CO2 HERA CELL 150 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ЛАМИНАРНА КОМОРА KS 12 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ЦЕНТРИФУГА C3i MULTIFUNCTION THERMO SCIENTIFIC | ком | 2 |  |  |  |
| 5 | ЦЕНТРИФУГА СА ХЛАЂЕЊЕМ CRYOFUGE 5500i THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | ТЕРМОСТАТ THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 7 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 9 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „DRAGER“ |  |  |  |  |  |
| 1 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ FABIUS DRÄGER | ком | 3 |  |  |  |
| 2 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ SULA 909 DRÄGER | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ TITUS DRÄGER | ком | 4 |  |  |  |
| 4 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ REMUS A DRÄGER | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | OXYLOG 2000 DRÄGER | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | OXYLOG DRÄGER | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | РЕСПИРАТОР SAVINA DRÄGER | ком | 2 |  |  |  |
| 8 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА INFINITY GAMMA XL DRÄGER | ком | 3 |  |  |  |
| 9 | ИНКУБАТОР ISOLETTE C2000 DRÄGER | ком | 4 |  |  |  |
| 10 | ИНКУБАТОР CALEO DRÄGER | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ DRÄGER | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 22 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 10 – EЛЕКТРОКАУТЕРИ ПРОИЗВОЂАЧА „VALLEYLAB“ |  |  |  |  |  |
| 1 | EЛЕКТРОКАУТЕР FORCE FX VALLEYLAB | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | EЛЕКТРОКАУТЕР FORCE TRIAD VALLEYLAB | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 11 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „ARCOMED AG“ И „FISHER & PAYKEL“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНА ПУМПА VOLUMED μVP 7000 ARCOMED AG | ком | 3 |  |  |  |
| 2 | РЕАНИМАЦИОНИ СТО COSYCOT FISHER & PAYKEL | ком | 2 |  |  |  |
| 3 | ЕНТЕРАЛНА ПУМПА ENTRAVOL 5090 μVP 5005 ARCOMED AG | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | ПЕРФУЗИОНА ПУМПА SYRAMED μSP 6000 ARCOMED AG | ком | 11 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 18 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 12 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „ASP“ |  |  |  |  |  |
| 1 | Варилица за фолије ASP HS 1000 | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | Плазма стерилизатор ASP Sterrad 100S | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Плазма стерилизатор ASP Sterrad NX | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 13 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „AGFA“ И „TOSHIBA“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ДИГИТАЛИЗАТОР CR35-X AGFA | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ПРИНТЕР ЗА ФИЛМОВЕ DRYSTAR AXYS AGFA | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | УЛТРАЗВУК ДИЈАГНОСТИЧКИ - FAMIO 8 TOSHIBA | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | УЛТРАЗВУК ДИЈАГНОСТИЧКИ - NEMIO 17 (SSA-550A) TOSHIBA | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 14 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ „GE HEALTHCARE“ |  |  |  |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУК VIVID 4, GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | УЛТРАЗВУК ПОРТАБИЛНИ VIVID e GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | УЛТРАЗВУК LOGIQ 5 PRO, GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | УЛТРАЗВУК LOGIQ P5, GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | УЛТРАЗВУК LOGIQ C5 PREMIUM, GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 15 – РТГ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „PHILIPS“ |  |  |  |  |  |
| 1 | СКОПИЈА DUO DIAGNOST PHILIPS | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 16 – РТГ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „CARESTREAM“ |  |  |  |  |  |
| 1 | Q-RAD CARESTREAM (QUANTUM) | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ДИГИТАЛИЗАТОР DIRECT VIEW CLASSIC CR CARESTREAM | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ПРИНТЕР ЗА ФИЛМОВЕ DRY VIEW 5950 LASER IMAGER CARESTREAM | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 17 – ИНФУЗИОНЕ И ПЕРФУЗИОНЕ ПУМПЕ CARDINAL HEALTH |  |  |  |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ALARIS PK, Cardinal health | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ALARIS CC, Cardinal health | ком | 2 |  |  |  |
| 3 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ALARIS GW, Cardinal health | ком | 6 |  |  |  |
| 4 | ПЕРФУЗИОНА ПУМПА ALARIS GH, Cardinal health | ком | 2 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 12 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 18 – ОПЕРАЦИОНИ СТОЛОВИ TRUMPF |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНИ СТО САТУРН TRUMPF | ком | 3 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 19 – КРИОСТАТ „SHANDON“ |  |  |  |  |  |
| 1 | КРИОСТАТ CRYOTOME SHANDON | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 20 – ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА "AESCULAP" |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР GN 300 AESCULAP | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ ОРТОПЕДСКИ MACRO LINE AESCULAP | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ ОРТОПЕДСКИ COMFORT SYSTEM AESCULAP | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 21 – EEГ АПАРАТ „РИЗ“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕЕГ АПАРАТ „РИЗ“ | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 22 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА "FUJINON", "ERBE" И "TEKNO" |  |  |  |  |  |
| 1 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА PS2-HP FUJION | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | КОЛОНОСКОП ОПТИЧКИ FC-1Z FUJINON | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ВИДЕО ГАСТРОСКОП EG-250WR5 FUJION | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ВИДЕО КОЛОНОСКОП EC-450WL5 FUJION | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | ВИДЕО ХОЛЕДОХОСКОП EO- 270F FUJION | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | ПРОЦЕСОР SISTEM 2200 FUJION | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | ПРОЦЕСОР /КАМЕРА/ ИЗВОР СВЕТЛА FUJION | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | КАУТЕР СА АРГОН ПЛАЗМОМ VIO 300D ERBE | ком | 3 |  |  |  |
| 11 | КАУТЕР СА АРГОН ПЛАЗМОМ VIO 200 D ERBE | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | ELEKTROKAUTER ICC 350 ERBE | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР ICC300E ERBE | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР ICC300 ERBE | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР ICC50 ERBE | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | ВОДЕНИ НОЖ HIDROJET ERBE | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА XА180 ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ CAM1500P ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ CAM2000 ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ CAM1000 ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | РОЛЕР ПУМПА ЗА ХИСТЕРОСКОП HYS SURGIMAT ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | ИНСУФЛАТОР FLOW 900EH ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | МОНИТОР ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | АСПИРАТОР ТМ-100 ТЕКНО | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 25 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 23 – МАМОГРАФ „HOLOGIC“ |  |  |  |  |  |
| 1. | МАМОГРАФ 4-000-0014 HOLOGIC | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 24 – МОНИТОРИ „HEYER“ |  |  |  |  |  |
| 1. | МОНИТОР VIZOR 12 HEYER | ком | 4 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 4 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 25 –ХОЛТЕРИ „MEDITECH“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕКГ ХОЛТЕР CARDIO MERA FC1 MEDITECH | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ЕКГ ХОЛТЕР CARDIO MERA FC2 MEDITECH | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА И ЕКГ CARD(X)PLORE MEDITECH | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА MEDITECH ABPM-05 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 4 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 26 – АПАРАТИ „INNOMED“ И „NELCOR“ |  |  |  |  |  |
| 1 | МОНИТОР INNO CARE T „INNOMED“ | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | МОНИТОР INNO CARE T12 „INNOMED“ | ком | 4 |  |  |  |
| 3 | ЕКГ HEART MIRROR 3-IKO INNOMED | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ЕКГ HEART HEART SCREEN 112 CLINIC INNOMED | ком | 3 |  |  |  |
| 5 | МОНИТОР N5500 „NELCOR“ | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 11 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 27 – РТГ АПАРАТ „GE HEALTHCARE“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРЕНОСИВИ РТГ СА Ц ЛУКОМ FLEXI VIEW 8800 „GE HEALTHCARE“ | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 28 – АСПИРАТОРИ РАЗНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | АСПИРАТОР ASPEED 3A | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | АСПИРАТОР CA-MI | ком | 3 |  |  |  |
| 3 | АСПИРАТОР HOSPIVAC 400 CA-MI | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | АСПИРАТОР NEW ASKIR 30 CA-MI | ком | 2 |  |  |  |
| 5 | АСПИРАТОР TOBI GIMA | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | АСПИРАТОР IEVT | ком | 3 |  |  |  |
| 7 | АСПИРАТОР MEDIVAK IEVT | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | АСПИРАТОР P 175 MEDAP | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | АСПИРАТОР MEDUTEK | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | АСПИРАТОР MERNOCON INSTRUMENTS | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | АСПИРАТОР VENTUS 2002 СУТЈЕСКА | ком | 6 |  |  |  |
| 12 | АСПИРАТОР СУТЈЕСКА | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | АСПИРАТОР AS 201 | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | АСПИРАТОР ASKIR 30 CA-MI | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 25 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 29 – ИНХАЛАТОРИ РАЗНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИНХАЛАТОР HOSPYNEB 3A HEALTHCARE | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ИНХАЛАТОР HAPPYNEB 3A HEALTHCARE | ком | 4 |  |  |  |
| 3 | ИНХАЛАТОР HOSPYNEB 3A | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | ИНХАЛАТОР АL ATOMISOR | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ИНХАЛАТОР HOSPYNEB | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | ИНХАЛАТОР ENVOY INVACARE | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | ИНХАЛАТОР MEDEL | ком | 2 |  |  |  |
| 8 | ИНХАЛАТОР NOVAIR | ком | 2 |  |  |  |
| 9 | ИНХАЛАТОР INHALIERBOY PARI | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | ИНХАЛАТОР MASTER PARI | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | ИНХАЛАТОР BOY PARI | ком | 3 |  |  |  |
| 12 | ИНХАЛАТОР PULMO MATE | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | ИНХАЛАТОР SCHUCO | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 22 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 30 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОРИ РАЗНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР СУТЈЕСКА | ком | 15 |  |  |  |
| 2 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР INSTRUMENTARIA | ком | 12 |  |  |  |
| 3 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР DENTAL SERVIS | ком | 5 |  |  |  |
| 4 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОРИ TITANOX | ком | 2 |  |  |  |
| 5 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОРИ ENC | ком | 2 |  |  |  |
| 6 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР OLCHING | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР TEHNOMEDICINA | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 38 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 31 – УРЕЂАЈИ СА СПЕЦИЈАЛНИМ СИЈАЛИЦАМА РАЗНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | УВ СТЕРИЛИЗАТОР Еи | ком | 5 |  |  |  |
| 2 | КОМОРА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ УФТ-12 | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ БЕОМЕДИЦИНА | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ Еи НИКОЛА ТЕСЛА | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ МЕДИПРО | ком | 2 |  |  |  |
| 6 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА STORZ | ком | 5 |  |  |  |
| 7 | КОЛПОСКОП CENTREL | ком | 2 |  |  |  |
| 8 | КОЛПОСКОП PZO ВАРШАВА | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | РЕФЛЕКТОР ЛАМПА MEDIZINTECHNIK PROVITA | ком | 7 |  |  |  |
| 10 | ШПАЛТ SBISA | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | ШПАЛТ TOMEY | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | ШПАЛТ INAMI | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | ШПАЛТ OCULUS | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | ОФТАЛМОСКОП KARL ZEIS | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | ОФТАЛМОСКОП KEELER | ком | 3 |  |  |  |
| 16 | МИКРОСКОПИ РАЗНИ | ком | 10 |  |  |  |
| 17 | СИНОПТОФОР OCULUS | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 44 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 32 – ИНКУБАТОРИ РАЗНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИНКУБАТОР ТS MEDICINA МI-97 | ком | 3 |  |  |  |
| 2 | ТРАНСПОРТНИ ИНКУБАТОР COBAMS STN BABY CRISTINA | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ТРАНСПОРТНИ ИНКУБАТОР NEOSTOM NEOTRANS 2001 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 33 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „CARL ZEISS“ |  |  |  |  |  |
| 1 | МИКРОСКОП AXIOIMAGER A1 CARL ZEISS | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | МИКРОСКОП AXIOIVERT 40C CARL ZEISS | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | МИКРОСКОП PRIMO STAR HALL CARL ZEISS | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | МИКРОСКОП JENA CARL ZEISS | ком | 1 |  |  |  |
|  | МИКРОСКОП CARL ZEISS | ком | 4 |  |  |  |
| 6 | МИКРОСКОП S21 CARL ZEISS | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | МИКРОСКОП S7 CARL ZEISS | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 10 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 34 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „MIKROMED“ И „MEDEC“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕЕГ АПАРАТ (компјутерски) MICROMED | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ SATURN EVO MEDEC | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 35 – РТГ АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „SIEMENS“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРАФИЈА MULTIX PRO & VERTIX PRO SIEMENS | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | РТГ АПАРАТ ПРЕНОСИВИ POLYMOBIL III/PLUS SIEMENS | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 36 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „Axis Shield“, „EKF diagnostic“, „Biomerieux“, „Sysmex“, „Diasorin“ и „Trombotrack“ |  |  |  |  |  |
| 1 | АПАРАТ NYCOCARD READER II АXIS SHIELD | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | АПАРАТ ЗА ГЛУКОЗУ BIOSEN S-LINE EKF DIAGNOSTIC | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ЧИТАЧ READER 270 BIOMERIEUX | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | HEMOCONTROL PHOTOMETER EKF DIAGNOSTIC | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР KX 21N SYSMEX CORPORATION | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР LIAISON DIASORIN | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР PC VIDAS BIOMERIEUX | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | КОАГУЛОМЕТАР NYCOMED TROMBOTRACK | ком | 2 |  |  |  |
| 9 | ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР SYSMEX CORPORATION XP300 | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР SYSMEX CORPORATION XN-L550 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 11 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 37 –АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „KODAK“ И „TUTNAUER“ |  |  |  |  |  |
| 1 | АУТОКЛАВ TUTNAUER 5075HS | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | АУТОКЛАВ TUTNAUER 3850EA | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | CR KODAK POINT OF CARE CR 140 | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ПРИНТЕР ЗА ФИЛМОВЕ KODAK DRY VIEW 8900 LASER IMAGER | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 4 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 38 – БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР „THERMO SCIENTIFIC“ |  |  |  |  |  |
| 1 | БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР KRYPTOR COMPACT THERMO SCINETIFIC | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 39 - ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА БРЗУ СТЕРИЛИЗАЦИЈУ |  |  |  |  |  |
| 1 | ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР 2100 CLASSIC PRESTIGE | ком | 2 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена еталонирања без ПДВ-а | Цена еталонирања са ПДВ-ом | Укупно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 40 – ВАГЕ РАЗНЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА PS-200 CHIO | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ВАГА АНАЛИТИЧКА ЕЛЕКТРОНСКА SBC31 SCALTEC | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА ЕW 1500-2M KERN | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ВАГА МЕШАЛИЦА ЗА КРВ, ЕЛЕКТРОНСКА BAGMATIC SL LMB | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА DENVER INSTRUMENTS | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | ВАГА ЗА БЕБЕ МЕХАНИЧКА MAXIMA TOVARNA TEHTNIC ЦЕЉЕ | ком | 5 |  |  |  |
| 7 | ВАГА СТОЈЕЋА М799X1 SECA | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | ВАГА СТОЈЕЋА М 130 ТТМ ЗАГРЕБ | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | ВАГА СТОЈЕЋА АСТРА 200kg max GIMA | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА RADWAG WLC 06/B1 | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | ВАГА ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРОНСКА RADWAG M-2-83 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 15 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЕТАЛОНИРАЊА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЕТАЛОНИРАЊА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 41 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „BINDER“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИНКУБАТОР ТЕРМОСТАТ B-28 BINDER | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | СУШНИЦА ED115 BINDER | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена еталонирања без ПДВ-а | Цена еталонирања са ПДВ-ом | Укупно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 42 – ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПИПЕТЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100-1000 μl BRAND TRANSFERPETTE | ком | 6 |  |  |  |
| 2 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 10-100μl BRAND TRANSFERPETTE | ком | 2 |  |  |  |
| 3 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 20- 200 μl BRAND TRANSFERPETTE | ком | 5 |  |  |  |
| 4 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 5-50 μl BIOHIT | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 20-200 μl BIOHIT | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100-1000 μl BIOHIT | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100μl Socorex | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 1ml Socorex | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 5-50 μl VOLAC | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 10-100 μl VOLAC | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 100-1000 μl VOLAC | ком | 3 |  |  |  |
| 12 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА10-100 μl DIALAB | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | АУТОМАТСКА ПИПЕТА 10-100 μl EPPENDORF | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 25 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЕТАЛОНИРАЊА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЕТАЛОНИРАЊА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 43– ФРИЖИДЕР FIOCCHETTI |  |  |  |  |  |
| 1. | ФРИЖИДЕР ЗА КРВ EMOTECA 400 FIOCCHETTI | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 44 – АПАРАТИ „MAQUET“ |  |  |  |  |  |
| 1 | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ FLOW iC20 MAQUET | ком | 3 |  |  |  |
| 2 | РЕСПИРАТОР SERVO-S MAQUET | ком | 3 |  |  |  |
| 3 | ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА VOLISTA MAQUET | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | ОПЕРАЦИОНИ СТО ALPHASTAR PRO MAQUET | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 9 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 45 – РЕСПИРАТОР „HAMILTON“ |  |  |  |  |  |
| 1 | РЕСПИРАТОР C2 MEDICAL AG HAMILTON | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | РЕСПИРАТОР C1 MEDICAL AG HAMILTON | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 46 – АПАРАТ ЗА УСИТЊАВАЊЕ МИОМА |  |  |  |  |  |
| 1. | АПАРАТ ЗА УСИТЊАВАЊЕ МИОМА MORCELATION/MOTOR WISAP | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 47 – ОПЕРАЦИОНИ СТОЛОВИ „MAQUET“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНИ СТО STIERLEN MAQUET | ком | 5 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 48 – ДИГИТАЛНА КОМОРА „FUJI“ | ком |  |  |  |  |
| 1. | ДИГИТАЛНА КОМОРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ФИЛМОВА DRY PIX 4000 FUJI | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 49 – АПАРАТИ ПРОИВОЂАЧА „DATEX OHMEDA“, „GE HEALTHCARE“ |  |  |  |  |  |
| 1. | АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ S/5 AVANCE DATEX OHMEDA | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | МОНИТОР DASH 4000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | МОНИТОР DASH 3000 GE HEALTHCARE | ком | 4 |  |  |  |
| 6 | ДЕФИБРИЛАТОР RESPONDER 3000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | ЕКГ MAC 400 GE HEALTHCARE | ком | 5 |  |  |  |
| 8 | ЕКГ MAC 500 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | ЕКГ MAC 5000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 14 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 50 – CTG АПАРАТИ |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ЦТГ (KOMPJ.) | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ЦТГ АПАРАТ FETAL CARE FC-700 BIONET | ком | 3 |  |  |  |
| 3 | ЦТГ АПАРАТ FETAL MONITOR FC-700 GIMA | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | ЦТГ АПАРАТ SERIES 50A HP | ком | 2 |  |  |  |
| 5 | ЦТГ АПАРАТ 8040A HP | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | ЦТГ АПАРАТ BD 4000 XS HUNTLEIGH HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 10 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 51 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „MORTARA“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕКГ ELI 250C MORTARA | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА AMBULO 2400 MORTARA | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 52– ТЕРАПЕУТСКИ АПАРАТИ ЗА ФИЗИЈАТРИЈУ |  |  |  |  |  |
| 1 | DIADINAMIC Ei | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | DIADINAMIC MEDDIA ELEKTROMEDICA | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | DIADINAMIC MEDIO DYN ELMED | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | DIADINAMIC ELMED | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | DIADINAMIC SANITAS ELEKTRIC | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | EЛЕКТОСТИМУЛАТОР MEDIO STYM Elmed | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | GALVAN STIMULATOR-P Ei | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | GALVAN STIMULATOR-PS Ei | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | GALVAN MEDIOGALVAN ELMED | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | INTERFERENTNE MEDIO IF ELMED | ком | 3 |  |  |  |
| 11 | MAGNET IVMT2 Ei | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | MAGNET HF MAGNETOPULSAR ELMED | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | УЛТРАЗВУК SONOTON Ei | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | УЛТРАЗВУК MEDSONO ELEKTROMEDICA | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | МИКРОСКАЛПЕЛ Еи | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | УЛТРАЗВУК MEDIO SONO ELMED | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | МАГНЕТ MAGOMIL 2 ELECTRONIC DESIGN | ком | 3 |  |  |  |
| 18 | ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЈУ BIOPTRON PRO 1 BIOPTRON | ком | 2 |  |  |  |
| 19 | СОЛЕНОИД MAGNETOPULSAR ISKRA MEDICAL | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | ДИАДИНАМИК INTELDIN ELECTRONIC DESIGN | ком | 2 |  |  |  |
| 21 | ДИАДИНАМИК MEDIO DYN ELMED | ком | 2 |  |  |  |
| 22 | ГАЛВАН ДИАДИНАМИК- ТЕНС DIATECH ELECTRONIC DESIGN | ком | 3 |  |  |  |
| 23 | ТЕНС ELECTRONIC DESIGN TENS-2 | ком | 4 |  |  |  |
| 24 | АПАРАТ ЗА ЈОНОФОРЕЗУ JONOS-4 ELECTRONIC DESIGN | ком | 3 |  |  |  |
| 25 | АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ RETRO-STIM ELECTRONIC DESIGN | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | ГАЛВАН ELECTRONIC DESIGN GALVAN PLUS | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | ЛАСЕР EKOMEDICO LASER ELECTRONIC DESIGN | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | УЛТРАЗВУК ТЕРАПЕУТСКИ ULTRASOUND 1&3 ELECTRONIC DESIGN | ком | 2 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 44 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 53 – ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ „HERAEUS“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA HANALUX 2003 HERAEUS | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA HANALUX 2004 HERAEUS | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 54 – ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ „BERTCHTOLD“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA CHROMOPHARE BERTCHTOLD D 660 | ком | 3 |  |  |  |
| 2 | ОПЕРАЦИОНA ЛАМПA CHROMOPHARE BERTCHTOLD D 510 | ком | 3 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 6 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 55 – ЦЕНТРИФУГЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЕНТРИФУГА UNIVERSAL 320 HETTICH | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ЦЕНТРИФУГА T150 JANETZKI | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ЦЕНТРИФУГА LC-72/1 TEHТNICA | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ЦЕНТРИФУГА PK 120 ANITA III ALC | ком | 3 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 6 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 56 – ПУЛСНИ ОКСИМЕТРИ „NONIN“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ПУЛСНИ ОКСИМЕТAР AVANT 9600 NONIN | ком | 2 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 57 – РОТАЦИОНИ МИКРОТОМ „MICROM“ |  |  |  |  |  |
| 1 | РОТАЦИОНИ МИКРОТОМ HM 340 E MICRON | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 58 – КРЕВЕТИ ЗА ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ „MALVESTIO“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕЛЕКТРИЧНИ КРЕВЕТ MALVESTIO | ком | 10 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 10 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 59 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „RICHARD WOLF“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА АУТО LP RICHARD WOLF | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ 1CCD ENDO CAM RICHARD WOLF | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | DVD RECORDER RICHARD WOLF | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ENDO IRRIGATOR RICHARD WOLF | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ИНСУФЛАТОР RICHARD WOLF | ком | 3 |  |  |  |
| 6 | ИНСУФЛАТОР/РОЛЕР ПУМПА RICHARD WOLF | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА RICHARD WOLF | ком | 4 |  |  |  |
| 8 | КАМЕРА ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ RICHARD WOLF | ком | 3 |  |  |  |
| 9 | МОНИТОР RICHARD WOLF | ком | 2 |  |  |  |
| 10 | РОЛЕР ПУМПА RICHARD WOLF | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 18 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 60 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „BIORAD“ И „BECKMAN COULTER“ |  |  |  |  |  |
| 1 | АУТОМАТСКИ ЕЛЗА ПРОЦЕСОР EVOLIS BIORAD | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР AU 680 BECKMAN COULTER | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ACCESS 2 BECKMAN COULTER | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 61 – ЛАМИНАРНА КОМОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛАМИНАРНА КОМОРА ЦИТОСТАТИК КАБИНЕТ CHT 36C2 EHRET | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 62 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „SCHILLER“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕКГ АТ-2 ПЛУС SCHILLER | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ARGUS PRO SL SCHILLER | ком | 2 |  |  |  |
| 3 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ARGUS LCM SCHILLER | ком | 7 |  |  |  |
| 4 | ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА (компј) CS 910 МОНИТОР SCHILLER | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА PHYSIOGARD TM 910 SCHILLER | ком | 4 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 15 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 63 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „CHEIRON“,“MMS“ И „EMS“ |  |  |  |  |  |
| 1 | АСПИРАТОР DINAMIC II CHERION | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | АСПИРАЦИОНА ПУМПА DINAMIC II CHERION | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | EMG & CC СТИМУЛАТОР PC 05-7HEM053 MMS | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | INTERFACE MODUL PE05-7CIMB0614 MMS | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | INTERFACE MODUL PE05-7CIMB0615 MMS | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | PH RECORDER ORION II MMS | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | SOLAR CATHETER PULLER PE05-7SCP261 MMS | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | АПАРАТ ЗА РАЗБИЈАЊЕ КАМЕНА LITHO CLAST 2 EMS | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | РОЛЕР ПУМПА CHEIRON | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | АСПИРАТОР VICTORIA CHEIRON | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 10 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 64 – АПАРАТИ ПРОИЗВОЂАЧА „MEDIKA PROJEKT“ И „GETINGE“ |  |  |  |  |  |
| 1. | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР ТРЕЗОР 100 МЕДИКА ПРОЈЕКТ | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР ТРЕЗОР 50 МЕДИКА ПРОЈЕКТ | ком | 2 |  |  |  |
| 3 | АУТОМАТСКИ ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР HS 6610 EC-1 GETINGE | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | АУТОМАТСКИ ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР HS 6610 EC-2 GETINGE | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ЛЕПИЛИЦА GS 43 GETINGE | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 6 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 65 – ОПЕРАЦИОНИ СТО „AR-EL“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПЕРАЦИОНИ СТО „AR-EL“ | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 66 – ЕЛЕКТРОКАУТЕРИ РАЗНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | МИКРОСКАЛПЕЛ Еи | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР BERCHTOLD ELEKTROTOM 621 | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ЕЛЕКТРОСКАЛПЕЛ Еи 400T | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ЕЛЕКТРОКАУТЕР KRUUSE HFS 45 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 4 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 67 – АПАРАТИ „ОLYMPUS“ |  |  |  |  |  |
| 1 | БРОНКОСКОП BF PE2 OLYMPUS | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | СТУБ ЗА ЛАПАРАСКОПИЈУ | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 68 – АПАРАТИ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | АПАРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ RO DEMIO 25 ЦСТ ЗЕМУН | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | АПАРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ APLIO INTERMEDIKAL | ком | 2 |  |  |  |
| 3 | АПАРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ MERLIN | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | ОМЕКШИВАЧ | ком | 3 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 8 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 69 – ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ РАЗНЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ARGUS 707 V CONDAN ARGUS | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ARGUS 414 GREEN STREAM VO-P | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ORCHESTRA MODULE DPS+IS3 FRESENIUS | ком | 3 |  |  |  |
| 4 | ИНФУЗИОНА ПУМПА ORCHESTRA FRESENIUS | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | ИНФУЗИОНА ПУМПА IP-7700 AMP ALL | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 8 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 70 – ДЕФИБРИЛАТОРИ ПРОИЗВОЂАЧА „METRAX“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР DEFI MONITOR XD 100 METRAX | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ДЕФИБРИЛАТОР EVO4 METRAX | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 3 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 71 – PHACO МИКРОСКОП „OPTON“ |  |  |  |  |  |
| 1 | PHACO МИКРОСКОП UNIVERSAL S33 OPTON | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 72 – ПЕРАЧ „BIORAD“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЕРАЧ PW40 BIORAD | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 73 – КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ВИДНО ПОЉЕ „TOMEY“ |  |  |  |  |  |
| 1 | КОМПЈУТЕРИЗОВАНО ВИДНО ПОЉЕ AP-1000 „TOMEY“ | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 74 – МОНИТОРИ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА РАЗНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | МОНИТОР DATASCOPE PASSPORT XG | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | МОНИТОР HP | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА DIASCOPE S&W | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА EDAN M9A | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА MEK PAMOII | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 75 – ЛАСЕР ОФТАЛМОЛОШКИ „A.R.C. LASER“ |  |  |  |  |  |
| 1. | ЛАСЕР ОФТАЛМОЛОШКИ ДИОДНИ A.R.C. LASER CLASSIC G/PCL 3 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 76 - УРЕЂАЈИ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS APC SMART UPS 3000VA | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | UPS APC SMART UPS 2200VA | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | UPS APC SMART UPS 1500VA | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | UPS APC SMART UPS 750VA | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | UPS EFEKTA 3000VA | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | UPS POWERBANK 1000VA | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | UPS MGE UPS SYSTEMS PULSAR EVOLUTION 1500 VA | ком | 2 |  |  |  |
| 8 | UPS RIELLO VISION 800VA | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | UPS RIELLO UPS SDL 3300 | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | UPS INFORM MULTI POWER 5000VA | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | UPS INFORM INFORMER COMPACT 3000VA | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | UPS MUSTEK POWER MUST 450VA | ком | 10 |  |  |  |
| 13 | UPS SHED 625VA NJOY | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 23 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 77 - УРЕЂАЈИ ЗА ПРАЊЕ НОЋНИХ ПОСУДА (БЛАТЕКС) –ПРОИВОЂАЧА „MEIKO“ |  |  |  |  |  |
| 1 | БЛАТЕКС TOPIC MEIKO | ком | 5 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 5 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 78 - МАЦЕРАТОР ПРОИЗВОЂАЧА „VERNACARE“ |  |  |  |  |  |
|  | МАЦЕРАТОР VORTEX VERNACARE | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 79 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ПРОИЗВОЂАЧА „ESAOTE“ |  |  |  |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУK ESAOTE MYLAB SIX | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 80 - ДЕФИБРИЛАТОР ПРОИЗВОЂАЧА „BEXEN CARDIO“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР BEXEN CARDIO REANIBEX 300 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 81- АПАРАТИ „BIONET“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕКГ BIONET CARDIOCARE 2000 | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | ЕКГ BIONET CARDIОТОUCH 3000CD | ком | 3 |  |  |  |
| 3 | МОНИТОР ВИТАЛНИХ ФУНЦИЈА BIONET BM5 | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 6 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 82 - ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ „B. BRAUN“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ PERFUSOR SPACE B. BRAUN | ком | 6 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 6 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 83 – ХОЛТЕР ПРОИЗВОЂАЧА „MEDSET“ |  |  |  |  |  |
| 1 | ХОЛТЕР ПРИТИСКА SCANLIGHT MEDSET | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена сервиса без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 84 – ЕКГ АПАРАТИ |  |  |  |  |
| 1 | ЕКГ CARDIOFAX C ECG-2150 NIHON KOHDEN | ком | 1 |  |  |
| 2 | ЕКГ HEART SCREEN 112 CLINIC INNOMED | ком | 4 |  |  |
| 3 | ЕКГ HEART MIRROR 3-IKO INNOMED | ком | 1 |  |  |
| 4 | ЕКГ MAC 400 GE HEALTHCARE | ком | 6 |  |  |
| 5 | ЕКГ MAC 500 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |
| 6 | ЕКГ MAC 5000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |
| 7 | ЕКГ CARDIOCARE 2000 BIONET | ком | 2 |  |  |
| 8 | ЕКГ CARDIOTOUCH 3000CD BIONET | ком | 3 |  |  |
| 9 | ЕКГ ELI 250C MORTARA INSTRUMENT | ком | 2 |  |  |
| 10 | ЕКГ AT-2 PLUS SCHILLER | ком | 1 |  |  |
| 11 | ЕКГ ECG 300G CONTEC | ком | 1 |  |  |
| 12 | ЕКГ B5 AS CARD ASPEL | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 24 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена сервиса без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 85 – МОНИТОРИ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА |  |  |  |  |
| 1 | МОНИТОР INNO CARE T INNOMED | ком | 2 |  |  |
| 2 | МОНИТОР INNO CARE T12 INNOMED | ком | 4 |  |  |
| 3 | МОНИТОР VIZOR 12 HEYER | ком | 4 |  |  |
| 4 | МОНИТОР M9A EDAN | ком | 1 |  |  |
| 5 | МОНИТОР PAMO II MEK | ком | 1 |  |  |
| 6 | МОНИТОР N5500 NELCOR | ком | 1 |  |  |
| 7 | МОНИТОР PASSPORT XG DATASCOPE | ком | 1 |  |  |
| 8 | МОНИТОР B125 GE HEALTHCARE | ком | 2 |  |  |
| 9 | МОНИТОР B450 GE HEALTHCARE | ком | 4 |  |  |
| 10 | МОНИТОР DASH 4000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |
| 11 | МОНИТОР DASH 3000 GE HEALTHCARE | ком | 4 |  |  |
| 12 | МОНИТОР ARGUS LCM SCHILLER | ком | 7 |  |  |
| 13 | МОНИТОР PHYSIOGARD TM910 SCHILLER | ком | 3 |  |  |
| 14 | МОНИТОР BM5 BIONET | ком | 1 |  |  |
| 15 | МОНИТОР S/5 LIGHT MONITOR F-LMP1 DATEX OHMEDA | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 37 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена сервиса без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 86 - ДЕФИБРИЛАТОРИ |  |  |  |  |
| 1 | ДЕФИБРИЛАТОР CARDIOLIFE TEC 7721K NIHON KOHDEN | ком | 2 |  |  |
| 2 | ДЕФИБРИЛАТОР TEC5621 NIHON KOHDEN | ком | 1 |  |  |
| 3 | ДЕФИБРИЛАТОР TEC5600 NIHON KOHDEN | ком | 1 |  |  |
| 4 | ДЕФИБРИЛАТОР PRIMEDIC DEFI MONITOR XD 100 METRAX | ком | 2 |  |  |
| 5 | ДЕФИБРИЛАТОР EVO4 METRAX | ком | 1 |  |  |
| 6 | ДЕФИБРИЛАТОР PRIMEDIC M100 METRAX | ком | 1 |  |  |
| 7 | ДЕФИБРИЛАТОР RESPONDER 3000 GE HEALTHCARE | ком | 1 |  |  |
| 8 | ДЕФИБРИЛАТОР R SERIES ZOLL | ком | 2 |  |  |
| 9 | ДЕФИБРИЛАТОР REANIBEX 300 BEXEN CARDIO | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 12 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена сервиса без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 87 – ЕЛЕКТРОХИРУРШКЕ ЈЕДИНИЦЕ (ЕЛЕКТРОКАУТЕРИ) |  |  |  |  |
| 1 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА VIO 200D ERBE | ком | 1 |  |  |
| 2 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА VIO 300D ERBE | ком | 3 |  |  |
| 3 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 50 ERBE | ком | 1 |  |  |
| 4 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 300 ERBE | ком | 1 |  |  |
| 5 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 300E ERBE | ком | 1 |  |  |
| 6 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ICC 350 ERBE | ком | 1 |  |  |
| 7 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА FORCE FX VALLEYLAB | ком | 1 |  |  |
| 8 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА FORCE TRIAD VALLEYLAB | ком | 1 |  |  |
| 9 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА HFS 45 KRUUSE | ком | 1 |  |  |
| 10 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА ELEKTROTOM 621 BERCHTOLD | ком | 1 |  |  |
| 11 | ЕЛЕКТРОХИРУРШКА ЈЕДИНИЦА GN 300 AESCULAP | ком | 1 |  |  |
| 12 | ЕЛЕКТРОСКАЛПЕЛ 400T Ei | ком | 1 |  |  |
| 13 | МИКРОСКАЛПЕЛ Ei | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 15 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена сервиса без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 88 – ЦЕНТРИФУГЕ |  |  |  |  |
| 1 | ЦЕНТРИФУГA LABOFUGE 400 THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |  |  |
| 2 | ЦЕНТРИФУГA PK 120 ANITA III ALC | ком | 3 |  |  |
| 3 | ЦЕНТРИФУГA C3i MULTIFUNCTION THERMO | ком | 2 |  |  |
| 4 | ЦЕНТРИФУГA LC-72/1 TEHTNICA | ком | 1 |  |  |
| 5 | ЦЕНТРИФУГA UNIVERSAL 320 HETTICH | ком | 1 |  |  |
| 6 | ЦЕНТРИФУГA T150 JANETZKI | ком | 1 |  |  |
| 7 | ЦЕНТРИФУГA 80-2A | ком | 1 |  |  |
| 8 | ЦЕНТРИФУГA DG SPIN GRIFOLS | ком | 1 |  |  |
| 9 | ЦЕНТРИФУГA СА ХЛАЂЕЊЕМ CRYOFUGE 5500i THERMO SCIENTIFIC | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 12 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена сервиса без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 89 – AПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ „GE HEALTHCARE“ |  |  |  |  |
| 1 | AПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ CARESTATION 650 GE HEALTHCARE | ком | 2 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 2 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена сервиса без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 90 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ПРОИЗВОЂАЧА „PHILIPS“ |  |  |  |  |
| 1 | УЛТРАЗВУК AFFINITI 50G PHILIPS | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена радног сата без ПДВ-а | Цена радног сата са ПДВ-ом | Укупно (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПАРТИЈА 91 – EKГ АПАРАТ ПРОИЗВОЂАЧА ASPEL |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕКГ B5 AS CARD ASPEL | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПАН БРОЈ АПАРАТА |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ (збир колоне 7) |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |
|  | ПРОСЕЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |
| Ред број | Назив и модел апарата | Јед. мере | Бр. апарата | Цена услуге без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПАРТИЈА 92 – ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР Selectomat PL669-2V |  |  |  |  |
| 1 | Замена три грејача на апарату Selectomat PL669-2V | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (збир колоне 6) |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

  - Сервисирање апарата је на период од годину дана.

- Понуђене цене радног сата дати у складу са обрасцем структуре цене. У цену

Радног сата морају бити обухваћени сви трошкови: дефектажа, сервисне активности (радови), излазак на терен, монтажа и пуштање у рад уређаја,  без  урачунатог пореза на додату вредност.

- За партију 2 – неопходно је навести цену услуге калибрације. У цену услуге

калибрације морају бити обухваћени и трошкови превоза, без  урачунатог пореза на додату вредност.

- За партију 42 понуђене цене услуге еталонирања дати у складу са обрасцем

структуре цене. У цену услуге еталонирања морају бити обухваћени и трошкови превоза,  без  урачунатог пореза на додату вредност.

- Просечна цена радног сата се израчунава тако што се збир колоне 7 подели

са збиром колоне 4 (бројем апарата), односно по формули:

Просечна цена радног сата без ПДВ-а =   Збир колоне број 7

Збир колоне 4

Изузетак су партије 2, 40, 42, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 92.

За партију 2 најнижа понуђена цена се утврђује на основу- укупне цене калибрације.

За партије 40 и 42 се просечна цена услуге еталонирања израчунава тако што се збир колоне 7 подели са збиром колоне 4 (бројем апарата), односно по формули:

Просечна цена услуге еталонирања без ПДВ-а =   Збир колоне број 7

Збир колоне 4

За партије 84, 85, 86, 87, 88, 89,90 и 92  најнижа понуђена цена се утврђује на основу- укупне вредности услуге.

- Понуду дати на оригиналном обрасцу и комплетну по партијама. Понуде које нису

дате на оригиналном обрасцу и непотпуне, неће се узимати у разматрање.

- За партије 84, 85, 86, 87 и 88 ради се годишња провера исправности и

безбедности на одељењу, код корисника, са издавањем извештаја о стању апарата.

- За партије 89 и 90  ради се редован годишњи сервис апарата.

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: ________________	                                                 ____________________________		             	                                                     (потпис овлашћеног лица)

Прилог 9 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1., прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од ____________. 2019. године, у поступку јавне набавке број 19 – Сервисирање медицинских апарата 2.

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| УКУПНО динара: |  |

Напомена:

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави овај образац (попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________			             	    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 9 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________ из _________________________, овим документом изјављујем  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у поступку јавне набавке број 19 – Сервисирање медицинских апарата 2 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У __________________________

Дана _______________________

Испред понуђача

___________________________                                               ____________________________

( Име и презиме )                                                                                        ( Потпис )

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Прилог 10 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСTИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Којом понуђач ___________________________ из ___________________________, у поступку јавне набавке број 19 – Сервисирање медицинских апарата 2 пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _______________________

Дана ____________________

Испред понуђача

__________________________                                                          _______________________

(Име и презиме)                                                                     (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.