ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 1/395/2

Дана: 18.05.2020.

Сремска Митровица

ИЗМЕНА БРОЈ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2

ЈН 6

Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 3- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 4- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Прилог 5- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 5- МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 7- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ

ПОПУНИ

Прилог 8- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 9- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 10-   ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.

ЗАКОНА    О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Стари шор 65, Сремска Митровица

Интернет страница: www.obsm.rs

Тел: 022/610-222

Врста поступка: Отворени поступак

Предмет јавне набавке: Потрошни медицински материјал 2

Процењена укупна вредност јавне набавке износи  32.840.486,00 динара без ПДВ-а.

Појединачно исказане предвиђене вредности по партијама у динарима без ПДВ-а  износе:

Партија 1 – ЕКГ,ЦТГ траке.................................................................759.050,00 динара без ПДВ-а;

Партија 2 -Потрошни за патологију....................................................677.295,00 динара без ПДВ-а;

Партија 3- Интравенске каниле.........................................................2.305.225,00 динара без ПДВ-а;

Партија 4- Дренови абдоминални,редон,ректални,торакални,тубуси,катетери аспирациони........................................................................................1.873.805,00 динара без ПДВ-а;

Партија 5 – Тубуси ендотрахеални......................................................462.455,00  динара без ПДВ-а;

Партија 6 - Трахеостомска каниле, маске за лице..............................105.750,00 динара без ПДВ-а;

Партија 7 - Програм за лечење и негу рана..........................................76.025,00 динара без ПДВ-а;

Партија 8 – Прекривка за ране у прашку..............................................29.760,00  динара без ПДВ-а;

Партија 9 – Вата.....................................................................................910.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 10 – Гипсани завој, Санитекс „или одговарјауће“...............324.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 11– Завој памучни калико.......................................................378.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 12 – Рукавице за припрему цитостатика без талка и подлога ....................................................................................................................81.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 13- Урин кесе...........................................................................368.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 14 – Гел за ултразвук................................................................58.800,00 динара без ПДВ-а;

Партија 15 – Топломер............................................................................82.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 16– Шприцеви троделни.....................................................3.984.250,00  динара без ПДВ-а;

Партија 17– Шприцеви дводелни..........................................................11.548,00 динара без ПДВ-а;

Партија 18– AMBU балон за реанимацију...........................................60.750,00 динара без ПДВ-а;

Партија 19 - Фиксир, развијач за филмове..........................................40.800,00 динара без ПДВ-а;

Партија 20 – Систем за инфузиону аларис пумпу...............................99.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 21 – Трајни централни венски катетери за хемодијализу , Arow „или одговарајуће“........................................................................................ 56.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 22 - Подлоге за ћелијске културе за цитогенетику ….......428.070,00 динара без ПДВ-а;

Партија 23 - Хемикалије…................................................................ 438.850,00 динара без ПДВ-а;

Партија 24 – Хемикалије специфичне за цитогенетику  ..................13.300,00 динара без ПДВ-а;

Партија 25 - Сода  лајм ........................................................................48.000,00 динара безПДВ-а;

Партија 26 - Ланцете за кожне пробе..................................................50.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 27 - Заштитно одело за рад са цитостатицима и маске ................................................................................................................417.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 28 - Наруквица за пацијенте, бебе, пластичне чашице и посуде ................................................................................................................551.274,00 динара без ПДВ-а;

Партија 29 - Стаклени и пластични прибор за трансфузију и цитогенетику ............................................................................................................... 149.420,00 динара без ПДВ-а;

Партија 30- Папир за гинеколошке столице......................................100.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 31 - Епрувете ПВЦ, Есмархове повеске и филтер папир

................................................................................................................135.935,00 динара без ПДВ-а;

Партија 32- Катетери за урологију......................................................672.250,00 динара без ПДВ-а;

Партија 33– Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола,водоник пероксида  и бензил алкохола.......................31.568,00 динара без ПДВ-а;

Партија 34 - Средства за чишћење и дезинфекција  подова, површина и медицинске опреме

.................................................................................................................385.259,00 динара без ПДВ-а;

Партија 35 - Алкохол, бензалконијум хлорид(биоциди)...................319.425,00 динара без ПДВ-а;

Партија 36 - Алкохол апсолутни ...........................................................93.480,00 динара без ПДВ-а;

Партија 37 - Антисептик за кожу и слузнице......................................119.250,00 динара без ПДВ-а;

Партија 38- Потрошни материјал за  стерилизацију у аутоклаву

................................................................................................................. 217.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 39 – Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву-ролне са фалтом .................................................................................................................129.920,00 динара без ПДВ-а;

Партија 40 - Кесе за стерилизацију од полипропилена ....................................................................................................................85.300,00 динара без ПДВ-а;

Партија 41- Индикатори за  аутоклав.....................................................90.450,00 динара без ПДВ-а;

Партија 42 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX и Sterrad 100 S ...............................................................................................................865.689,00 динара без ПДВ-а;

Партија 43- ЕМNG потрошни материјал за неурологију....................95.400,00 динара без ПДВ-а;

Партија 44 – Вакутајнери и стаклене епрувете................................4.007.869,00 динара без ПДВ-а;

Партија 45 – Soda lime за апарат Macuet Flow –i................................145.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 46 – Еластични завоји............................................................25.600,00 динара без ПДВ-а;

Партија 47 – Средство за дезинфекцију за апарат Nocospray..........104.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 48 – Касете за Фако апарат и Центурион.............................972.720,00 динара без ПДВ-а;

Партија 49 – Презервативи....................................................................30.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 50 – Електроде самолепљиве за дефибрилатор Примедик

...................................................................................................................23.994,00 динара без ПДВ-а;

Партија 51 – Подлошка и  прекривач за грејање за апарат Mistral air-forced

.................................................................................................................101.550,00 динара без ПДВ-а;

Партија 52 – Подлоге за кожно..............................................................10.200,00 динара без ПДВ-а;

Партија 53 – Дозатор за лекове..............................................................10.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 54- Потрошни  за растварање цитостатика........................7.662.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 55 – Основни сет за супрапубичну дренажу мокраћне бешике

...................................................................................................................25.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 56 – Дигитални филм за суви штампаљч Кодак...................330.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 57 – Дигитални филм за суви штампаљч АГФА.................141.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 58 – Облоге за рану са фибринским влакнима......................18.600,00 динара без ПДВ-а;

Партија 59 – Катетер Fogarty.................................................................31.200,00 динара без ПДВ-а;

Партија 60 - Потрошни за инјектор за рендген................. ................825.800,00 динара без ПДВ-а;

Партија 61 – Аспирациони катетер за затворену аспирацију...........204.100,00 динара без ПДВ-а;

Предмет набавке је подељен у 61  партију:

Назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1 - ЕКГ,ЦТГ траке / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 2 -Потрошни за патологију/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 3- Интравенске каниле/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 4- Дренови абдоминални,редон,ректални,торакални,тубуси,катетери аспирациони / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 5 – Тубуси ендотрахеални / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 6 - Трахеостомска каниле, маске за лице/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 7 – Програм за лечење и негу рана / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 8- Прекривка за ране у прашку / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 9 – Вата/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 10 - Гипсани завој, Санитекс „или одговарјауће“ / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 11 - Завој памучни калико/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 12 - Рукавице за припрему цитостатика без талка и подлога/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 13- Урин кесе/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 14 – Гел за ултразвукл/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 15 – Топломер/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 16 – Шприцеви троделни/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 17- Шприцеви дводелни / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 18 - AMBU балон за реанимацију / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 19 - Фиксир, развијач за филмове / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 20 – Систем за инфузиону аларис пумпу / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 21 - Трајни централни венски катетери за хемодијализу , Arow „или одговарајуће“/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 22 - Подлоге за ћелијске културе за цитогенетику / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 23 – Хемикалије/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 24 – Хемикалије специфичне за цитогенетику  / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 25 - Сода  лајм / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 26 - Ланцете за кожне пробе / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 27- Заштитно одело за рад са цитостатицима и маске / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 28 - Наруквица за пацијенте, бебе, пластичне чашице и посуде / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 29 - Стаклени и пластични прибор за трансфузију и цитогенетику/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 30 - Папир за гинеколошке столице/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 31 - Епрувете ПВЦ, Есмархове повеске и филтер папир/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 32- Катетери за урологију/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 33 - Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола,водоник пероксида  и бензил алкохола/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 34 - Средства за чишћење и дезинфекција  подова, површина и медицинске опреме / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 35- Алкохол, бензалконијум хлорид(биоциди )/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 36 – Алкохол апсолутни / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 37 - Антисептик за кожу и слузнице / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 38 - Потрошни материјал за  стерилизацију у аутоклаву / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 39-  Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву-ролне са фалтом / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 40 - Кесе за стерилизацију од полипропилена / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 41 - Индикатори за  аутоклав / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 42 - Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX и Sterrad 100 S / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 43- ЕМNG потрошни материјал за неурологију / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 44 - Вакутајнери и стаклене епрувете / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 45 - Soda lime за апарат Macuet Flow –i / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 46- Еластични завоји / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 47 – Средство за дезинфекцију за апарат Nocospray /33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 48- Касете за Фако апарат и Центурион /33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 49 – Презервативи/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 50 – Електроде самолепљиве за дефибрилатор Примедик/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 51 – Подлошка и  прекривач за грејање за апарат Mistral air-forced/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 52 – Подлоге за кожно/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 53 – Дозатор за лекове/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 54 –Потрошни  за растварање цитостатика /33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 55 – Основни сет за супрапубичну дренажу мокраћне бешике/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 56 – Дигитални филм за суви штампаљч Кодак/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 57 – Дигитални филм за суви штампаљч АГФА/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 58 – Облоге за рану са фибринским влакнима/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 59 – Катетер Fogarty/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 60 - Потрошни за инјектор за рендген/33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 61 – Аспирациони катетер за затворену аспирацију/33140000 - Медицински потрошни материјал

Набавка се односи на временски период  од годину дана.

Контакт особа:  -  Мирјана Јукић,дипл.фарм  -  члан комисије

- Биљана Остојић, економиста-службеник за јавне набавке-

члан комисије;е -mail: odseknabavki@obsm.rs (радним даном од 07 до 15

часова)

Отварање понуда ће извршити Комисија за јавне набавке дана 27.05.2020.године,у просторијама Едукативног центра ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица, Стари шор 65, са почетком у 11:00 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представник понуђача који присуствује отварању, изузев директора, прилаже писмено овлашћење издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Прилог 2- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКE

Набавка Потрошног медицинског материјала 2  обухвата:

| Р.Б. | ОПИС | Јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Партија 1 - EKG, CTG траке |  |  |
| 1 | Папир-Ултразвучне траке Silver за Mitsubishi, Sonny i Toshiba 110 x 20 a 4 kом | ком | 50 |
| 2 | Папир-Ултразвуцне траке Gold за Mitsubishi, Sonny i Toshiba 110 x 20 | ком | 200 |
| 3 | Папир-EKГ траке, 210x300x180, Hewlett Packard Pagewriter 100 | ком | 30 |
| 4 | Папир -EKГ траке Fukuda, 110x140x142 | ком | 20 |
| 5 | Папир-EKГ за апарат MAC 400, 80x90x200 | ком | 200 |
| 6 | Папир-EKГ за апарат Bioset 9000, 210 x 150 x 200 | ком | 50 |
| 7 | Папир-EKГ за апарат Bioset 3700, 110x100x180 | ком | 20 |
| 8 | Папир-ЦТГ за апарат Bionet 700, 214 mm x 45 mm | ком | 130 |
| 9 | Папир принтер за апарат Biosen за глукозу 110x50 |  | 50 |
| 10 | Папир лабораторијски за отоакустичну емисију 57mm x 50 | ком | 150 |
| 11 | Папир ЕКГ Innomed 112 x 150 x 270 | ролне | 130 |
| 12 | Папир лабораторијски 57mm x40mm ,beo | ролне | 100 |
| 13 | Папир -EKГ Hard miror biko BM5 са угр. принтером 58мм х 40мм | ролне | 10 |
| 14 | Папир EКГ за апарат ЕCG 300G 80x45x13.3 | ком | 10 |
| 15 | Папир принтер 110 х 45 мм за спирометрију | ком | 200 |
| 16 | Папир Етикета Termo eko 45x35 а 2000 | ком | 40 |
| 17 | Папир ЦТГ HONTLEIGHTON ,термал 150х150х200мм | ком | 25 |
| 18 | Папир -ЕКГ за Nihon Kohnden 50 x 62 mm x50 -palijativa | ком | 20 |
| 19 | Папир за дефибрилатор Nihon Kohnden 50 x 30 mm -ург.пријем | ком | 500 |
| 20 | Папир -ЕКГ за Cardiotach 3000 i Cardipia ,штампа одгоре 215m x 40mm | ком | 20 |
|  | Партија 2 - Потрошни за патологију |  |  |
| 1 | Парапласт гран. 52-54 а 10 кг | кг | 20 |
| 2 | Клик медиум за смрзнуте резове а 100ml | ком | 3 |
| 3 | Микротомски нозици,уски | кут | 30 |
| 4 | Покровно стакло 24x32 a 100 | кут | 5 |
| 5 | Покровно стакло 24x40 a 100 | кут | 100 |
| 6 | Покровно стакло 24x50 a 100 | кут | 100 |
| 7 | Предметна стакла брусена а 50 | кут | 300 |
| 8 | Предметно стакло 26x76мм a 50 | кут | 10 |
| 9 | Harris hematoxylin | л | 40 |
| 10 | Eosin Y 1% aqueous solution | л | 40 |
| 11 | Fiksativ za dekascinat | л | 6 |
| 12 | Фиксатив за линфне нодусе | л | 70 |
| 13 | Микрокасете, пластичне за ситна ткива | ком | 2000 |
| 14 | May Grinvald а 1L | ком | 3 |
| 15 | Гиемса а 1л | ком | 6 |
|  | Партија 3 - Интравенске каниле |  |  |
| 1 | Интравенска канила 16 G,сива, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 700 |
| 2 | Интравенска канила 18 G, зелена, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 12000 |
| 3 | Интравенска канила 20 G, роза, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 32000 |
| 4 | Интравенска канила 22G, плава, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 18000 |
| 5 | Интравенска канила 24G, жута, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 200 |
| 6 | Интравенска канила 20G, роза, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а, за дорзални приступ, дужине 25 мм | ком | 50 |
| 7 | Контакт наставак са филтерима за извлачење течности са затварачем а 50 | пак | 20 |
| 8 | Универзални претакач за затворени систем растварања лекова,6 cm,транзофикс- еквивалент Браун | ком | 400 |
| 9 | Затварач за интравенске каниле | ком | 50 |
| 10 | Антикоагулациони мандрен за iv канилу | ком | 100 |
|  | Партија 4 - Дренови абдоминални,редон,ректални, торакални,тубуси,катетери аспирациони |  |  |
| 1 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.15 | ком | 50 |
| 2 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.18 | ком | 500 |
| 3 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.27 | ком | 500 |
| 4 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.30 | ком | 500 |
| 5 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.33 | ком | 300 |
| 6 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.8 | ком | 5 |
| 7 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.10 | ком | 5 |
| 8 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.12 | ком | 5 |
| 9 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.14 | ком | 10 |
| 10 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.16 | ком | 200 |
| 11 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.18 | ком | 300 |
| 12 | Дрен ректални бр 28 | ком | 10 |
| 13 | Дрен ректални бр 30 | ком | 10 |
| 14 | Јанкауеров сет ,канила спојена са цревом,универзална величина Ch 25 , Ch 30 | ком | 120 |
| 15 | Дрен торакални са мандреном, са зашиљеним металним врхом бр. 24 до 32, израђен од ПВЦ-а тврдоће 76⁰ShA, са централним отвором и три бочна, са скалом, са трокаром од нерђајућег челика | ком | 120 |
| 16 | Пластични конектор између дрена и билау дренаже | ком | 10 |
| 17 | Дрен-Т бр.16,18,20,22 | ком | 25 |
| 18 | Мулти тубуларни дрен 40 х 3.5, силикон-таласаста дренажа | ком | 70 |
| 19 | Катетер pezzer AE3A 30, Ch 34cm,Ch 40cm latex | ком | 5 |
| 20 | Дренажна вакум боца ,PVC a 500ml | ком | 850 |
| 21 | Гастрична сонда величине од 18 Ch | ком | 800 |
| 22 | Гастрична сонда величине од 20 Ch | ком | 500 |
| 23 | Гастрична сонда величине од 22 Ch | ком | 100 |
| 24 | Водич за ендотрахеални тубус 1.5;2.0;2.6;3.3;4.3 ;5.6 мм, вишекратни | ком | 10 |
| 25 | Катетер аспирациони са степенованим конектором,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.6 | ком | 10 |
| 26 | Катетер аспирациони са степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.8 | ком | 800 |
| 27 | Катетер аспирациониса степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.10 | ком | 800 |
| 28 | Катетер аспирациониса степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.12 | ком | 1200 |
| 29 | Катетер аспирациониса степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.14 | ком | 12000 |
| 30 | Катетер аспирациони са степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.16 | ком | 700 |
|  | Партија 5- Тубуси ендотрахеални |  |  |
| 1 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 7.5мм;ОД 10.2мм;дужине 320мм;каф 25мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 850 |
| 2 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8мм;ОД 10.9мм ;дужине 320мм;каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 600 |
| 3 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8.5мм;ОД 11.5 мм; дужине 320мм; каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 850 |
| 4 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 3.0мм;ОД 4.2 мм; дужине 160 мм; каф 8 мм, ИД 4.0мм;ОД 5.5 мм; дужине 200 мм; каф 11 мм; ИД 5.0мм;ОД 6.8 мм; дужине 240 мм; каф 16 мм; ИД 5.5мм;ОД 7.5 мм; дужине 270 мм; каф 17 мм са Марфијевим оком и 15мм конектором; | ком | 40 |
| 5 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 6.0мм;ОД 8.2 мм; дужине 280 мм; каф 22 мм, ИД 6.5мм;ОД 8.8 мм; дужине 290 мм; каф 22 мм; са Марфијевим оком и 15мм конектором; | ком | 40 |
| 6 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 7.0мм;ОД 9.6 мм; дужине 310 мм; каф 25мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 300 |
| 7 | Тубус ендотрахеални, армирани читавом дужином, са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрасном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса - по типу „сатин слип“ , за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 4.5 (ИД 4,5 мм ОД 6,7мм ), дужине 250 мм, пречник кафа 11мм 5.0 (5.0мм ОД 6.9мм) дужине 308 мм, пречник кафа 17мм 5.5 (5.5мм ОД 7.5мм) дужине 320мм, пречник кафа 19мм | ком | 40 |
| 8 | Тубус ендотрахеални, армирани читавом дужином, са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрасном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса - по типу „сатин слип“ , за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 3.5 (ИД 3,5 мм ОД 5,2мм ), дужине 212 мм, пречник кафа 9 мм 4.0 (4.0мм ОД 6.2мм) дужине 236 мм, пречник кафа 9мм | ком | 7 |
| 9 | Тубус ендотрахеални, армирани читавом дужином, са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрасном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса - по типу „сатин слип“ , за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 6 (ИД 6мм ОД 8.2мм) дужине 320мм, пречник кафа 21мм 6.5 (ИД 6.5 мм ОД 8.8.мм) дужине 330мм, пречник кафа 22мм 7 (ИД 7мм ОД 9.6мм) дужине 340мм, пречник кафа 24мм 7.5 (ИД 7.5мм ОД 10.2мм) дужине 350мм, пречник кафа 26мм 8 (ИД 8мм ОД 10.8мм) дужине 360мм, пречник кафа 28мм | ком | 30 |
|  | Партија 6- Трахеостомске каниле, маске за лице |  |  |
| 1 | Трахеостомска канила са кафом бр 7/7,5/8/8,5/9 пластична | ком | 10 |
| 2 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.4 | ком | 30 |
| 3 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.5 | ком | 20 |
| 4 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.6 | ком | 50 |
| 5 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање за вишекратну употребу са гумицом за фиксирање бр 4,5,6 DahlHausen „или одговарајуће“ | ком | 5 |
| 6 | Сет за перкутану дилатациону трахеотомију ( игла за пункцију трахеје, шприц са luer lok-om, жица за увођење каниле са Ј врхом, навлака за водич, скалпел и 7 дилататора од 7мм-9мм- | ком | 1 |
|  | Партија 7 - Програм за лечење и негу рана |  |  |
| 1 | Хидроколоидна облога са алгинатима 10x10цм а 10 ком. | кут | 3 |
| 2 | Хидроколоидна, мека, тракаста облога са алгинатима за дубоке ране 3 х 44 цм а 6 ком. | кут | 1 |
| 3 | Лепљива пенаста облога са Аg за инфициране ране 15x15цм а 5 ком. | кут | 5 |
| 4 | Нелепљива пенаста облога са Аg за инфициране ране 15x15цм а 5 ком. | кут | 5 |
| 5 | Хидрогел за дебридман ране са алгинатима и CМC а 15г | ком | 1 |
|  | Партија 8 - Прекривка за ране у прашку |  |  |
| 1 | Лиофилизирани прашак за негу рана на бази полихидроксиетилметакрилата а 0,75 g | блистер | 20 |
|  | Партија 9– Вата |  |  |
| 1 | Вата папирна (квалитет по PH YUG V) | кг | 1400 |
| 2 | Вата санитетска ,100% памук-слојеви памука одвојени папиром а 1кг (квалитет по PH YUG V) | кг | 1800 |
|  | Партија 10 - Гипсани завој Санитекс „или одговарајуће“ |  |  |
| 1 | Завој гипсани 10цм x 3м, брзосушећи -Санитекс или одговарајући | ком | 2000 |
| 2 | Завој гипсани 15цм x 3м, брзосушећи -Санитекс или одговарајући | ком | 2200 |
| 3 | Подлога за гипс 25цмх3м ,синтетичка 100% полиестер,мекана,пропусна за ваздух,влакна довољно чврста а еластична уздужно и попречно,компактна ,не упија влагу | ком | 50 |
|  | Партија 11 - Завој памучни калико |  |  |
| 1 | Завој памучни калико 5цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 3000 |
| 2 | Завој памучни калико 6цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 3000 |
| 3 | Завој памучни калико 8цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 7000 |
| 4 | Завој памучни калико 10цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 6000 |
| 5 | Завој памучни калико 12цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 5000 |
| 6 | Завој памучни калико 15цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 6500 |
|  | Партија 12- Рукавице за припрему цитостатика без талка и подлога |  |  |
| 1 | Рукавице без талка, наранџасте нитрил-неопрен комб., дужине најмање 300 мм, дебљина рукавице 0.15 мм, на прстима храпава да се омогући добар хват и у сувим и у влажним условима,дебљинa рукавице на средњем прсту 0,15мм) | ком | 2000 |
| 2 | Стерилна, трослојна подлога (горњи и средњи добро упијајући, а доњи слој непропустан за течност) за припрему цитостатика под ламинаром, 40 х 55 цм, не бела | ком | 50 |
|  | Партија 13– Урин кесе |  |  |
| 1 | Урин кеса а 2л са испустом,стерилна | ком | 16000 |
|  | Партија 14 – Гел за ултразвук |  |  |
| 1 | Гел за ултразвук, а 1кг | кг | 420 |
|  | Партија 15 – Топломер |  |  |
| 1 | Топломер дигитални,флексибилан врх | ком | 150 |
|  | Партија 16- Шприцеви троделни |  |  |
| 1 | Шприц а 1мл инсулински, троделни, без игле, градуисан на 0.1мл | ком | 25000 |
| 2 | Шприц а 1мл инсулински, троделни, са навареном иглом 30G, градуисан | ком | 3000 |
| 3 | Шприц а 2мл, троделни, градуисан на 0.1мл, Луер слип | ком | 110000 |
| 4 | Шприц а 5мл, троделни, градуисан на 0.2мл, Луер слип | ком | 150000 |
| 5 | Шприц а 10мл, троделни, градуисан на 0.5мл, Луер слип | ком | 140000 |
| 6 | Шприц а 20мл, троделни, градуисан на 1мл, Луер слип | ком | 115000 |
| 7 | Сет за узорковање артеријске крви: шприц са литијум -калцијум балансираним хепарином а 3мл, са постављеном иглом која садржи заштитни поклопац од акцидентног убода 0.64х 25мм и заштитни чеп. | ком | 50 |
| 8 | Шприц 50-60 мл, иригациони | ком | 300 |
| 9 | Шприц 50-60 мл, са навојем | ком | 100 |
| 10 | Шприц перфусор а 50мл са аспирационом иглом | ком | 200 |
| 11 | Тубинг за перфусор шприц ,150цм 1,5x2,7мм | ком | 200 |
| 12 | Трокраке славине, плаве | ком | 500 |
| 13 | Игла полипропиленска 0,45 x 16мм | ком | 45000 |
| 14 | Игла полипропиленска 0,8 x 40мм | ком | 145000 |
| 15 | Игла полипропиленска 0,9 x 40мм | ком | 90000 |
| 16 | Игла полипропиленска 1,2x 40мм | ком | 300000 |
|  | Партија 17 - Шприцеви дводелни |  |  |
| 1 | Шприц пластични дводелни градуисан на 0,1/1.класа а 2мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |
| 2 | Шприц пластични дводелни градуисан на 0,2/1.класа а 5мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |
| 3 | Шприц пластични дводелни градуисан на 0,5/1.класа а 10мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |
| 4 | Шприц пластични дводелни градуисан на 1мл/1.класа а 20мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |
| 5 | Predmetna stakla brušena, in vitro diagnostic - SUPER klasa 76x26mm Menzel ili ekvivalent | кут | 25 |
|  | Партија 18- AMBU Балон за реанимацију |  |  |
| 1 | Самоширећи балон за реанимацију за одрасле | ком | 15 |
|  | Партија 19 - Фиксир, развијач за филмове |  |  |
| 1 | Фиксир машински а 2 x 20л | кут | 6 |
| 2 | Развијач машински а 2 x 20л | кут | 6 |
|  | Партија 20- Систем за инфузиону аларис пумпу |  |  |
| 1 | Систем за инфузиону пумпу Alaris CC | ком | 50 |
| 2 | Систем за инфузиону пумпу Alaris GW | ком | 300 |
|  | Партија 21 - Трајни централни венски катетери за хемодијализу, еквивалент Arow |  |  |
| 1 | Трајни централни венски катетер(дволуменски кааатетер сет за дуготрајну хемодијализу за ретроградно тунелирањеса V врхом), 15 Fr,дужина од врха до кафа од 23cm-36cm/шит 16 Fr који се цепа са хемостатском валвулом.Дужина катетера по захтеву наручиоца | ком | 2 |
|  | Партија 22 - Подлоге за ћелијске културе за цитогенетику |  |  |
| 1 | Amniomax Invitrogen-Gibco или одговарајући | флашица | 16 |
| 2 | PBmax Karyotyping Medium (1X), liq. 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 4 |
| 3 | Foetal Bovine Serum a 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 8 |
| 4 | Tripsin conc. 10x, 2.5% a 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 2 |
| 5 | Colcemid 10 mcg/ml in HBSS a 10 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 2 |
| 6 | Penicilin-streptomicin liquid a 20 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | ком | 1 |
| 7 | Tripsin EDTA (0.05% Trypsin, EDTA x 4Na)(1x), liquid a 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 15 |
|  | Партија 23- Хемикалије |  |  |
| 1 | Ацетон a 1l | литара | 20 |
| 2 | Acidi borici pulvis | кг | 30 |
| 3 | Бензин медицински a 1l | литара | 220 |
| 4 | Формалдехид сол a 1l | литара | 250 |
| 5 | Глицерин a 1l | литара | 30 |
| 6 | Ксилол a 1l | литара | 350 |
| 7 | Редестилована вода а 1л | литара | 250 |
| 8 | Parafinum liquidum a 1l | литара | 60 |
| 9 | Talcum | кг | 23 |
| 10 | Zinci oxidum | кг | 1 |
| 11 | Васелинум албум | кг | 65 |
| 12 | Водоник пероксид 30% a 1l | литара | 20 |
| 13 | Хлороводонична киселина па 36,5% | литара | 5 |
| 14 | Хром сумпорна киселина а 1л | литара | 120 |
| 15 | Лимунска киселина | кг | 1 |
| 16 | Диетил етар a 1l | литара | 10 |
| 17 | Aqua amigdale a 1l | литара | 1 |
| 18 | Izopropanol a 1l | литара | 10 |
| 19 | Бели восак - Cera alba | кг | 2 |
| 20 | Азотна киселина p.a. | ком | 2 |
| 21 | Сирћетна киселина глацијална p.a. a 1l | литара | 15 |
| 22 | Na-hidrogenkarbonat NaHCO3 pro analysi | кг | 2 |
| 23 | Natrii chloridum NaCl pro analysi а 1000г | грам | 1000 |
| 24 | Kalii chloridum KCl pro analysi а 200г | грам | 200 |
| 25 | Kalijum-dihidrogen-fosfat KH2PO4 pro analysi а 200гр | грам | 200 |
| 26 | Dinatrijum-hidrogen-fosfat анхидровани Na2HPO4 pro analysi | грам | 200 |
| 27 | Dinatrijum-hidrogen-fosfat hidratisani Na2HPO4 x 12H2O pro analysi а 500 | грам | 500 |
| 28 | D(+) glukoza monohidrat a 1kg | кг | 1 |
| 29 | Komplekson III pro analysi a 100gr C10H14N2Na2O8 x 2H2O | пак | 1 |
| 30 | Сулфосалицилна киселина 20% а 100 мл | ком | 30 |
| 31 | Метанол а 1л pro analysi | литара | 4 |
| 32 | Ланолин | кг | 18 |
| 33 | Амонијум оксалат 1% а 100мл | ком | 15 |
| 34 | 3,8% Nа-цитрат а 100 мл | ком | 10 |
| 35 | Сирћетна киселина глацијална p.a. Merck или одговарајући a 2500мл | ком | 2 |
| 36 | Esbach reagens a 100ml | ком | 5 |
| 37 | Ehrlich reagens a 100ml | ком | 15 |
| 38 | Pandy reagens a 100ml | ком | 5 |
| 39 | Метиленско плаво 1% a 100 ml Алфапанон или одговарајуће | ком | 5 |
| 40 | May Grinvald a 100ml | ком | 10 |
| 41 | Луголов раствор а 100 мл | ком | 3 |
|  | Партија 24- Хемикалије специфичне за цитогенетику |  |  |
| 1 | Mетанол pro analysi Merck или одговарајући а 2500мл | мл | 7500 |
| 2 | Giemsa Azur eosin methylene blue solution (contains methanol) - за микроскопирање , Merck или одговарајући а 500мл | мл | 1500 |
| 3 | Imerziono ulje za mikroskopiranje a 100 ml Merck или одговарајући | мл | 100 |
|  | Партија 25 - Soda lime |  |  |
| 1 | Soda lime | кг | 150 |
|  | Партија 26- Ланцете за кожне пробе |  |  |
| 1 | Алерго ланцете за козне пробе са врхом убода од 0.9мм,челична | ком | 10000 |
|  | Партија 27- Заштитно одело за рад са цитостатицима и маске |  |  |
| 1 | Заштитно одело за рад са цитотоксичним лековима Tyvek classic 1431 N Dupont или еквивалент | ком | 200 |
| 2 | Маске (са филтером) категорија заштите III FFP 3 | ком | 300 |
|  | Партија 28- Наруквице за пацијенте,бебе,пластичне чашице и посуде |  |  |
| 1 | PVC чашица за узорке 15 мл са поклопцем, нестерилна | ком | 3000 |
| 2 | Петријева шоља ф 90mm | ком | 10 |
| 3 | Наруквица за мајку и дете (типа идентификациона трака) | пар | 1500 |
| 4 | Штипаљка за пупчану врпцу | ком | 2000 |
| 5 | Наруквица за пацијенте (типа идентификациона трака) | ком | 800 |
| 6 | Шпатула | ком | 8000 |
| 7 | Штапици за брис-КОМПЛЕТ | ком | 1000 |
| 8 | Штапици за брис без вате | ком | 4000 |
| 9 | Чашице за спутум | ком | 200 |
| 10 | PVC чашица за уринокултуру, стерилне | ком | 7000 |
| 11 | Иригатор наставци ректални | ком | 3000 |
| 12 | Иригатор комплет | ком | 10 |
| 13 | Посуде за узорковање фецеса, са пластичном кашичицом | ком | 500 |
|  | Партија 29- Стаклени и пластични прибор за трансфузију и цитогенетику |  |  |
| 1 | Меланжери за леукоците | ком | 10 |
| 2 | Комора за бројање тромбоцита по Неубауеру | ком | 2 |
| 3 | Стаклени штапићи 250 x 5мм | ком | 10 |
| 4 | Стаклене пипете по Пастеру а 250 | пак | 5 |
| 5 | Пипета по Пастеру а 1 мл - пластична, нестерилна а 500 | пак | 8 |
| 6 | Пипета по Пастеру а 3 мл ,стерилна Falcon BD или одговарајућа | ком | 500 |
| 7 | Сегмент перфоратор мин.а 250 | пак | 10 |
| 8 | Филтер за шприц,ПЕС мембрана,стерилан,појединачно упакован,,пречника 25мм, пора величине 0.2µm ,пак а 50 | пак | 1 |
| 9 | Чаша стаклена лабораторијска 50 мл | ком | 2 |
| 10 | Чаша стаклена лабораторијска ниска форма 600мл | ком | 2 |
| 11 | Мензура градуисана стаклена висока форма 100мл | ком | 2 |
|  | Партија 30 - Папир за гинеколошке столице |  |  |
| 1 | Папир за гинеколошке столице, непромочиви, перфорирани минимум на 35 cm, дужине 50 m, ширине 40 cm | рол | 250 |
|  | Партија 31 - Епрувете ПВЦ,Есмархове повеске, филтер папир |  |  |
| 1 | Епрувете PVC а 8мл 14/100, нестерилне | ком | 11000 |
| 2 | Епрувете PVC а 8мл 14/100, нестерилне са запушачем на навој | ком | 300 |
| 3 | Епрувете PVC а 3мл 11/70, нестерилне | ком | 4000 |
| 4 | Епрувете PVC а 3мл , нестерилне са запушачем | ком | 2000 |
| 5 | Епрувете PVC а 10мл 16/100, нестерилне | ком | 3000 |
| 6 | Есмархова повеска | ком | 100 |
| 7 | Есмархова повеска са копчом (ширина копче мин. 3 цм, унутрашњи део копче мин.2,5 цм) | ком | 200 |
| 8 | Боца шприц а 500мл ,пластична са пипом | ком | 20 |
| 9 | Филтер папир квантитативни dia 150 mm, a 100 | пак | 1 |
| 10 | Филтер папир 580х580 мм 70г a 100 | пак | 2 |
|  | Партија 32 - Катетери за урологију |  |  |
| 1 | Катетер foley бр.16, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 2200 |
| 2 | Катетер foley бр.18, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 4200 |
| 3 | Катетер foley бр.20, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 1800 |
| 4 | Катетер foley бр.22, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 150 |
| 5 | Катетер пластични, силиконизирани, за једнократну употребу, закривљени –Тimman -разне величине CH 10,12,14,16,18 | ком | 200 |
| 6 | Катетер foley бр.12,-26 двоканални,са два отвора термосензитивни пвц,цилиндричан врх,латекс балон 10мл ,дужине 42 цм | ком | 2 |
|  | Партија 33- Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола,водоник пероксида и бензил алкохола |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник-пероксида и бензил алкохола | лит | 12 |
| 2 | Антимикробни лосион за прање коже руку и купање пацијената на бази хлорхексидина или одговарајуће ,деколонизација коже тела и косе без испирања паковање до1л | лит | 20 |
|  | Партија 34 - Средства за чишћење и дезинфекција подова, површина и медицинске опреме |  |  |
| 1 | Концентровани течни препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара , садржај активне материје мин 35%,,са роком трајања радног раствора од мин. 30 дана,паковање макс. 2л | лит | 50 |
| 2 | Концентровани прашкасти препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара на бази активног кисеоника са дејством на споре ,садржај активне материје мин 35%,паковање максимум 1кг | кг | 63 |
| 3 | Готов алкохолни препарат на бази два алкохола за брзу дезинфекцију медицинских површина са дејством на МРСА у року 1мин,садржај активне материје мин 50%,паковање максимум 1 л | лит | 20 |
| 4 | Марамице за брисање површина 30x30цм,котур а 40 комaдa,суве,погодне за натапање средством за дезинфeкцију . | ком | 4800 |
| 5 | Вишекратна посуда-диспензер за марамице, сачињенод пластике отпорне на хемикалије, мора поседовати отвор са поклопцем предвиђен за извлачење | ком | 10 |
| 6 | Таблете на бази хлора за дезинфекцију предмета,површина,посуђа-натријумдихлоризоцијанурат | тбл | 2000 |
|  | Партија 35 - Алкохол ,бензалконијум хлорид(биоциди) |  |  |
| 1 | Етанол 96% a 1l | лит | 1500 |
| 2 | Бензалконијум хлорид 5% a 1l | лит | 600 |
| 3 | Водоник пероксид 3% a1l | лит | 600 |
|  | Партија 36 - Алкохол апсолутни |  |  |
| 1 | Алкохол апсолутни 99,5% | лит | 380 |
|  | Партија 37- Антисептик за кожу и слузнице |  |  |
| 1 | Супероксидисани водени раствор натријум-хипохлорита и хипохлорне киселине а 500 мл | ком | 80 |
| 2 | Компреса за уклањање фибринских наслага | ком | 5 |
|  | Партија 38 - Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву |  |  |
| 1 | Стерилизациони креп папир од целулозних влакана, зелени 120цм x 120цм | ком | 500 |
| 2 | Стерилизациони креп папир од целулозних влакана, бели 120цм x120цм | ком | 400 |
| 3 | Равне ролне за папирну стериллизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке, дужине 200м, ширине 10цм | ком | 20 |
| 4 | Равне ролне за папирну стериллизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке, дужине 200м, ширине 20цм | ком | 35 |
| 5 | Равне ролне за парну стерилизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке, дужине 200м,ширине 30цм | ком | 30 |
|  | Партија 39 - Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву-ролне са фалтом |  |  |
| 1 | Ролна са фалтом за парну стерилизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке(промена розе у браон), ширина ролне 40цм, висина фалте 8цм, дужина ролне 100м | ком | 20 |
| 2 | Ролна са фалтом за парну стерилизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке(промена розе у браон), ширина ролне 30цм, висина фалте 6.5цм, дужина ролне 100м | ком | 20 |
|  | Партија 40 –Кесе за стерилизацију од полипропилена |  |  |
| 1 | Кесе за стерилизацију, 90 г полипропилен/пе/пп 120мм х 400 мм | ком | 700 |
| 2 | Кесе за стерилизацију, 90 г полипропилен/пе/пп 225мм х 420 мм | ком | 700 |
| 3 | Кесе за стерилизацију, 90 г полипропилен/пе/пп 320мм х 500 мм | ком | 500 |
|  | Партија 41 - Индикатори за аутоклав |  |  |
| 1 | Ампуле,биолошки индикатор за контролу парне стерилизације,концентрације 1,2х10*5 | ком | 300 |
| 2 | Хемијски тест “Bowie and Dick” -готов,припремљен пакет | ком | 150 |
| 3 | Аутоклав трака са индикатором излагања класе 1 (50м) са објективном променом боје из почетне у референтну | ком | 120 |
| 4 | Трака за идентификацију стерилизације у аутоклаву Класа 5 -Интегратор а 250 ком | кут | 3 |
|  | Партија 42 - Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX i Sterrad 100 S |  |  |
| 1 | Касете са водоник пероксидом за Sterrad 100 S а 5 комада | кут | 6 |
| 2 | Касете са водоник пероксидом за стерилизатор NX а 5 комада | кут | 6 |
| 3 | Хемијски индикатори за Sterrad 100 S | кут | 1 |
| 4 | Биолишки индикатори за Sterrad (1x30) | кут | 2 |
| 5 | Трака папирна за штампач за Sterrad 100 S | ком | 5 |
| 6 | Ink- ribon | ком | 1 |
| 7 | Sterad booster pojacivac za sterilizaciju | кут | 1 |
|  | Партија 43- ЕМNG потрошни материјал за неурологију |  |  |
| 1 | Иглене електроде за једнократну уоптребу a 25 50mmx0,46mm | ком | 50 |
| 2 | Eлектроде Површинске самолепљиве 20 x 20mm а 100 | ком | 700 |
| 3 | Eлектроде прстенасте у пару | пак | 1 |
| 4 | Адхезивна паста а 114 гр(неуродијагностик електрода) тен 20 | ком | 3 |
|  | Партија 44 - Вакутајнери |  |  |
| 1 | Вакутајнер епрувете К2EDTA а 10мл | ком | 3000 |
| 2 | Вакум епрувете стаклене са Nа цитратом 3,8% а 4,5-5 мл | ком | 12000 |
| 3 | Вакум епрувета са литијумом и хепарином а 4 мл | ком | 200 |
| 4 | Вакум епрувете за крвне слике а 3мл K2EDTA 13x75 | ком | 81000 |
| 5 | Вакум епрувета за серум са гел сепаратором a 5ml 13x100 са могућношћу замрзавања | ком | 50000 |
| 6 | Вакум епрувета за седиментацију стаклена са очитавањем на 1 сат | ком | 34000 |
| 7 | Вакум епрувета за тромбином и гелом a 5ml | ком | 100 |
| 8 | Микроепрувете са K2EDTA за капиларну крв са инкорпорираним левком | ком | 13000 |
| 9 | Микроепрувете за серум за капиларну крв за бебе | ком | 150 |
| 10 | Вакум епрувета за фибриноген а 1.8 мл 13x75, са дуплим зидом | ком | 11700 |
| 11 | Игле 20G , 0,9x38 mm за вакум систем | ком | 80000 |
| 12 | Игле 21G за вакум систем са заштитним поклопцем | ком | 100 |
| 13 | Игле са индикатором протока 21G и заштитним поклопцем | ком | 500 |
| 14 | Луер адаптер | ком | 3000 |
| 15 | Холдер са кликом | ком | 170 |
| 16 | Беби систем са луер локом и заштитним механизмом 21G,дужина игле 19мм,дужина тубице 305мм | ком | 500 |
| 17 | Беби систем са индикатором протока ,заштитним механизмом(активира се у вени) игле танких зидова и повећаног протока 21G,дужина цевчице 178 мм | ком | 150 |
| 18 | Додатак за пребациванје крви из шприца у вакум епрувету | ком | 100 |
|  | Партија 45- Soda lime за апарат Macuet Flow-i |  |  |
| 1 | Канистери са Soda limе-ом за апарат Macuet Flow-i а 12 x 1 | пак | 5 |
|  | Партија 46 - Еластичне завоји |  |  |
| 1 | Еластични мрежасти тубуларни завој бр.5 /6,3цмx25м | ком | 5 |
| 2 | Еластични мрежасти тубуларни завој бр.6 /8,6цмx25м | ком | 5 |
| 3 | Еластични завој 8x5m | ком | 50 |
| 4 | Еластични завој 10x5m | ком | 50 |
| 5 | Еластични завој 15x5m | ком | 50 |
| 6 | Еластични завој самолепљиви плави 4мџ8цм | ком | 10 |
| 7 | Стерилни полиуретански ив фластер , самолепљив,хипоалергијски са омогућеном визуелном контролом и апсорпцијом секрета у неткану подлогу,5-7х9-10 цм а 50ком | ком | 200 |
| 8 | Стерилни стрип за затварање рана на кожи 6 mm x 101 mm | ком | 200 |
| 9 | Стерилни стрип за затварање рана на кожи 25 mm x 127 mm | ком | 100 |
| 10 | Стерилни стрип за затварање рана на кожи 12mm x 101 mm | ком | 100 |
|  | Партија 47- Средство за дезинфекцију за апарат Nocospray |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију површина у затвореном простору на бази H2O2 са јонима Ag, биоразградив, некорозиван a 20l | пак | 2 |
|  | Партија 48 - Касете за Фако апарат и Центурион |  |  |
| 1 | Kасете за Центурион висион систем a 6 | ком | 114 |
| 2 | Kасете са Фако иглом и припадајућим цревом за Centurion vision апарат систем a 6 | ком | 36 |
| 3 | Предњи витректоми компатибилни са Centurion vision апаратом | ком | 6 |
|  | Партија 49- Презервативи |  |  |
| 1 | Презерватив | ком | 5000 |
|  | Партија 50- Еектроде самолепљиве за дефибрилатор Примедик |  |  |
| 1 | Еектроде самолепљиве са каблом | пар | 6 |
|  | Партија 51 - Подлошка и прекривач за грејање за апарат Mistral air-forced |  |  |
| 1 | Подлошке за грејање пацијената у операционој сали са конекцијом за апарат Mistral air-forced air warming | ком | 20 |
| 2 | Стандардни прекривач за грејање пацијената у операционој сали који се повезује са апаратом Mistral air-forced air warming | пак | 1 |
| 3 | Прекривач за грејање пацијената у операционој сали 2010х760мм,који се повезује са апаратом Mistral air-forced air warming ДО ПОЛА | пак | 15 |
|  | Партија 52- Подлоге за кожно |  |  |
| 1 | Сабоурауд малтозни агар 500гр | ком | 3 |
|  | Партија 53 - Дозатор за лекове |  |  |
| 1 | Дозатор за лекове -дневни | ком | 100 |
|  | Партија 54- Потрошни за растварање цитостатика |  |  |
| 1 | Инфузиони сет за фотосензитивне цитостатике | ком | 1300 |
| 2 | Инфузиони сет са безигленим припојем, с неповратном валвулом, 2 стезаљке на клик, аутоматским испуштањем ваздуха, укупне дужине 41 cm, без PVC-a, без додатног DEHP-a. | ком | 4500 |
| 3 | Шприц троделни 20мл са уграђеним безигленим системом запремине 0.12мл,мушким луер наставком,без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a,пуш фит чеп а 100 | ком | 3000 |
| 4 | Шприц троделни 10 мл са уграђеним безигленим системом ,мушким луер наставком запремине 0.12мл,без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a,пуш фит чеп а 100 | ком | 200 |
| 5 | Шприц троделни 5 мл са уграђеним безигленим системом ,мушким луер наставком запремине 0.12мл,без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a,пуш фит чеп а 100 | ком | 200 |
| 6 | Преносник за опасне лекове,с вентилираним филтером за аеросоле, за бочице промера врата 20мм, безиглени конектор,запремине 0.1мл,дужине 6 цм, без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a, а 100 | ком | 3500 |
| 7 | Сет за конекцију са 4 прикључка | ком | 1800 |
| 8 | Безиглени систем ,мушки луер наставак за сигурно спајање женских луер припоја и безиглених припоја са инфузионим системом,дужина 10цм,запремина 1мл | ком | 3200 |
| 9 | Спојник са шиљком за боцу и инф. систем са вентилом и безигленим конектором,филтером ,запремине 0.5мл,дужине 9.5цм,без пвц,латекса и дехп | ком | 2000 |
| 10 | Безиглени конектор дужине 2.5цм ,запремине 0.1мл,без ПВЦ и ЛАТЕКСА .(смарт сите-за браунилу) | ком | 3000 |
| 11 | Сет инфузиони гравитацијски са 0.2 микронским филтером,дужине 175цм,без ПВЦ,ЛАТЕКСА И ДЕХП | ком | 100 |
| 12 | Intravenska kanila 22G,poliuretan | ком | 100 |
| 13 | Intravenska kanila 26G | ком | 100 |
|  | Партија 55 -Основни сет за супрапубичну дренажу мокраћне бешике |  |  |
| 1 | Основни сет за супрапубичну дренажу мокраћне бешике Ch 12,14 са балоном | ком | 10 |
|  | Партија 56 -Дигитални филм за суви штампач Кодак |  |  |
| 1 | РТГ филм ДВБ за скенер 35х43/125 | ком | 10 |
|  | Партија 57 -Дигитални филм за суви штампач АГФА |  |  |
| 1 | RTG филм мамографски 25x30 /100 дигитални | кут | 8 |
|  | Партија 58 -Облоге за рану са фибринским влакнима |  |  |
| 1 | Облоге за рану сасребром и хидрофибер влакнима 10цмх10цм а 10 | кут | 2 |
|  | Партија 59- Катетер Fogarty |  |  |
| 1 | Катетер Fogarty за емболектомију бр.2 | ком | 4 |
| 2 | Катетер Fogarty за емболектомију бр.3 | ком | 4 |
|  | Партија 60- Потрошни за инјектор за рендген |  |  |
| 1 | Игла за биопсију 14Gх10цм | ком | 400 |
| 2 | Игла за биопсију 18Gх20цм | ком | 10 |
| 3 | Жица за преоперативну локализацију непалпабилних карцинома дојке, једноручна, без могућности репозиционирања, 18G x 10цм | ком | 60 |
|  | Партија 61- Аспирациони катетер за затворену аспирацију |  |  |
| 1 | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, измењивим атрауматским катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580мм, величина Ch14 | ком | 65 |
| 2 | Заменски аспирациони катетер, атрауматски, за систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију, дужина 580мм величина 14 Ch | ком | 65 |

1.Количине су дате за период од годину дана.

2.Неопходно је да понуђач достави каталог понуђених производа за следећу партију:

Партија  44 (обележен каталог)

3. Неопходно је доставити узорке за све ставке за партије: 4, 5,9,10, 11, 12 ( за ставку 1 тестиране у складу  ЕN 374-2:2003, AQL 0,65 и у складу са ASTM D 6978-05 „или одговарајуће“, такође потребно је (доставити Извештај тестирања), и да је усклађено са директивом ЕN89/686) 13, 15,17, 26,27,32,38,39 и 44

За партију 16  неопходно је да су узорци у оригиналном паковању.

Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор.

4.За партију 10: Неопходно је доставити техничку спецификацију понуђеног добра.

5.За партију:23 (за ставке од 1-39) и партију  24 (за ставку 1 и 2) доставити  Сертификат анализе произвођача

6.За партију 41: неприхватљиве траке  код којих је промена боје пре и после стерилизације нејасна.

7. За партију 44: неопходно је да понуђена добра за све ставке буду  од истог произвођача због компатибилности  система а у складу са добром лабораторијском праксом.

- Неопходно је да понуђач буде овлашћен од стране произвођача или носиоца

дозволе за учешће у јавној набавци и дистрибуцију производа. Неопходно је да

приложена Решења АЛИМС-а или другог надлежног органа и овлашћења/дозволе за дистрибуцију буду означена, сложена и груписана уз партије за које се односе.

Плаћање у року од______________( не може бити краће од 30 дана, нити дуже од 90 дана).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок испоруке:__________________(2 дана најдуже).

Важење понуде: ____________________( не може бити краће од 30 дана).

______________________

(потпис овлашћеног лица – понуђача)

Место: ___________________

Дана: ____________________

Прилог 3 – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

-Услови које понуђач мора да испуни како би учествовао у поступку јавне набавке:

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама:

| Да је понуђач регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда (установе). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. |
| --- | --- |
| 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Уверење посебног одељења Вишег суда у Београду – за дела организованог криминала. НАПОМЕНА: - Виши суд у Београду – Посебно одељење – за кривична дела организованог криминала. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица – за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. НАПОМЕНА: Основни суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година; Виши суд- кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора > 10 година; за законског заступника – Уверење надлежне полицијске управе МУП-а –извод из казнене евиденције ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. (Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда). |
| 3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Уверење Секретаријата за финансије- Управа јавних прихода да су измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. (Потврде не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). |
| 4. Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | - Решење Агенције за лекове Републике Србије осим за партије: ставкa 15 у партији 1; ставка 13 у партији број 3; партије 12; ставке 1-39 у партији 23, ставке 1 и 2 у партији 24, 27, 30, 33 ,34 (ставке 4,5 и 6), 35, 41 за које овај доказ није потребно достављати), и - Решење Министарства здравља (Осим за партије: за ставке 1-39 у партији 23;24,27,30,33 и 35 за које овај доказ није потребно достављати) - за партију 36 неопходно је доставити Решење о упису хемикалије у Регистар хемикалија Министарства пољопривреде и заштите животне средине - за партије: 33, 34 (ставка 6),35 и 47 неопходно је доставити – Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине о упису у Привремену листу биоцидних производа. |
|  | - Изјавa Понуђача (Прилог 10. Конкурсне документације – Изјава о испуњености услова из члана 75. Став 2 Закона о јавним набавкама) |

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужaн да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1 тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама. Као доказ о испуњености обавезних услова довољно је приложити копију Решења о упису у регистар понуђача издату од стране АПР-а.

За испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1.  Закона о јавнима набавкама понуђач је дужан да уколико је доказ на страном језику достави превод истог.

Докази из тачке 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама:

| Услов | Доказ |
| --- | --- |
| 1.Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 1.1.Неопходно је да понуђач буде овлашћен од стране произвођача или носиоца дозволе за учешће у јавној набавци и дистрибуцију производа 1.2. Неопходно је да понуђач достави каталог понуђених производа за следећу партију: партија 44 (обележен каталог) 1.5. Неопходно је доставити узорке за следеће партије: Неопходно је доставити узорке за све ставке за партије: 4,5, 9,10, 11, 12 ( за ставку 1 тестиране у складу ЕN 374-2:2003, AQL 0,65 и у складу са ASTM D 6978-05 „или одговарајуће“, такође потребно је (доставити Извештај тестирања), и да је усклађено са директивом ЕN89/686), 13, 15,17, 26, 27, 32 ,38, 39 и 44 За партију 16 неопходно је да су узорци у оригиналном паковању, Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор. 1.6. За партију 10: Неопходно је доставити техничку спецификацију понуђеног добра . 1.7. За партију: 23 (за ставке од 1-39) и партију 24 (за ставку 1 и 2) доставити Сертификат анализе произвођача 1.9. За партију 44 неопходно је да понуђач за ставку 5 достави Студију и Изјаву произвођача да гел може да се замрзава јер се епрувете користе као примарне и служе за обраду и чување узорака. | 1.Пословни капацитет се доказује: 1.1.Овлашћење произвођача или носиоца дозволе за учешће у јавној набавци и дистрибуцију производа. Понуђач је дужан да уколико је доказ на страном језику достави у понуди превод истог. 1.2.Каталог понуђених производа 1.5.Узорке за следеће партије: Неопходно је доставити узорке за све ставке за партије: 4,5, 9,10, 11, 12 ( за ставку 1 тестиране у складу ЕN 374-2:2003, AQL 0,65 и у складу са ASTM D 6978-05 „или одговарајуће“, такође потребно је (доставити Извештај тестирања), и да је усклађено са директивом ЕN89/686) 13, 15,17, 26, 27, 32 ,38, 39 и 44 За партију 16 неопходно је да су узорци у оригиналном паковању, Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор. 1.6. Техничка спецификација понуђеног добра (За партију 10). 1.7. Сертификат анализе произвођача 1.9. Студија и Изјава произвођача |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама а наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама:

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити.

Ако понуђач наведе у понуди да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености услова члана 75. Став 1. Тачка 1. До 4. Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачка 5. Овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално.

Услови које мора да испуни сваки од понуђача у заједничкој понуди у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Додатне услове понуђач и подизвођач испуњавају заједно.

Прилог 4 – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Понуде се достављају на српском језику.

- Понуда мора бити израђена на обрасцима из конкурсне документације. Понуда се

саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду. Попуњени обрасци понуде морају да садрже: датум давања понуде, потпис  овлашћеног лица понуђача.Уколико постоје, исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду. Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани обрасци из конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу Општа болница Сремска Митровица улица Стари шор број 65 у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварa (назначити број јавне набавке, број партије/а за коју понуђач подноси понуду, као и назнаку «не отварај»). На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, уз напомену да је

понуђач дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. И 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда мора да садржи:

- Техничку спецификацију за партију/е за коју/е се подноси понуда и последњу страну

обрасца, потписану од стране понуђача или групе понуђача;

- Доказе о испуњености прописане чланом 75. И чланом 76. Закона о јавним набавкама;

- Образац понуде, потписан;

- Модел уговора потписан од стране понуђача или групе понуђача;

- Образац структуре цене за сваку партију/е  за коју/е се понуда подноси и последњу страну обрасца;

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и

Образац трошкова припреме понуде, потписан (прилог 8 у

конкурсној документацији);

- Образац изјаве о независној понуди;

-Изјаву о испуњености услова из члана 75. Став 2. Закона о јавим набавкама

- Уколико понуду подноси група понуђача Споразум којим се понуђачи из групе

понуђача  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

- Сопствену соло бланко меницу са меничним овлашћењем, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована.

Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за

све понуђене производе у случају да Комисија закључи да је то потребно. Наручилац ће Захтев за доставу узорака упутити факсом или e-mailom.Рок за доставу узорака је 48 сати од упућивања  захтева. Ако понуђач у захтеваном времену не достави узорак, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор.

- Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање.

- Понуда ће се сматрати благовременом ако је Наручилац исту примио до 27.05.2020. до 10,00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда који је наручилац примио након истека рока за подношење допуна понуда. Неблаговремене допуне понуда, комисија за јавну набавку Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуда понуђач може да понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Сремска Митровица, улица Стари шор број 65, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Потрошни медицински материјал  2 ,ЈН бр.6 и број партије за коју се подноси понуда – НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Потрошни медицински материјал  2 ,ЈН бр. 6 и број партије за коју се подноси понуда – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Потрошни медицински материјал  2, ЈН бр. 6 и број партије за коју се подноси понуда – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Потрошни медицински материјал 2 , ЈН бр. 6 и број партије за коју се подноси понуда – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди са другим понуђачима или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у обавези је да наведе у својој

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4. Тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- У цену – вредност морају бити обухваћени сви трошкови на паритету ФЦО магацин

Општа болница Сремска Митровица без пореза на додату вредност.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

- Цена у понуди мора бити изражена у динарима.

11.Врста финансијског обезбеђења којом понуђач обезбеђује  испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке:

Доставити: сопствену соло бланко потписану и печатом оверену меницу са овереним меничним овлашћењем на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Врста финансијског обезбеђења којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорених обавеза доставља се на дан потписвања уговора и то: сопствену соло бланко потписану и печатом оверену меницу са овереним меничним овлашћењем на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а, у периоду 30 дана дужем од трајања уговора, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Наручилац има право да уновчи гаранцију дату уз понуду уколико понуђач по

истеку рока за подношење понуда повуче понуду или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, у износу од 10% вредности понуде. Потребно је да меница буде регистрована.

12.Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Општа болница Сремска Митровица, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица, или путем електронске адресе: odseknabavki@obsm.rs или на факс број: 022/621-391 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то, радним даном 07-15 часова.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 6 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. И 25. Овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. И 2. Овог члана може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. Тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

15. КРИТЕРИЈУМ  ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. Став 4. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок испоруке.

Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

Други резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. Став 4. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок важења понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену, за партију, и исти рок  испоруке, у том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Трећи резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. Став 4. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), време пријема понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену, за партију, и исти рок  испоруке и исти рок важења понуде у том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који раније достави понуду по времену и датуму пријема.

16. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

17. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. Тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

  - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

  - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

19.  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпeо или би могао претрпети штету због поступања наручиоца супротно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: odseknabavki@obsm.rs, факсом на број 022/621-391 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на број  рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број  или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака конкретне јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона

20. Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од пет дана од пријема уговора исти потпише и достави наручиоцу.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.

Прилог 5- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _________ од ____________ за јавну набавку Потрошни медицински материјал 2 ,  ЈН број 6,

Општи подаци о понуђачу

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса-седиште понуђача |  |
| Број поште |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Врста правног лица | микро, мало, средње, велико, физичко лице (заокружити) |

Понуду дајем:

Заокружити и податке уписати за б) или в):

а)  самостално

б)  са подизвођачем:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в)  као заједничку понуду:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Плаћање у року од_____________( не може бити краће од 30 дана, нити дуже од 90 дана).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок испоруке____________________(2 дана најдуже).

Рок важења понуде износи _________________________  дана од дана отварања понуде.		                         (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ И УКУПНА ВРЕДНОСТ

| НАЗИВ ПАРТИЈЕ | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Партија 1 – ЕКГ, ЦТГ траке |  |  |
| Партија 2 –Потрошни за патологију |  |  |
| Партија 3- Интравенске каниле |  |  |
| Партија 4 –Дренови абдоминални ,редон,ректални,торакални,тубуси,катетери аспирациони |  |  |
| Партија 5–Тубуси ендотрахеални |  |  |
| Партија 6 – Трахеостомске каниле, маске за лице |  |  |
| Партија 7 – Програм за лечење и негу рана |  |  |
| Партија 8- Прекривка за ранеу прашку |  |  |
| Партија 9 – Вата |  |  |
| Партија 10- Гипсани завој, Санитекс „или одговарјауће“ |  |  |
| Партија 11- Завој памучни калико |  |  |
| Партија 12- Рукавице за припрему цитостатика без талка и подлога |  |  |
| Партија 13- Урин кесе |  |  |
| Партија 14 – Гел за ултразвук |  |  |
| Партија 15 – Топломер |  |  |
| Партија 16 – Шприцеви троделни |  |  |
| Партија 17 – Шприцеви дводелни |  |  |
| Партија 18- AMBU балон за реанимацију |  |  |
| Партија 19 – Фиксир,развијач за филмове |  |  |
| Партија 20 – Систем за инфузиону аларис пумпу |  |  |
| Партија 21- Трајни ц ентрални венски катетери за хемодијализу , Arow „или одговарајуће“ |  |  |
| Партија 22 Подлоге за ћелијске културе за цитогенетику |  |  |
| Партија 23 –Хемикалије |  |  |
| Партија 24- Хемикалије специфичне за цитогенетику |  |  |
| Партија 25- Сода лајм |  |  |
| Партија 26- Ланцете за кожне пробе |  |  |
| Партија 27 – Заштитно одело за рад са цитостатицима и маске |  |  |
| Партија 28 – Наруквица за пацијенте, бебе,пластичне чашице и посуде |  |  |
| Партија 29- Стаклени и пластични прибор за трансфузију и цитогенетику |  |  |
| Партија 30 – Папир за гинеколошке столице |  |  |
| Партија 31- Епрувете ПВЦ,Есмархове повеске и филтер папир |  |  |
| Партија 32 – Катетери за урологију |  |  |
| Партија 33- Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник пероксида и бензил алкохола |  |  |
| Партија 34 – Средства за чишћење и дезинфекцију подова, површина и медицинске опреме |  |  |
| Партија 35- Алкохол, бензалконијум хлорид (биоциди) |  |  |
| Партија 36 – Алкохол апсолутни |  |  |
| Партија 37 – Антисептик за кожу и слузнице |  |  |
| Партија 38 - Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву |  |  |
| Партија 39 - Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву-ролне са фалтом |  |  |
| Партија 40- Кесе за стерилизацију од полипропилена |  |  |
| Партија 41- Индикатори за аутоклав |  |  |
| Партија 42 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX и Sterrad 100 S |  |  |
| Партија 43 – ЕМNG потрошни материјал за неурологију |  |  |
| Партија 44 – Вакутајнери и стаклене епрувете |  |  |
| Партија 45 - Soda lime за апарат Macuet Flow –i |  |  |
| Партија 46 – Еластични завоји |  |  |
| Партија 47- Средство за дезинфекцију за апарат Nocospray |  |  |
| Партија 48- Касете за Фако апарат и Centurion |  |  |
| Партија 49 – Презервативи |  |  |
| Партија 50 – Електроде самолепљиве за дефибрилатор Примедик |  |  |
| Партија 51 – Подлошка и прекривач за грејање за апарат Mistral air-forced |  |  |
| Партија 52 – Подлоге за кожно |  |  |
| Партија 53 – Дозатор за лекове |  |  |
| Партија 54- Потрошни за растварање цитостатика |  |  |
| Партија 55- Основни сет за супрапубичну дренажу мокраћне бешике |  |  |
| Партија 56- Дигитални филм за суви штампач Кодак |  |  |
| Партија 57 – Дигитални филм за суви штампач АГФА |  |  |
| Партија 58 – Облоге за рану са фибринским влакнима |  |  |
| Партија 59 – Катетер Fogarty |  |  |
| Партија 60 –Потрошни за инјектор за рендген |  |  |
| Партија 61 – Аспирациони катетер за затворену аспирацију |  |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________					    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и  потписати  образац понуде.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса-седиште понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач: |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________					    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса – седиште понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________			             	                  _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац  „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Прилог 6 – МОДЕЛ УГОВОРА

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број:

Дана:

Сремска Митровица

# МОДЕЛ

# УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Потрошног медицинског материјала 2

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2020. ГОДИНЕ

Назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ПРОДАВАЦ) и

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 65, матични број: 08894434, шифра делатности 8610, ПИБ: 105809779, број текућег – рачуна: 840-794661-17, кога заступа директор др Живко Врцељ (у даљем тексту овог Уговора: КУПАЦ)

Закључили су дана _______________ 2020. Године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Потрошног медицинског материјала 2

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је купопродаја Потрошног медицинског материјала 2

Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број ________________ од дана____________2020.године, а која је заведена код наручиоца под бројем _________  дана____________2020.године, достављена по позиву везано за поступак јавне набавке за 2020. годину  број 6 –  Потрошни медицински материјал 2 и прихваћена од стране КУПЦА Одлуком о додели уговора Опште болнице Сремска Митровица број _____ од дана _______ 2020. Године.

1.2. Купац има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности  без ПДВ-а наведене у члану 2. Овог уговора.

2. ЦЕНА

2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број _____________ од

_________2020.године, а која је заведена код наручиоца под бројем _________  дана____________2020.године. Према процењеним потребама Опште болнице Сремска

Митровица укупна вредност уговора износи _____________ динара без ПДВ-а и ___________ динара  са обрачунатим ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати.

2.2 Купац задржава право измене структуре количина уговорених добара за време трајања уговора, тако што ће исте кориговати у складу са стварним потребама и то искључиво по уговореним ценама из понуде Добављача и до прецизиране максималне вредности уговора.

2.3.Купац задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним добрима буде мањег обима од уговореног.

3. НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1.КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ПРОДАВЦА број _____________ од _________2020.године,а која је заведена код наручиоца под бројем  ________ од _________2020.године.

3.2. КУПАЦ ће своје обавезе измирити дознаком на текући рачун.

3.3. КУПАЦ се обавезује да ће плаћање по основу овог уговора вршити у складу са Законом о буџету за 2020. Годину (финансијским планом за 2020. Годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. Години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законском  регулативом којим се уређује буџет за 2020. Годину.

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законском  регулативом којим се уређује буџет за 2021. Годину (финансијским планом за 2021. Годину). У супротом, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

4.1 Овај уговор се закључује на временски период од годину дана уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

5. РОК ИСПОРУКЕ

5.1. Роба која је предмет овог уговора испоручује се на паритету ФЦО магацин КУПЦА.

5.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће након потписивања овог Уговора сходно датој понуди испоручити КУПЦУ целокупну уговорену количину робе, а према требовањима Опште болнице Сремска Митровица.

5.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

6.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави КУПЦУ соло, бланко, оверену, регистровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује испуњење обавеза ПРОДАВЦА.

7. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

7.1. Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора одговарати важећим домаћим стандардима за ту врсту робе.

7.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе током или после испоруке, са правом да узорке производа достави независној специјализованој институцији ради анализе.

73. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет ПРОДАВЦА.

7.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству представника продавца. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 (двадесет четири) часа.

7.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, ПРОДАВАЦ је у обавези да је замени исправном у року од 3 (три) дана.

8. ВИША СИЛА

8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

9.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају  надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

10. РАСКИД УГОВОРА

10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10.2. Уговорне стране су сагласне да у случају централизоване набавке предметних добара, долази до раскида Уговора, о чему ће продавац бити благовремено обавештен.

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

11.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА

12.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни уручује по 2 (два) примерка.

КУПАЦ                                                                                ПРОДАВАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДИРЕКТОР                                                                               ДИРЕКТОР

др Живко Врцељ

Прилог 7- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 1 - EKG, CTG траке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Папир-Ултразвучне траке Silver за Mitsubishi, Sonny i Toshiba 110 x 20 a 4 kом | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Папир-Ултразвуцне траке Gold за Mitsubishi, Sonny i Toshiba 110 x 20 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Папир-EKГ траке, 210x300x180, Hewlett Packard Pagewriter 100 | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Папир –EKГ траке Fukuda, 110x140x142 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Папир-EKГ за апарат MAC 400, 80x90x200 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Папир-EKГ за апарат Bioset 9000, 210 x 150 x 200 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Папир-EKГ за апарат Bioset 3700, 110x100x180 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Папир-ЦТГ за апарат Bionet 700, 214 mm x 45 mm | ком | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Папир принтер за апарат Bioseн за глукозу 110x50 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Папир лабораторијски за отоакустичну емисију 57mm x 50 | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Папир лабораторијски 57mm x40mm ,beo | ролне | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Папир –EKГ Hard miror biko BM5 са угр. Принтером 58мм х 40мм | ролне | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Папир EКГ за апарат ЕCG 300G 80x45x13.3 | ролне | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Папир принтер 110 х 45 мм за спирометрију | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Папир Етикета Termo eko 45x35 а 2000 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Папир ЦТГ HONTLEIGHTON ,термал 150х150х200мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Папир –ЕКГ за Nihon Kohnden 50 x 62 mm x50 –palijativa | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Папир за дефибрилатор Nihon Kohnden 50 x 30 mm –ург.пријем | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Папир –ЕКГ за Cardiotach 3000 i Cardipia ,штампа одгоре 215m x 40mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Папир ЕКГ Innomed 112 x 150 x 270 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 2 –Потрошни за патологију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парапласт гран. 52-54 а 10 кг | кг | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клик медиум за смрзнуте резове а 100ml | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Микротомски нозици,уски | кут | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покровно стакло 24x32 a 100 | кут | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Покровно стакло 24x40 a 100 | кут | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Покровно стакло 24x50 a 100 | кут | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предметна стакла брусена а 50 | кут | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предметно стакло 26x76мм a 50 | кут | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Harris hematoxylin | л | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Eosin Y 1% aqueous solution | л | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fiksativ za dekascinat | л | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Фиксатив за линфне нодусе | л | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Микрокасете, пластичне за ситна ткива | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | May Grinvald а 1L | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Гиемса а 1л | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 3 – Интравенске каниле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Интравенска канила 16 G,сива, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Интравенска канила 18 G, зелена, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Интравенска канила 20 G, роза, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 32000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Интравенска канила 22G, плава, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Интравенска канила 24G, жута, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Интравенска канила 20G, роза, фиксациона крила централно постављена у односу на инјекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а, за дорзални приступ, дужине 25 мм | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Контакт наставак са филтерима за извлачење течности са затварачем а 50 | пак | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Универзални претакач за затворени систем растварања лекова,6 cm,транзофикс- еквивалент Браун | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Затварач за интравенске каниле | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Антикоагулациони мандрен за iv канилу | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 4 – Дренови абдоминални, редон,ректални, торакални,тубуси,катетери аспирациони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.15 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.18 | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.27 | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.30 | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дрен абдоминални,100% силиконски,са РТГ линијом,величине бр.33 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.8 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.10 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.12 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.14 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.16 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дрен редон дужине 50цм са РТГ линијом бр.18 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дрен ректални бр 28 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дрен ректални бр 30 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Јанкауеров сет ,канила спојена са цревом,универзална величина Ch 25 , Ch 30 | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Дрен торакални са мандреном, са зашиљеним металним врхом бр. 24 до 32, израђен од ПВЦ-а тврдоће 76⁰ShA, са централним отвором и три бочна, са скалом, са трокаром од нерђајућег челика | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пластични конектор између дрена и билау дренаже | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дрен-Т бр.16,18,20,22 | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мулти тубуларни дрен 40 х 3.5, силикон-таласаста дренажа | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Катетер pezzer AE3A 30, Ch 34cm,Ch 40cm latex | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дренажна вакум боца ,PVC a 500ml | ком | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Гастрична сонда величине од 18 Ch | ком | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Гастрична сонда величине од 20 Ch | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Гастрична сонда величине од 22 Ch | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Водич за ендотрахеални тубус 1.5;2.0;2.6;3.3;4.3 ;5.6 мм, вишекратни | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Катетер аспирациони са степенованим конектором,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.6 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Катетер аспирациони са степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.8 | ком | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Катетер аспирациониса степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.10 | ком | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Катетер аспирациониса степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.12 | ком | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Катетер аспирациониса степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.14 | ком | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Катетер аспирациони са степенованим конектором ,дужина 50cm ,стандардне величине од бр.16 | ком | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 5- Тубуси ендотрахеални |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 7.5мм;ОД 10.2мм;дужине 320мм;каф 25мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8мм;ОД 10.9мм ;дужине 320мм;каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8.5мм;ОД 11.5 мм; дужине 320мм; каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 3.0мм;ОД 4.2 мм; дужине 160 мм; каф 8 мм, ИД 4.0мм;ОД 5.5 мм; дужине 200 мм; каф 11 мм; ИД 5.0мм;ОД 6.8 мм; дужине 240 мм; каф 16 мм; ИД 5.5мм;ОД 7.5 мм; дужине 270 мм; каф 17 мм са Марфијевим оком и 15мм конектором; | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 6.0мм;ОД 8.2 мм; дужине 280 мм; каф 22 мм, ИД 6.5мм;ОД 8.8 мм; дужине 290 мм; каф 22 мм; са Марфијевим оком и 15мм конектором; | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 7.0мм;ОД 9.6 мм; дужине 310 мм; каф 25мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тубус ендотрахеални, армирани читавом дужином, са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрасном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса – по типу“ сатин слип „, за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 4.5 (ИД 4,5 мм ОД 6,7мм ), дужине 250 мм, пречник кафа 11мм 5.0 (5.0мм ОД 6.9мм) дужине 308 мм, пречник кафа 17мм 5.5 (5.5мм ОД 7.5мм) дужине 320мм, пречник кафа 19мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тубус ендотрахеални, армирани читавом дужином, са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрасном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса – по типу „сатин слип“ , за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 3.5 (ИД 3,5 мм ОД 5,2мм ), дужине 212 мм, пречник кафа 9 мм 4.0 (4.0мм ОД 6.2мм) дужине 236 мм, пречник кафа 9мм | ком | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тубус ендотрахеални, армирани читавом дужином, са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрасном линијом целом дужином тубуса са балоном великог волумена и ниског притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса – по типу „сатин слип“ , за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 6 (ИД 6мм ОД 8.2мм) дужине 320мм, пречник кафа 21мм 6.5 (ИД 6.5 мм ОД 8.8.мм) дужине 330мм, пречник кафа 22мм 7 (ИД 7мм ОД 9.6мм) дужине 340мм, пречник кафа 24мм 7.5 (ИД 7.5мм ОД 10.2мм) дужине 350мм, пречник кафа 26мм 8 (ИД 8мм ОД 10.8мм) дужине 360мм, пречник кафа 28мм | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 6- Трахеостомске каниле, маске за лице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трахеостомска канила са кафом бр 7/7,5/8/8,5/9 пластична | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.4 | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.5 | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.6 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање за вишекратну употребу са гумицом за фиксирање бр.4,5,6 DahlHausen „или одговарајуће“ | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сет стерилни за перкутану дилатациону трахеотомију ( игла за пункцију трахеје, шприц са луер лоцк-ом, жица за увођење каниле са Ј врхом, навлака за водич, скалпел и 7 дилататора од 7мм-9мм ) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 7 – Програм за лечење и негу рана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хидроколоидна облога са алгинатима 10x10цм а 10 ком. | кут | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хидроколоидна, мека, тракаста облога са алгинатима за дубоке ране 3 х 44 цм а 6 ком. | кут | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лепљива пенаста облога са Аg за инфициране ране 15x15цм а 5 ком. | кут | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нелепљива пенаста облога са Аg за инфициране ране 15x15цм а 5 ком. | кут | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Хидрогел за дебридман ране са алгинатима и CМC а 15г | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 8 – Прекривка за ране у прашку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лиофилизирани прашак за негу рана на бази полихидроксиетилметакрилата а 0,75 g | блистер | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 9– Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вата папирна (квалитет по PH YUG V) | кг | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вата санитетска ,100% памук-слојеви памука одвојени папиром а 1кг (квалитет по PH YUG V) | кг | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 10- Гипсани завој Санитекс „или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завој гипсани 10цм x 3м, брзосушећи –Санитекс или одговарајући | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завој гипсани 15цм x 3м, брзосушећи –Санитекс или одговарајући | ком | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подлога за гипс 25цмх3м ,синтетичка 100% полиестер,мекана,пропусна за ваздух,влакна довољно чврста а еластична уздужно и попречно,компактна ,не упија влагу | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 11 – Завој памучни калико |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завој памучни калико 5цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завој памучни калико 6цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завој памучни калико 8цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Завој памучни калико 10цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завој памучни калико 12цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завој памучни калико 15цм x 5м, са утканим рубом, појединачно пакован у кесици (квалитет по PH YUG IV) | ком | 6500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 12- Рукавице за припрему цитостатика без талка и подлога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рукавице без талка, наранџасте нитрил-неопрен комб., дужине најмање 300 мм, дебљина рукавице 0.15 мм, на прстима храпава да се омогући добар хват и у сувим и у влажним условима,дебљинa рукавице на средњем прсту 0,15мм) | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стерилна, трослојна подлога (горњи и средњи добро упијајући, а доњи слој непропустан за течност) за припрему цитостатика под ламинаром, 40 х 55 цм, не бела | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 13–Урин кесе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Урин кеса а 2л са испустом, стерилна | ком | 16000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 14 – Гел за ултразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гел за ултразвук, а 1кг | кг | 420 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 15 – Топломер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Топломер дигитални,флексибилан врх | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 16 – Шприцеви троделни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шприц а 1мл инсулински, троделни, без игле, градуисан на 0.1мл | ком | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шприц а 1мл инсулински, троделни, са навареном иглом 30G, градуисан | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шприц а 2мл, троделни, градуисан на 0.1мл, Луер слип | ком | 110000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шприц а 5мл, троделни, градуисан на 0.2мл, Луер слип | ком | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шприц а 10мл, троделни, градуисан на 0.5мл, Луер слип | ком | 140000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шприц а 20мл, троделни, градуисан на 1мл, Луер слип | ком | 115000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сет за узорковање артеријске крви: шприц са литијум –калцијум балансираним хепарином а 3мл, са постављеном иглом која садржи заштитни поклопац од акцидентног убода 0.64х 25мм и заштитни чеп. | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шприц 50-60 мл, иригациони | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шприц 50-60 мл, са навојем | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Шприц перфусор а 50мл са аспирационом иглом | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тубинг за перфусор шприц ,150цм 1,5x2,7мм | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трокраке славине, плаве | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Игла полипропиленска 0,45 x 16мм | ком | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Игла полипропиленска 0,8 x 40мм | ком | 145000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Игла полипропиленска 0,9 x 40мм | ком | 90000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Игла полипропиленска 1,2x 40мм | ком | 300000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 17- Шприцеви дводелни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шприц пластични дводелни градуисан на 0,1/1.класа а 2мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шприц пластични дводелни градуисан на 0,2/1.класа а 5мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шприц пластични дводелни градуисан на 0,5/1.класа а 10мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шприц пластични дводелни градуисан на 1мл/1.класа а 20мл ,Нипро или одговарајући | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Predmetna stakla brušena, in vitro diagnostic – SUPER klasa 76x26mm Menzel ili ekvivalent | кут | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 18- AMBU Балон за реанимацију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самоширећи балон за реанимацију за одрасле | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 19 – Фиксир, развијач за филмове |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фиксир машински а 2 x 20л | кут | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развијач машински а 2 x 20л | кут | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 20- Систем за инфузиону аларис пумпу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Систем за инфузиону пумпу Alaris CC | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Систем за инфузиону пумпу Alaris GW | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 21 – Трајни централни венски катетери за хемодијализу, еквивалент Arow |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трајни централни венски катетер(дволуменски кааатетер сет за дуготрајну хемодијализу за ретроградно тунелирањеса V врхом), 15 Fr,дужина од врха до кафа од 23cm-36cm/шит 16 Fr који се цепа са хемостатском валвулом.Дужина катетера по захтеву наручиоца | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 22 – Подлоге за ћелијске културе за цитогенетику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amniomax Invitrogen-Gibco или одговарајући | флашица | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pbmax Karyotyping Medium (1X), liq. 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Foetal Bovine Serum a 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tripsin conc. 10x, 2.5% a 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Colcemid 10 mcg/ml in HBSS a 10 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penicilin-streptomicin liquid a 20 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tripsin EDTA (0.05% Trypsin, EDTA x 4Na)(1x), liquid a 100 ml Invitrogen Gibco или одговарајући | флашица | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 23- Хемикалије |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ацетон a 1l | литара | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Acidi borici pulvis | кг | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бензин медицински a 1l | литара | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Формалдехид сол a 1l | литара | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Глицерин a 1l | литара | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ксилол a 1l | литара | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Редестилована вода а 1л | литара | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Parafinum liquidum a 1l | литара | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Talcum | кг | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zinci oxidum | кг | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Васелинум албум | кг | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Водоник пероксид 30% a 1l | литара | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Хлороводонична киселина па 36,5% | литара | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Хром сумпорна киселина а 1л | литара | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лимунска киселина | кг | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Диетил етар a 1l | литара | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aqua amigdale a 1l | литара | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Izopropanol a 1l | литара | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бели восак – Cera alba | кг | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Азотна киселина p.a. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сирћетна киселина глацијална p.a. a 1l | литара | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Na-hidrogenkarbonat NaHCO3 pro analysi | кг | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Natrii chloridum NaCl pro analysi а 1000г | грам | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kalii chloridum KCl pro analysi а 200г | грам | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kalijum-dihidrogen-fosfat KH2PO4 pro analysi а 200гр | грам | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Dinatrijum-hidrogen-fosfat анхидровани Na2HPO4 pro analysi | грам | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Dinatrijum-hidrogen-fosfat hidratisani Na2HPO4 x 12H2O pro analysi а 500 | грам | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | D(+) glukoza monohidrat a 1kg | кг | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Komplekson III pro analysi a 100gr C10H14N2Na2O8 x 2H2O | пак | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сулфосалицилна киселина 20% а 100 мл | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Метанол а 1л pro analysi | литара | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ланолин | кг | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Амонијум оксалат 1% а 100мл | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3,8% Nа-цитрат а 100 мл | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сирћетна киселина глацијална p.a. Merck или одговарајући a 2500мл | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Esbach reagens a 100ml | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ehrlich reagens a 100ml | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pandy reagens a 100ml | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Метиленско плаво 1% a 100 ml Алфапанон или одговарајуће | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | May Grinvald a 100ml | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Луголов раствор а 100 мл | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 24- Хемикалије специфичне за цитогенетику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mетанол pro analysi Merck или одговарајући а 2500мл | мл | 7500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giemsa Azur eosin methylene blue solution (contains methanol) – за микроскопирање , Merck или одговарајући а 500мл | мл | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imerziono ulje za mikroskopiranje a 100 ml Merck или одговарајући | мл | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 25 – Soda lime |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Soda lime | кг | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 26- Ланцете за кожне пробе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алерго ланцете за козне пробе са врхом убода од 0.9мм,челична | ком | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 27- Заштитно одело за рад са цитостатицима и маске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заштитно одело за рад са цитотоксичним лековима Tyvek classic 1431 N Dupont или еквивалент | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Маске (са филтером) категорија заштите III FFP 3 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 28- Наруквице за пацијенте, бебе ,пластичне чашице и посуде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC чашица за узорке 15 мл са поклопцем, нестерилна | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Петријева шоља ф 90mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наруквица за мајку и дете (типа идентификациона трака) | пар | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Штипаљка за пупчану врпцу | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наруквица за пацијенте (типа идентификациона трака) | ком | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шпатула | ком | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Штапици за брис-КОМПЛЕТ | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Штапици за брис без вате | ком | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чашице за спутум | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PVC чашица за уринокултуру, стерилне | ком | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Иригатор наставци ректални | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Иригатор комплет | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Посуде за узорковање фецеса, са пластичном кашичицом | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 29- Стаклени и пластични прибор за трансфузију и цитогенетику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Меланжери за леукоците | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комора за бројање тромбоцита по Неубауеру | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стаклени штапићи 250 x 5мм | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стаклене пипете по Пастеру а 250 | пак | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пипета по Пастеру а 1 мл – пластична, нестерилна а 500 | пак | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пипета по Пастеру а 3 мл ,стерилна Falcon BD или одговарајућа | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сегмент перфоратор мин.а 250 | пак | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Филтер за шприц,ПЕС мембрана,стерилан,појединачно упакован,,пречника 25мм, пора величине 0.2µm ,пак а 50 | пак | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чаша стаклена лабораторијска 50 мл | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чаша стаклена лабораторијска ниска форма 600мл | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мензура градуисана стаклена висока форма 100мл | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 30 – Папир за гинеколошке столице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Папир за гинеколошке столице, непромочиви, перфорирани минимум на 35 cm, дужине 50 m, ширине 40 cm | рол | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 31 – Епрувете ПВЦ,Есмархове повеске, филтер папир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Епрувете PVC а 8мл 14/100, нестерилне | ком | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Епрувете PVC а 8мл 14/100, нестерилне са запушачем на навој | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Епрувете PVC а 3мл 11/70, нестерилне | ком | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Епрувете PVC а 3мл , нестерилне са запушачем | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Епрувете PVC а 10мл 16/100, нестерилне | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Есмархова повеска | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Есмархова повеска са копчом (ширина копче мин. 3 цм, унутрашњи део копче мин.2,5 цм) | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Боца шприц а 500мл ,пластична са пипом | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Филтер папир квантитативни dia 150 mm, a 100 | пак | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Филтер папир 580х580 мм 70г a 100 | пак | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 32 - Катетери за урологију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Катетер foley бр.16, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Катетер foley бр.18, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Катетер foley бр.20, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Катетер foley бр.22, двоканални, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Катетер пластични, силиконизирани, за једнократну употребу, закривљени –Тimman –разне величине CH 10,12,14,16,18 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Катетер foley бр.12,-26 двоканални,са два отвора термосензитивни пвц,цилиндричан врх,латекс балон 10мл ,дужине 42 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 33- Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола,водоник пероксида и бензил алкохола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник-пероксида и бензил алкохола | лит | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Антимикробни лосион за прање коже руку и купање пацијената на бази хлорхексидина или одговарајуће ,деколонизација коже тела и косе без испирања паковање до1л | лит | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 34 – Средства за чишћење и дезинфекција подова, површина и медицинске опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Концентровани течни препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара , садржај активне материје мин 35%,,са роком трајања радног раствора од мин. 30 дана,паковање макс. 2л | лит | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Концентровани прашкасти препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара на бази активног кисеоника са дејством на споре ,садржај активне материје мин 35%,паковање максимум 1кг | кг | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Готов алкохолни препарат на бази два алкохола за брзу дезинфекцију медицинских површина са дејством на МРСА у року 1мин,садржај активне материје мин 50%,паковање максимум 1 л | лит | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Марамице за брисање површина 30x30цм,котур а 40 комaдa,суве,погодне за натапање средством за дезинфeкцију . | ком | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вишекратна посуда-диспензер за марамице, сачињенод пластике отпорне на хемикалије, мора поседовати отвор са поклопцем предвиђен за извлачење | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Таблете на бази хлора за дезинфекцију предмета,површина,посуђа-натријумдихлоризоцијанурат | тбл | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 35 – Алкохол ,бензалконијум хлорид(биоциди) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Етанол 96% a 1l | лит | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бензалконијум хлорид 5% a 1l | лит | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоник пероксид 3% a1l | лит | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 36 – Алкохол апсолутни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алкохол апсолутни 99,5% | лит | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 37- Антисептик за кожу и слузнице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Супероксидисани водени раствор натријум-хипохлорита и хипохлорне киселине а 500 мл | ком | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Компреса за уклањање фибринских наслага | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 38 - Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерилизациони креп папир од целулозних влакана, зелени 120цм x 120цм | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стерилизациони креп папир од целулозних влакана, бели 120цм x120цм | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Равне ролне за папирну стериллизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке, дужине 200м, ширине 10цм | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Равне ролне за папирну стериллизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке, дужине 200м, ширине 20цм | ком | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Равне ролне за парну стерилизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке, дужине 200м,ширине 30цм | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 39 - Потрошни материјал за стерилизацију у аутоклаву-ролне са фалтом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ролна са фалтом за парну стерилизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке (промена розе у браон), ширина ролне 40цм, висина фалте 8цм, дужина ролне 100м | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ролна са фалтом за парну стерилизацију са једном провидном страном и 3 штампана хемијска индикатора на ивици траке(промена розе у браон), ширина ролне 30цм, висина фалте 6.5цм, дужина ролне 100м | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 40 - Кесе за стерилизацију од полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кесе за стерилизацију, 90 г полипропилен/пе/пп 120мм х 400 мм | ком | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кесе за стерилизацију, 90 г полипропилен/пе/пп 225мм х 420 мм | ком | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кесе за стерилизацију, 90 г полипропилен/пе/пп 320мм х 500 мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 41 - Индикатори за аутоклав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ампуле,биолошки индикатор за контролу парне стерилизације,концентрације 1,2х10*5 | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хемијски тест “Bowie and Dick” –готов,припремљен пакет | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аутоклав трака са индикатором излагања класе 1 (50м) са објективном променом боје из почетне у референтну | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трака за идентификацију стерилизације у аутоклаву Класа 5 –Интегратор а 250 ком | кут | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 42 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX i Sterrad 100 S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Касете са водоник пероксидом за Sterrad 100 S а 5 комада | кут | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Касете са водоник пероксидом за стерилизатор NX а 5 комада | кут | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хемијски индикатори за Sterrad 100 S | кут | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Биолишки индикатори за Sterrad (1x30) | кут | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Трака папирна за штампач за Sterrad 100 S | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ink- ribon | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterad booster pojacivac za sterilizaciju | кут | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 43 - ЕМNG потрошни материјал за неурологију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иглене електроде за једнократну уоптребу a 25 50mmx0,46mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eлектроде Површинске самолепљиве 20 x 20mm а 100 | ком | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Eлектроде прстенасте у пару | пак | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адхезивна паста а 114 гр(неуродијагностик електрода) тен 20 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 44 – Вакутајнери и стаклене епрувете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вакутајнер епрувете К2EDTA а 10мл | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вакум епрувете стаклене са Nа цитратом 3,8% а 4,5-5 мл | ком | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вакум епрувета са литијумом и хепарином а 4 мл | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вакум епрувете за крвне слике а 3мл K2EDTA 13x75 | ком | 81000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вакум епрувета за серум са гел сепаратором a 5ml 13x100 са могућношћу замрзавања | ком | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вакум епрувета за седиментацију стаклена са очитавањем на 1 сат | ком | 34000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вакум епрувета за тромбином и гелом a 5ml | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Микроепрувете са K2EDTA за капиларну крв са инкорпорираним левком | ком | 13000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Микроепрувете за серум за капиларну крв за бебе | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вакум епрувета за фибриноген а 1.8 мл 13x75, са дуплим зидом | ком | 11700 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Игле 20G , 0,9x38 mm за вакум систем | ком | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Игле 21G за вакум систем са заштитним поклопцем | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Игле са индикатором протока 21G и заштитним поклопцем | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Луер адаптер | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Холдер са кликом | ком | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Беби систем са луер локом и заштитним механизмом 21G,дужина игле 19мм,дужина тубице 305мм | ком | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Беби систем са индикатором протока ,заштитним механизмом(активира се у вени) игле танких зидова и повећаног протока 21G,дужина цевчице 178 мм | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Додатак за пребациванје крви из шприца у вакум епрувету | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 45 - Soda lime за апарат Macuet Flow-i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канистери са Soda limе-ом за апарат Macuet Flow-i а 12 x 1 | пак | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 46 – Еластичне завоји |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Еластични мрежасти тубуларни завој бр.5 /6,3цмx25м | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Еластични мрежасти тубуларни завој бр.6 /8,6цмx25м | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Еластични завој 8x5m | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Еластични завој 10x5m | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Еластични завој 15x5m | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Еластични завој самолепљиви плави 4мџ8цм | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стерилни полиуретански ив фластер , самолепљив,хипоалергијски са омогућеном визуелном контролом и апсорпцијом секрета у неткану подлогу,5-7х9-10 цм а 50ком | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стерилни стрип за затварање рана на кожи 6 mm x 101 mm | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стерилни стрип за затварање рана на кожи 25 mm x 127 mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Стерилни стрип за затварање рана на кожи 12mm x 101 mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 47- Средство за дезинфекцију за апарат Nocospray |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију површина у затвореном простору на бази H2O2 са јонима Ag, биоразградив, некорозиван a 20l | пак | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 48 – Касете за Фако апарат и Центурион |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kасете за Центурион висион систем a 6 | ком | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kасете са Фако иглом и припадајућим цревом за Centurion vision апарат систем a 6 | ком | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предњи витректоми компатибилни са Centurion vision апаратом | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 49- Презервативи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Презерватив | ком | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 50- Еектроде самолепљиве за дефибрилатор Примедик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Еектроде самолепљиве са каблом | пар | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 51 – Подлошка и прекривач за грејање за апарат Mistral air-forced |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подлошке за грејање пацијената у операционој сали са конекцијом за апарат Mistral air-forced air warming | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стандардни прекривач за грејање пацијената у операционој сали који се повезује са апаратом Mistral air-forced air warming | пaк | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прекривач за грејање пацијената у операционој сали 2010х760мм,који се повезује са апаратом Mistral air-forced air warming ДО ПОЛА | пaк | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 52- Подлоге за кожно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сабоурауд малтозни агар 500гр | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 53 – Дозатор за лекове |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дозатор за лекове –дневни | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 54 – Потрошни за растварање цитостатика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инфузиони сет за фотосензитивне цитостатике | ком | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инфузиони сет са безигленим припојем, с неповратном валвулом, 2 стезаљке на клик, аутоматским испуштањем ваздуха, укупне дужине 41 cm, без PVC-a, без додатног DEHP-a. | ком | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шприц троделни 20мл са уграђеним безигленим системом запремине 0.12мл,мушким луер наставком,без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a,пуш фит чеп а 100 | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шприц троделни 10 мл са уграђеним безигленим системом ,мушким луер наставком запремине 0.12мл,без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a,пуш фит чеп а 100 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шприц троделни 5 мл са уграђеним безигленим системом ,мушким луер наставком запремине 0.12мл,без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a,пуш фит чеп а 100 | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Преносник за опасне лекове,с вентилираним филтером за аеросоле, за бочице промера врата 20мм, безиглени конектор,запремине 0.1мл,дужине 6 цм, без латекса, без PVC-a, без додатног DEHP-a, а 100 | ком | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сет за конекцију са 4 прикључка | ком | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безиглени систем ,мушки луер наставак за сигурно спајање женских луер припоја и безиглених припоја са инфузионим системом,дужина 10цм,запремина 1мл | ком | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спојник са шиљком за боцу и инф. Систем са вентилом и безигленим конектором,филтером ,запремине 0.5мл,дужине 9.5цм,без пвц,латекса и дехп | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Безиглени конектор дужине 2.5цм ,запремине 0.1мл,без ПВЦ и ЛАТЕКСА .(смарт сите-за браунилу) | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сет инфузиони гравитацијски са 0.2 микронским филтером,дужине 175цм,без ПВЦ,ЛАТЕКСА И ДЕХП | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Intravenska kanila 22G,poliuretan | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Intravenska kanila 26G | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 55 –Основни сет за супрапубичну дренажу мокраћне бешике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основни сет за супрапубичну дренажу мокраћне бешике Ch 12,14 са балоном | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 56 –Дигитални филм за суви штампач Кодак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РТГ филм ДВБ за скенер 35х43/125 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 57 -Дигитални филм за суви штампач АГФА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RTG филм мамографски 25x30 /100 дигитални | кут | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 58 –Облоге за рану са фибринским влакнима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облоге за рану сасребром и хидрофибер влакнима 10цмх10цм а 10 | кут | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 59- Катетер Fogarty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Катетер Fogarty за емболектомију бр.2 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Катетер Fogarty за емболектомију бр.3 | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 60- Потрошни за инјектор за рендген |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Игла за биопсију 14Gх10цм | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Игла за биопсију 18Gх20цм | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жица за преоперативну локализацију непалпабилних карцинома дојке, једноручна, без могућности репозиционирања, 18G x 10цм | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. Мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 61 - Аспирациони катетер за затворену аспирацију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, измењивим атрауматским катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580мм, величина Ch14 | ком | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заменски аспирациони катетер, атрауматски, за систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију, дужина 580мм величина 14 Ch | ком | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ:

1. Количине су дате за период  од годину дана.

2. Неопходно је да приложена Решења АЛИМС-а или другог надлежног органа и овлашћења /дозволе за  дистрибуцију буду означена, сложена и

груписана уз партије за које се односе.

3. Место испоруке: ФЦО – магацин купца, радним даном до 13 часова.

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________			             	                                                            _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 8- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1., прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од ____________. 2020. године, у поступку јавне набавке број 6 – Потрошни медицински материјал  2.

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| УКУПНО динара: |  |

Напомена:

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави овај образац (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________			             	    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 9- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________ из _________________________, овим документом изјављујем  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 6 -  Потрошни медицински материјал  2 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У __________________________

Дана _______________________

Испред понуђача

___________________________                                               ____________________________

( Име и презиме )                                                                                        ( Потпис )

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .

Прилог 10 -   ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСTИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Којом понуђач  ___________________________ из ___________________________, у поступку јавне набавке бр.6 – Потрошни медицински материјал 2, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада, заштити животне средине,  као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _______________________

Дана ____________________

Испред понуђача

__________________________                                                          _______________________

(Име и презиме)                                                                     (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.