ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 1/59

Дана:14.02.2020.

Сремска Митровица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈН 4

Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 3- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 4- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Прилог 5- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 5- МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 7- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ

ПОПУНИ

Прилог 8- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 9- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 10-   ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.

ЗАКОНА    О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Стари шор 65, Сремска Митровица

Интернет страница: www.obsm.rs

Тел: 022/610-222

Врста поступка: Отворени поступак

Предмет јавне набавке: Потрошни медицински материјал

Процењена укупна вредност јавне набавке износи  30.900.000,00 динара без ПДВ-а.

Појединачно исказане предвиђене вредности по партијама у динарима без ПДВ-а  износе:

Партија 1 - ЕКГ, ЦТГ траке....................................................................56.800,00 динара без ПДВ-а;

Партија 2 - ЕКГ електроде  Ceracarta „или одговарајуће“................456.400,00 динара без ПДВ-а;

Партија 3 -Потрошни за патологију....................................................290.872,00 динара без ПДВ-а;

Партија 4- Интравенске каниле...........................................................144.000,00 .динара без ПДВ-а;

Партија 5- Дренови абдоминални,редон,ректални,торакални  и катетери аспирациони .................................................................................................................120.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 6 – Тубуси ендотрахеални са балоном велког притиска.....175.200,00  динара без ПДВ-а;

Партија 7 - Трахеостомска каниле, маске за лице..............................637.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 8 – Фластери..........................................................................1.395.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 9- Фластер, свила.....................................................................917.025,00 динара без ПДВ-а;

Партија 10 – Газа.................................................................................3.220.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 11 - Гипсани завој, Санитекс „или одговарјауће“................360.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 12- Хирушке рукавице, маске и урин кесе.........................2.837.520,00 динара без ПДВ-а;

Партија 13 - Скалпел ножићи.................................................................67.200,00 динара без ПДВ-а;

Партија 14 – Кесе и дискови за стоме.................................................283.535,00  динара без ПДВ-а;

Партија 15 – Кесе и дискови за илеостоме...........................................12.800,00 динара без ПДВ-а;

Партија 16 – Системи за трансфузију и  инфузију..........................2.145.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 17 – Шприцеви троделни.........................................................90.700,00  динара без ПДВ-а;

Партија 18 - Air way канила...................................................................24.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 19 - Ларингеалне маске...........................................................288.140,00 динара без ПДВ-а;

Партија 20 - Филмови за RTG – аналогни...........................................503.150,00 динара без ПДВ-а;

Партија 21 – Пластика за анестезију ( Y Конектори , маске и црева).......................................................................................................601.800,00 динара без ПДВ-а;

Партија 22 - Филтери  за анестезију стерилни……………………....714.200,00 динара без ПДВ-а;

Партија 23 - Регионална анестезија и централни венски катетери

…...........................................................................................................2.440.210,00 динара без ПДВ-а;

Партија 24 – Безиглени конектори.......................................................123.750,00 динара без ПДВ-а;

Партија 25 - Централни венски катетери за хемодијализу , Arow „или одговарајуће“

..................................................................................................................264.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 26 -Наставак за Brand аутоматску пипету...............................25.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 27 - Потрошни материјал за Reflotron апарат и ланцете......296.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 28 - Катетери за урологију......................................................656.550,00 динара без ПДВ-а;

Партија 29 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената........810.516,00 динара без ПДВ-а;

Партија 30- Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник пероксида  и бензил алкохола....................................................8.568,00 динара без ПДВ-а;

Партија 31 - Средства за дезинфекцију  медицинских површина и прибора

..................................................................................................................672.779,40 динара без ПДВ-а;

Партија 32- Средства за прање и дезинфекцију руку.........................267.777,50 динара без ПДВ-а;

Партија 33– Octenidindihyrochlorid fenoksietanol.............................1.987.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 34 - Средства за чишћење и дезинфекција  подова, површина и медицинске опреме

..................................................................................................................447.785,00 динара без ПДВ-а;

Партија 35 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената на бази деривата фурана

....................................................................................................................80.500,00 динара без ПДВ-а;

Партија 36 - Средства за прање и дезинфекција руку са алантоином. ..................................................................................................................454.200,00 динара без ПДВ-а;

Партија 37-  Ролне и кесе за стерилизацију од полипропилена........722.900,00 динара без ПДВ-а;

Партија 38 - Ролне за плазма стерилизатор Sterrad 100 S..................354.050,00 динара без ПДВ-а;

Партија 39- Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX и Sterrad 100 S

................................................................................................................. 629.090,00 динара без ПДВ-а;

Партија 40 - Quick read CRP тестови....................................................308.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 41 - Вакутајнери и стаклене епрувете....................................983.040,00 динара без ПДВ-а;

Партија 42- Рукавице са сапуном за негу тела....................................720.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 43 – Фласкови............................................................................53.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 44- Чарапе за венски улкус.....................................................278.000,00 динара без ПДВ-а;

Партија 45 – Потрошни за инјектор за рендген...............................2.956.000,00 динара без ПДВ-а;

Предмет набавке је подељен у 45  партијa:

Назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1 - ЕКГ, ЦТГ траке/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 2 - ЕКГ електроде  Ceracarta „или одговарајуће“ / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 3 -Потрошни за патологију/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 4- Интравенске каниле/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 5- Дренови абдоминални,редон,ректални,торакални,тубуси,катетери аспирациони/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 6 – Тубуси ендотрахеални са балоном великог притиска/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 7 - Трахеостомска каниле, маске за лице/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 8 – Фластери/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 9- Фластер, свила/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 10 – Газа/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 11 - Гипсани завој, Санитекс „или одговарјауће“ / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 12- Хируршке рукавице, маске и урин кесе/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 13 - Скалпел ножићи/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 14 – Кесе и дискови за стоме/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 15 – Кесе и дискови за илеостоме/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 16 – Системи за трансфузију и  инфузију/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 17 – Шприцеви троделни/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 18 - Air way канила/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 19 - Ларингеалне маске/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 20 - Филмови за RTG – аналогни/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 21 – Пластика за анестезију ( Y Конектори , маске и црева) / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 22 - Филтери  за анестезију стерилни/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 23 - Регионална анестезија и централни венски катетери/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 24 – Безиглени конектори/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 25 – Централни венски катетери за хемодијализу , Arow „или одговарајуће“ / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 26 -Наставак за Brand аутоматску пипету/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 27 - Потрошни материјал за Reflotron апарат и ланцете / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 28 - Катетери за урологију/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 29 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 30 - Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола,водоник пероксида  и бензил алкохола/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 31 - Средства за дезинфекцију  медицинских површина и прибора / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 32- Средства за прање и дезинфекцију руку / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 33 – Octenidindihyrochlorid fenoksietanol / 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 34 - Средства за чишћење и дезинфекција  подова, површина и медицинске опреме/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 35 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената на бази деривата фурана/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 36 - Средства за прање и дезинфекција руку са алантоином/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 37-  Ролне и кесе за стерилизацију од полипропилена/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 38 - Ролне за плазма стерилизатор Sterrad 100 S/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 39 - Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX и Sterrad 100 S/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 40 - Quick read CRP тестови/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 41 - Вакутајнери и стаклене епрувете/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 42 - Рукавице са сапуном за негу тела/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 43 - Фласкови/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 44- Чарапе за венски улкус/ 33140000 - Медицински потрошни материјал

Партија 45– Потрошни за инјектор за рендген/33140000 - Медицински потрошни материјал

Набавка се односи на временски период  од годину дана.

Контакт особа:  -  Мирјана Јукић,дипл.фарм  -  члан комисије

- Биљана Остојић, економиста-службеник за јавне набавке-

члан комисије;е -mail: odseknabavki@obsm.rs (радним даном од 07 до 15

часова)

Отварање понуда ће извршити Комисија за јавне набавке дана 16.03.2020.године,у просторијама Едукативног центра ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица, Стари шор 65, са почетком у 11:00  часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представник понуђача који присуствује отварању, изузев директора, прилаже писмено овлашћење издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Прилог 2- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка Потрошног медицинског материјала  обухвата:

| Р.Б. | ОПИС | Јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Партија 1 - EKG, CTG траке |  |  |
| 1 | Папир принтер за апарат Biosen за глукозу 110x50 | ком | 120 |
| 2 | Папир принтер 110 х 45 мм за спирометрију | ком | 150 |
| 3 | Папир ЕКГ Innomed 112 x 150 x 270 | ком | 130 |
|  | Партија 2-EKG електроде Ceracarta „или одговарајуће“ |  |  |
| 1 | EKG електроде за ергометрију | ком | 36400 |
| 2 | EKG електроде за холтер EKG-a | ком | 34000 |
|  | Партија 3 -Потрошни за патологију |  |  |
| 1 | Histo jet касета са поклопцем | ком | 18000 |
| 2 | DPX a 500ml | ком | 6 |
| 3 | Парапласт гран. 56-58 а 15 кг | кг | 120 |
| 4 | Покровно стакло 24x32 a 100 | кут | 120 |
| 5 | Кивета за бојење по Helleudhasl-у стаклена | ком | 25 |
| 6 | Papanicolaou I а 1L | ком | 1 |
| 7 | Papanicolaou II а 1L | ком | 1 |
| 8 | Papanicolaou III а 1L | ком | 1 |
|  | Партија 4 - Интравенске каниле |  |  |
| 1 | Интравенска канила 24G, жута, фиксациона крила централно постављена у односу на ињекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 3200 |
|  | Партија 5 - Дренови абдоминални, редон,ректални, торакални, тубуси, катетери аспирациони |  |  |
| 1 | Катетер аспирациони, дужина 50cm ,стандардне величине од бр.8 са степенованим конектором | ком | 2500 |
| 2 | Катетер аспирациони, дужина 50cm ,стандардне величине од бр.16 са степенованим конектором | ком | 2500 |
|  | Партија 6- Тубуси ендотрахеални са балоном великог притиска |  |  |
| 1 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином ; балоном великог волумена и малог притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 7.5мм;ОД 10.2мм;дужине 320мм;каф 25мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 100 |
| 2 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином ; балоном великог волумена и малог притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8 мм;ОД 10.9мм;дужине 320мм;каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 100 |
| 3 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином ; балоном великог волумена и малог притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8.5мм;ОД 11.5 мм;дужине 320мм;каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 300 |
| 4 | Тубус ендотрахеални ;армирани и РТГ контрастом читавом дужином тубуса;са штампаним прстеновима за правилно постављање изнад балона великог волумена и малог притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса -сатин слип ,за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 3,5-каф 9мм;4.5-каф11мм;5-каф17мм;5.5-каф 19мм; | ком | 50 |
| 5 | Тубус ендотрахеални ;армирани и РТГ контрастом читавом дужином тубуса;са штампаним прстеновима за правилно постављање изнад балона великог волумена и малог притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса -сатин слип ,за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 6-каф 21мм;6.5-каф22мм;7-каф24мм;8.5-каф 29мм; | ком | 40 |
|  | Партија 7- Трахеостомске каниле, маске за лице |  |  |
| 1 | Трахеостомска канила са кафом бр 7/7,5/8/8,5/9 пластична | ком | 100 |
| 2 | Трахеостомска канила бр 7 , 8 , 9 армирана | ком | 50 |
| 3 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.4 | ком | 50 |
| 4 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.5 | ком | 50 |
| 5 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.6 | ком | 40 |
| 6 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање за вишекратну употребу са гумицом за фиксирање бр 4,5,6 DahlHausen „или одговарајуће“ | ком | 10 |
| 7 | Сет за перкутану дилатациону трахеотомију ( игла за пункцију трахеје, шприц са luer lok-om, жица за увођење каниле са Ј врхом, навлака за водич, скалпел и 7 дилататора од 7мм-9мм- | ком | 10 |
|  | Партија 8– Фластери |  |  |
| 1 | Фластер 5цм x 10м (+/-10%), на белој основи од Рајон полиестера, са уздужнопопречном цепљивошћу, без заштитног папира, хипоалергијски | ком | 6000 |
| 2 | Прозирни фластер за заштиту централног венског катетера са хлорхексидином 8,5х11,5цм a 25 ком | ком | 200 |
|  | Партија 9– Фластер, свила |  |  |
| 1 | Фластер 5цм x 5м, на пластичном калему, свила | ком | 7000 |
| 2 | Самолепљиви, транспарентни полиуретански филм 5цм x 10м са хипоалергијским акрилним адхезивом и степеном пропуштања влаге 700-800 г/м²/24h, у складу са DIN EN 13726-2 “или одговарајуће” | ком | 2 |
| 3 | Фластер на платну 5x5 у боји коже, на пластичном котуру, назубљених ивица ради лакшег кидања; сила лепљења 15-20N/25mm; адхезив хипоалергијски нанесен линијски да није цитотоксичан, да не изазива сензитивност коже у складу са прописом EN ISO 10993 “или одговарајуће” | ком | 5 |
| 4 | Фластер за опекотине 7,5 x10 цм | ком | 5 |
|  | Партија 10– Газа |  |  |
| 1 | Газа 80цм x 100м, са обе стране уткан руб, 17 нити (квалитет пo PH YUG IV) | ком | 2300 |
|  | Партија 11 - Гипсани завој Санитекс „или одговарајуће“ |  |  |
| 1 | Завој гипсани 12цм x 3м , брзосушећи - Санитекс „или одговарајуће“ | ком | 2000 |
| 2 | Завој гипсани 20цм x 3м, брзосушећи - Санитекс „или одговарајуће“ | ком | 2000 |
|  | Партија 12– Хирушке рукавице, маске и урин кесе |  |  |
| 1 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса, благо напудерисане, стерилисане зрачењем, потпуно анатомски облик са увијеним рубом, микрохрапаве површине на прстима, без текстуре, дебљина на длану мин. 0,14мм (једноструко),AQL ≤1,5., сила кидања ≥ 9 N, садржај протеина< 25µg/g, -ловри метод,ниво ендотоксина < 0.1ЕУ/мл. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 7,5 | пар | 2000 |
| 2 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса, напудерисане, анатомски облик са текстурираном површином на прстима, дебљина на длану 0,36мм (двоструко), деблјине на прстима 0.38мм(двоструко), дужина рукавице минимум 280мм,AQL ≤0.65., сила кидања 15 N, садржај протеина< 30µg/g, -ловри метод, ниво ендотоксина < 0.1ЕУ/мл. Отпорност на хемикалије-ниво 6 за 40% NaOH. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 8 | пар | 2000 |
| 3 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса, благо напудерисане, стерилисане зрачењем, потпуно анатомски облик са увијеним рубом, микрохрапаве површине на прстима, без текстуре, дебљина на длану мин. 0,14мм (једноструко),AQL ≤1,5., сила кидања ≥ 9 N, садржај протеина< 25µg/g, -ловри метод,ниво ендотоксина < 0.1ЕУ/мл. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 9 | пар | 3000 |
| 4 | Рукавица нестерилна ,прегледна, нитрилна ,без талка,у боји ,са текстуром на прстима,дужине мин.240мм, дебљина на длану мин. 0,1 мм(двоструко), AQL 1,5.;отпорност на кидање мин 6 N. Број S,M,L,XL -по захтеву купца Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће | ком | 400000 |
| 5 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса,без пудера са синтетичком унутрашњом облогом,потпуно анатомски облик са увијеним рубом,микрохрапаве површине без текстуре,дебљина на длану мин. 0,16-0,20мм (једноструко), дужине мин.260мм,AQL ≤1,0; сила кидања ≥ 12 N, садржај протеина< 10µg/g, , ниво ендотоксина < 0.01ЕУ/мл , сваки пар рукавица појединачно запакован у пластичну фолију која не пропушта влагу и у папир који не садржи влакна. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 7,5-8,5 | пар | 3500 |
| 6 | Маска хируршка | ком | 70000 |
| 7 | Каљача хируршка | ком | 100000 |
| 8 | Капа хируршка | ком | 37000 |
| 9 | Мантили од флиса | ком | 600 |
| 10 | Урин кеса дечија за узимање узорка | ком | 300 |
|  | Партија 13 - Скалпел ножићи |  |  |
| 1 | Скалпел ножић бр.10 | кут | 10 |
| 2 | Скалпел ножић бр.11 | кут | 80 |
| 3 | Скалпел ножић бр.15 | кут | 12 |
| 4 | Скалпел ножић бр.20 | кут | 65 |
| 5 | Скалпел ножић бр.22 | кут | 25 |
|  | Партија 14 – Кесе и дискови за стоме |  |  |
| 1 | Кесе за уростому, са клик системом закључавања фи 40, 50, 60 а 30 ком. | пак | 4 |
| 2 | Диск за стому ,фи 40, 50, 60 а 5 ком. | пак | 80 |
| 3 | Кесе за колостому са клик системом закључавања фи 40,50,60 а 30 ком. | пак | 45 |
| 4 | Постоперативна кеса фи 10-100мм,транспарентна са прозором,испусним ветилчом и самолепљивом клемом а 6 ком | пак | 1 |
| 5 | Паста за попуњавање неравнина око стоме а 60 г | ком | 5 |
| 6 | Крема за негу иритиране и коже са ранама око стоме а 60 г | ком | 5 |
|  | Партија 15 – Кесе и дискови за илеостоме |  |  |
| 1 | Кесе за илеостому фи 70 а 10 ком. | пак | 5 |
| 2 | Моделирајући диск 70 -100 мм а 5 ком. | пак | 3 |
|  | Партија 16 - Системи за трансфузију и инфузију |  |  |
| 1 | Систем за трансфузију са пластичним шиљком | ком | 40000 |
| 2 | Систем за инфузију | ком | 100000 |
| 3 | Систем за инфузију са бројачем капи | ком | 200 |
| 4 | Беби систем а 23G | ком | 100 |
| 5 | Беби систем а 25G | ком | 100 |
|  | Партија 17- Шприцеви троделни |  |  |
| 1 | Шприц 50-60 мл, иригациони | ком | 600 |
| 2 | Шприц 20ml, троделни са luer lock-om, за растварање цитостатика, Нипро „или одговарајуће“ | ком | 5000 |
| 3 | Игла PVC 1,2 x 40mm за растварање цитостатика, Нипро „или одговарајуће“ | ком | 5000 |
|  | Partija 18 - Air way канила |  |  |
| 1 | Air way 8 цм дужине -одрасли | ком | 200 |
| 2 | Air way 9 цм дужине - одрасли | ком | 250 |
| 3 | Air way 4 цм дужине - беби | ком | 10 |
| 4 | Air way 6 цм дужине - деца | ком | 30 |
|  | Партија 19- Ларингеалне маске |  |  |
| 1 | Ларингеалне маске за једнократну употребу бр 3 | ком | 30 |
| 2 | Ларингеалне маске за једнократну употребу бр 4 | ком | 150 |
| 3 | Ларингеалне маске за једнократну употребу бр 5 | ком | 50 |
| 4 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.2 | ком | 1 |
| 5 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.2,5 | ком | 3 |
| 6 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.3 | ком | 8 |
| 7 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.4 | ком | 8 |
| 8 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.5 | ком | 1 |
| 9 | Тубус за интубационе ларингеалне маске величине 6;6,5 и 7мм | ком | 2 |
| 10 | Интубационе ларингеалне маске величине 3,4 и 5 | ком | 2 |
|  | Партија 20 - Филмови за RTG - аналогни |  |  |
| 1 | RTG филм 18x24 | кут | 12 |
| 2 | RTG филм 24x30 | кут | 21 |
| 3 | RTG филм 30x40 | кут | 15 |
| 4 | RTG филм 35x35 | кут | 7 |
| 5 | RTG филм 35x43 | кут | 38 |
|  | Партија 21 -Пластика за анестезију ( Y Конектори, маске и црева) |  |  |
| 1 | PVC наставци Y за спој са тубусом за дисајни систем -за одрасле 22М/15F | ком | 100 |
| 2 | Црево за кисеоник танко за спој са маском | ком | 100 |
| 3 | Конектор између маске за лице или С наставка и танког црева за кисеоник,1 крај 22Ф,други 22мм | ком | 100 |
| 4 | Конектор између дисајног система и равног наставка,1 крај 22Ф,други 15мм | ком | 10 |
| 5 | Маска за лице без пвц садоводним цревом цревом за 02 дужине 2.1м за одрасле | ком | 300 |
| 6 | 60 % oxigen venturi valvule | ком | 100 |
| 7 | 24 % oxigen venturi valvule | ком | 100 |
| 8 | Сет за оксигенацију - назални | ком | 150 |
| 9 | Црева једнократна пластична за апарат за анестезију са балоном а 2л, цревом за балон и конектором за тубус | ком | 600 |
| 10 | Црева једнократна пластична за апарат за анестезију са балоном а 1л, цревом за балон и конектором за тубус | ком | 35 |
| 11 | Коаксијална црева за апарат за механичку вентилацију Хамилтон медикал Ц1 са флоу сензором ,дужина 1,8м | ком | 35 |
| 12 | Измењивач за ендотрахеални тубус величине 2; 3..3 и 5 интрађусер | ком | 9 |
|  | Партија 22- Филтери за анестезију стерилни |  |  |
| 1 | Филтер за одрасле са портом, ефикасност филтрације 99,999%,тидални волумен 90-1500 мл, тежина максимално 23 гр,мртав простор максимално 32 мл. | ком | 3000 |
| 2 | Филтер за одрасле са овлаживачем, са портом, ефикасност филтрације 99,999%, тидални волумен 150-1500мл, тежина максимално 27 гр, влажење од 30-35мг H2О/л за 500мл ТВ, мртав простор максимално 55 мл. | ком | 2000 |
| 3 | Филтер за децу са овлаживачем, ефикасност филтрације 99,999% ,тидални волумен 90-1500мл, тежина максимално 19 гр, влажење од 30-35мг H2О/л за 250мл ТВ | ком | 400 |
|  | Партија 23- Регионална анестезија и централни венски катетери |  |  |
| 1 | Перфусор тубинг, 200цм 1,5x2,7мм | ком | 1000 |
| 2 | Перфусор шприц а 50мл са аспирационом иглом | ком | 2300 |
| 3 | Трокраке славине, плаве | ком | 800 |
| 4 | Мерач за CVP | ком | 1 |
| 5 | Дволуменски сет за катетеризацију v cava-e- Seldinger са EKG конекционим каблом, браунилом и seldindzer иглом 7 Fr, 15-20cm | ком | 150 |
| 6 | Дволуменски сет за катетеризацију XФ 12 Fr, 20cm (11G/11G) | ком | 10 |
| 7 | Тролуменски сет за катетеризацију v cava-e- Seldinger са EKG конекционим каблом,браунилом и seldindzer иглом 7 Fr,30cm | ком | 100 |
| 8 | Игла за нервну стимулацију у плексус анестезији 0,8х 50,100,150 мм/врх иглe 21G | ком | 25 |
| 9 | Систем за мерење инвазивног притиска, артеријски, компатибилан са монитором DASH 4000 | ком | 30 |
| 10 | Каниле артеријске-Сет: игла за пункцију 0.95х50мм;водич 25цм;катетер20G/80мм са фиксационим крилцима на проксималном крају | ком | 30 |
| 11 | Игла за спиналну анестезију 18G 0,9x88mm | ком | 100 |
| 12 | Игла за спиналну анестезију 20G 0,9x88mm | ком | 100 |
| 13 | Игла за спиналну анестезију 22 G 0,5x88mm-SPINOCAN | ком | 200 |
| 14 | Игла за спиналну анестезију 25G 0,5x88mm SPINOCAN | ком | 350 |
| 15 | Игла за спиналну анестезију 26G 0,5x88mm SPINOCAN | ком | 50 |
| 16 | Игла за спиналну анестезију 27G 0,5x88mm-SPINOCAN | ком | 150 |
| 17 | Игла за спиналну анестезију 25G 0,5x120mm Pencil top | ком | 50 |
| 18 | Игла за спиналну анестезију 25G - Pencil top 0,53x88mm | ком | 850 |
| 19 | Игла за спиналну анестезију 27G - pencil top 0,53x88mm-PENKAN | ком | 25 |
| 20 | Сет за инфузију за инфузиону пумпу B.Braun PMS | ком | 300 |
| 21 | Сет за комбиновану спинално-епидуралну анестезију, са docking системом, pencil point спиналном иглом 27G, 0,42x138,5мм/18G I катетером 20G | ком | 120 |
| 22 | Водичи 20G за спиналну иглу 25G | ком | 250 |
| 23 | Сет за епидуралну анестезију: игла G18,катетер G20(0,8x45мм), 3 латерална отвора, филтер 0,2nм и LOR шприц luer lock 10мл | ком | 150 |
|  | Партија 24- Безиглени конектори |  |  |
| 1 | Тролинијски наставак са 3 безиглена конектора ,неутралног депласмана,могућност испирања само сланим раствором,са могућношћу више од 500 функционалних активација,проток 160мл/мин при дејству гравитације или џет протоком а 10мл/сец или већим | ком | 175 |
| 2 | Дволинијски наставак са 2 безиглена конектора ,неутралног депласмана,могућност испирања само сланим раствором,са могућношћу више од 500 функционалних активација,проток 160мл/мин при дејству гравитације или џет протоком а 10мл/сец или већим | ком | 250 |
|  | Партија 25 –Централни венски катетери за хемодијализу, Arow „или одговарајуће“ |  |  |
| 1 | Дволуменски централни венски катетер привремени, 15-16cm /12Fr/2lumen/035inch | ком | 70 |
| 3 | Дволуменски централни венски катетер привремени, 20cm-12Fr/2lumen/035inch | ком | 40 |
|  | Партија 26- Наставак за Brand аутоматску пипету |  |  |
| 1 | Наставак PVC за аутоматску пипету а 0.2 мл (Brand „или одговарајуће“) | ком | 30000 |
| 2 | Наставак PVC за аутоматску пипету а 1 мл (Brand „или одговарајуће“) | ком | 15000 |
|  | Партија 27 - Потрошни материјал за Reflotron апарат и ланцете |  |  |
| 1 | Траке за одређивање шећера у капиларној крви (Active) | пак | 100 |
| 2 | Траке за одређиванје шећера у капиларној крви (Performa) | пак | 100 |
|  | Партија 28- Катетери за урологију |  |  |
| 1 | Ureteral stents via ureterorenoscopе, дужина 26цм, pusher 70цм до 90цм /4,7CH | ком | 5 |
| 2 | Уретерални стент сет, полиуретански, дужина 28цм, 6F ЈЈ сонда | ком | 60 |
| 3 | Уретерални стент сет, полиуретански, дужина 28цм, 4.7F ЈЈ сонда | ком | 60 |
| 4 | Уретрални катетер, силиконски, закривљени CH12, балон 5-20ццм-Timan | ком | 20 |
| 5 | Уретрални катетер, силиконски, закривљени CH14, балон 5-20ццм-Тiman | ком | 20 |
| 6 | Уретрални катетер, силиконски, закривљени CH16, балон 5-20ццм-Тiman | ком | 50 |
| 7 | Балон 30-50мл, foley катетер, троканални бр.18, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 50 |
| 8 | Балон 30-50мл, foley катетер, троканални бр.20, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 40 |
| 9 | Катетер оперативни-трожилни са балоном 50-80мл, делиноте, CH18, дужине 42 цм | ком | 30 |
| 10 | Катетер оперативни-трожилни са балоном 50- 80мл, делиноте, CH20, дужине 42 цм | ком | 30 |
| 11 | Катетер оперативни-трожилни са балоном 50- 80мл, делиноте, CH22, дужине 42 цм | ком | 10 |
| 12 | Уретерални катетер Ch 4,5,6 - Chevassu whistle, дужина 70 цм | ком | 5 |
|  | Партија 29 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената |  |  |
| 1 | Детерџент (течност концетрат) за прање медицинских инструмената укључујући ригидне и флексибилне инструменте, комбинација минимум четири ензима. Паковање до 6 литара | лит | 300 |
| 2 | Гранулат за чишћење и дезинфекцију свих врста инструмената на бази персирћетне киселине, радни раствор, дневни, спороцидни ефекат у 15 минута | кг | 135 |
| 3 | Средство за дезинфекцију инструмената, течни концетрат, глукопротамин „или одговарајуће“, садржи инхибиторе корозије | лит | 6 |
|  | Партија 30 - Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник пероксида и бензил алкохола |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник-пероксида и бензил алкохола | лит | 12 |
|  | Партија 31 - Средства за дезинфекцију медицинских површина и прибора |  |  |
| 1 | Средство за мануелно чишћење и дезинфекцију површина и подова на бази феноксиетанола, амина и бензалконијум хлорида | лит | 270 |
| 2 | Средство за дезинфекцију подова и површина на бази персирћетне киселине, гранулат, дневни радни раствор, ефикасност на Clostridium defficile у 5 минута | кг | 120 |
| 3 | Средство/спреј за чишћење и спороцидну дезинфекцију површина и инвентара на бази активног кисеоника, без алкохола, паковање величине до 1 литар | лит | 45 |
| 4 | Суве марамице од нетканог материјала у котуру, погодне за импрегнацију са компатибилним дезинфицијенсима у диспензерима од тврде пластике. Стабилност импрегнираних марамица мин. 3 недеље | ком | 11880 |
| 5 | Диспензери од тврде пластике са могућношћу импрегнације марамица од нетканог материјала у котуру ,макс. димензија марамица 20х40цм. Могућност репроцесуирања диспензера | ком | 10 |
|  | Партија 32 - Средства за прање и дезинфекцију руку |  |  |
| 1 | Медицинки лосион за хигијенско прање руку и купање пацијената на бази Nа-лаурилсулфата и амонијумсулфата ,PH коже | лит | 100 |
| 2 | Средство за дезинфекцију руку на бази 2-пропанола (минимум 70%), са додатком бензалконијум–хлорида „или одговарајуће“ | лит | 300 |
| 3 | Средство за дезинфекцију руку на бази минимум 80% етанола са додатком пантенола а 500мл „или одговарајуће“ | ком | 5 |
|  | Партија 33- Octenidindihyrochlorid, fenoksietanol |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију оп. поља ,третман рана,слузнице,оштећене и неоштећене коже -1min,на бази octenidindihydrochlorida i fenoxyetanol а 1 л | ком | 550 |
| 2 | Гел за ране на бази octenidindihydrochlorid а 20гр | ком | 5 |
| 3 | Рукавице за купање пацијената са додатком octenidindihydrochlorid-а | ком | 50 |
|  | Партија 34 - Средства за чишћење и дезинфекција подова, површина и медицинске опреме |  |  |
| 1 | Концентровани течни препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара , садржај активне материје мин 35%, са роком трајања радног раствора од мин. 30 дана, паковање макс. 2л | лит | 220 |
| 2 | Концентровани прашкасти препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара на бази активног кисеоника са дејством на споре, садржај активне материје мин 35%, паковање максимум 1кг | кг | 5 |
| 3 | Марамице за брисање површина 30x30цм, котур а 40 комaдa, суве, погодне за натапање средством за дезинфeкцију | ком | 4800 |
| 4 | Таблете на бази хлора за дезинфекцију предмета, површина, посуђа-натријумдихлоризоцијанурат | тбл | 2000 |
|  | Партија 35 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената на бази деривата фурана |  |  |
| 1 | Eнзимски детерџент за прање инструмената и ендоскопа, паковање макс.2л | лит | 40 |
| 2 | Концентровани течни препарат за мануелну,полуаутоматску и аутоматску дезинфекцију ендоскопа и медицинских инструмената, без ефекта чишћења, микробактерицид, вируцид, левуроцид, у року од 30 мин. са спороцидним ефектом, радни раствор постојан хемијски и микробиолошки мин.14 дана, PH раствора 7, на бази деривата фурана, макс 2л | лит | 10 |
|  | Партија 36 - Средства за прање и дезинфекција руку са алантоином |  |  |
| 1 | Течни сапун за прање руку и коже пацијената и недоношчади са феноксиоетанолом и алантоином израђен у складу са ISO 22716 или GMP или одговарајуће.,пак мак.1л | лит | 330 |
| 2 | Течно биоцидно средство за завршну хигијенско хируршку деезинфекцију руку на бази деривата етанола,садржај активне материје минимум 75% и са додацима за негу и регенерацију коже-декс пантенол,без боје и мириса ,радни раствор,пак мак. 1 л EN 1500 и 12791 или одеговарајуће | лит | 10 |
| 3 | Течно биоцидно средство за хигијенску хируршку дезинфекцију руку на бази етанола и фенол деривата ЕN 1500 и 12791 или одговарајуће, паковање макс.1л | лит | 300 |
|  | Партија 37 - Ролне и кесе за стерилизацију од полипропилена |  |  |
| 4 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 90мм х 70м | ком | 18 |
| 5 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 210мм х 70м | ком | 20 |
| 6 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 320мм х 70м | ком | 20 |
| 7 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 470мм х 70м | ком | 15 |
| 8 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 520мм х 70м | ком | 15 |
| 9 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 580мм х 70м | ком | 10 |
|  | Партија 38- Ролне за плазма стерилизатор Sterrad 100 S |  |  |
| 1 | Ролне од тyvek-а 75мм x 100м | ком | 10 |
| 2 | Ролне од тyvek -а 100мм x 100м | ком | 14 |
| 3 | Ролне од тyvek -а 150мм x 100м | ком | 15 |
| 4 | Ролне од тyvek -а 200мм x 100м | ком | 17 |
| 5 | Ролне од тyvek -а 250мм x 100м | ком | 17 |
| 6 | Ролне од тyvek -а 350мм x 100м | ком | 13 |
| 7 | Ролне од тyvek -а 500мм x 100м | ком | 3 |
|  | Партија 39 - Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX i Sterrad 100 S |  |  |
| 1 | Касете са водоник пероксидом за Sterrad 100 S а 5 комада | кут | 10 |
|  | Партија 40 - Quick read CRP тестови |  |  |
| 1 | Quick read CRP тест - сет за апарат а 50 анализа | кут | 14 |
| 2 | Quick read GO STREP A тест - сет за апарат а 50 анализа | кут | 2 |
| 3 | Quick read CRP –GO тест - сет за апарат а 50 анализа | кут | 6 |
|  | Партија 41 - Вакутајнери и стаклене епрувете |  |  |
| 1 | Вакутајнер епрувете К2EDTA а 10мл | ком | 10000 |
| 2 | Вакум епрувета за серум са гел сепаратором a 5ml 13x100 | ком | 56000 |
|  | Партија 42- Рукавице са сапуном за негу тела |  |  |
| 1 | Рукавице са сапуном за негу тела | ком | 30000 |
|  | Партија 43 - Фласкови |  |  |
| 1 | Фласк за култивацију ћелија димензије 12,5 cm2, запремине 25cm3 , вентилирани Falkon BD „или одговарајући“ | ком | 100 |
| 2 | Фласк за култивацију ћелија димензије 12,5 cm2, запремине 25cm3 Falkon BD „или одговарајући“ | ком | 100 |
|  | Партија 44 –Чарапе за венски улкус |  |  |
| 1 | Градуисане компресивна ортоза за лечење венских рана-компресија 40mmHg -2 тубулкуса +1позиционер S,M,L,XL,XXL | ком | 40 |
|  | Партија 45 – Потрошни за инјектор за рендген |  |  |
| 1 | Црево Уза пацијента са 2 неповратна вентила 152цм/ 50 у паковању | пак | 36 |
| 2 | Шприц за инјектор а 200мл/комплет а 2 ком. | комплет | 440 |

- Количине су дате за период од годину дана.

- Неопходно је да понуђач достави каталог понуђених производа за следеће партије:

12 (за ставке 1, 2, 3, 4 и 5 копију каталога или други документ којим се доказују техничке карактеристике ) и за партију 41 (обележен каталог)

- Неопходно је доставити узорке за све ставке за партије: 2, 5, 9, 10, 11, 12

У партији 12 за ставке 1, 3 и 5 доставити и копију декларације о усклађености са директивом ЕN89/686 – Лична заштита опреме III категорије,

за ставке 1, 2, 3, 4 и 5 доставити и копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42 ЕЕЦ,

за ставке 1, 2, 3 и 5 доставити тест  независне акредитоване лабораторије и њен сертификат о акредитацији за доказивање нивоа протеина,

за ставке 1, 2, 3 и 5 доставити тест независне акредитоване лабораторије за доказивање нивоа ендотоксина,

За партију 16, 17 и 41  неопходно је да су узорци у оригиналном паковању,

Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор.

- За партије 2, 11 и 25: Неопходно је доставити техничку спецификацију понуђеног добра.

- Неопходно је да понуђач у партији 29 за ставку 2 достави Извештај о

компатибилности са ендоскопима произвођача „Olympus“.

- Неопходно је да понуђач у партији 32 за ставку 2 и  3 достави сертификате  EN 1500 „или одговарајуће“ и EN 12791 „или одговарајуће

- За партију 35: неопходно је испоручити гратис 2  кадице од 5 литара.

- За партију 41: неопходно је да понуђена добра за све ставке буду од истог произвођача због

компатибилности  система а у складу са добром лабораторијском праксом.

- Неопходно је да понуђач буде овлашћен од стране произвођача или носиоца

дозволе за учешће у јавној набавци и дистрибуцију производа. Неопходно је да

приложена Решења АЛИМС-а или другог надлежног органа и овлашћења/дозволе за дистрибуцију буду означена, сложена и груписана уз партије за које се односе.

Плаћање у року од______________( не може бити краће од 30 дана, нити дуже од 90 дана).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок испоруке:__________________(2 дана најдуже).

Важење понуде: ____________________( не може бити краће од 30 дана).

______________________

(потпис овлашћеног лица – понуђача)

Место: ___________________

Дана: ____________________

Прилог 3 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

-Услови које понуђач мора да испуни како би учествовао у поступку јавне набавке:

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама:

| 1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда (установе). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. |
| --- | --- |
| 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Уверење посебног одељења Вишег суда у Београду – за дела организованог криминала. НАПОМЕНА: - Виши суд у Београду – Посебно одељење - за кривична дела организованог криминала. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица – за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. НАПОМЕНА: Основни суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година; Виши суд- кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора > 10 година; за законског заступника – Уверење надлежне полицијске управе МУП-а –извод из казнене евиденције ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – извод из казнене евиденције. (Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда). |
| 3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Уверење Секретаријата за финансије- Управа јавних прихода да су измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. (Потврде не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). |
| 4. Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | - Решење Агенције за лекове Републике Србије осим за партију 34 (ставке 3 и 4) за у овај доказ није потребно достављати) - Решење Министарства здравља. - за партије: 31 (ставка1), 32 (ставка 2 и 3); 34 (за ставку 4) и 36 (ставка 2 и 3); неопходно је доставити - Решење Министаства пољопривреде и заштите животне средине о упису у Привремену листу биоцидних производа. -за партије: 32 (ставка 1) и 36 (за ставку 1) неопходно је доставити Решење Министарства пољопривреде за производе који не исказују примарно биоцидно дејство. |
|  | - Изјавa Понуђача (Прилог 10. Конкурсне документације - Изјава о испуњености услова из члана 75. став 2 Закона о јавним набавкама) |

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужaн да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама. Као доказ о испуњености обавезних услова довољно је приложити копију Решења о упису у регистар понуђача издату од стране АПР-а.

За испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.  Закона о јавнима набавкама понуђач је дужан да уколико је доказ на страном језику достави превод истог.

Докази из тачке 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама:

| Услов | Доказ |
| --- | --- |
| 1.Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 1.1.Неопходно је да понуђач буде овлашћен од стране произвођача или носиоца дозволе за учешће у јавној набавци и дистрибуцију производа 1.2. Неопходно је да понуђач достави каталог понуђених производа за следеће партије: 12 (за ставке 1, 2, 3, 4 и 5 копију каталога или други документ којим се доказују техничке карактеристике) и за партију 41 (обележен каталог) 1.3. Неопходно је да понуђач за ставку 2 у партији 29 достави Извештај о компатибилности са ендоскопима произвођача „Olympus“ 1.4. За партију 32 неопходно је да понуђач за ставку 2 и 3 достави сертификате EN 1500 „или одговарајуће“ и EN 12791 „или одговарајуће 1.5. Неопходно је доставити узорке за следеће партије: 2, 5, 9, 10, 11, 12 У партији 12 за ставке 1, 3 и 5 доставити и копију декларације о усклађености са директивом ЕN89/686 – Лична заштита опреме III категорије, за ставке 1, 2, 3, 4 и 5 доставити и копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42 ЕЕЦ, за ставке 1, 2, 3 и 5 доставити тест независне акредитоване лабораторије и њен сертификат о акредитацији за доказивање нивоа протеина, за ставке 1, 2, 3 и 5 доставити тест независне акредитоване лабораторије за доказивање нивоа ендотоксина, За партију 16, 17 и 41 неопходно је да су узорци у оригиналном паковању, Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор. 1.6. За партије 2, 11 и 25: Неопходно је доставити техничку спецификацију понуђеног добра. | 1.Пословни капацитет се доказује: 1.1.Овлашћење произвођача или носиоца дозволе за учешће у јавној набавци и дистрибуцију производа. Понуђач је дужан да уколико је доказ на страном језику достави у понуди превод истог. 1.2.Каталог понуђених производа 1.3. Извештај о компатибилности са ендоскопима произвођача „Olympus“ 1.4.Сертификати EN 1500 „или одговарајуће“ и EN 12791 „или одговарајуће“ 1.5.Узорке за следеће партије: 2, 5, 9, 10, 11, 12 У партији 12 за ставке 1, 3 и 5 доставити и копију декларације о усклађености са директивом ЕN89/686 – Лична заштита опреме III категорије, за ставке 1, 2, 3, 4 и 5 доставити и копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42 ЕЕЦ, за ставке 1, 2, 3 и 5 доставити тест независне акредитоване лабораторије и њен сертификат о акредитацији за доказивање нивоа протеина, за ставке 1, 2, 3 и 5 доставити тест независне акредитоване лабораторије за доказивање нивоа ендотоксина, За партију 16, 17 и 41 неопходно је да су узорци у оригиналном паковању, Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор. 1.6. Техничка спецификација понуђеног добра (За партије 2, 11 и 25). |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама а наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама:

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити.

Ако понуђач наведе у понуди да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености услова члана 75. став 1. Тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално.

Услови које мора да испуни сваки од понуђача у заједничкој понуди у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Додатне услове понуђач и подизвођач испуњавају заједно.

Прилог 4 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Понуде се достављају на српском језику.

- Понуда мора бити израђена на обрасцима из конкурсне документације. Понуда се

саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду. Попуњени обрасци понуде морају да садрже: датум давања понуде, потпис  овлашћеног лица понуђача.Уколико постоје, исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду. Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани обрасци из конкурсне документације.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу Општа болница Сремска Митровица улица Стари шор број 65 у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварa (назначити број јавне набавке, број партије/а за коју понуђач подноси понуду, као и назнаку «не отварај»). На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, уз напомену да је

понуђач дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда мора да садржи:

- Техничку спецификацију за партију/е за коју/е се подноси понуда и последњу страну

обрасца, потписану од стране понуђача или групе понуђача;

- Доказе о испуњености прописане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама;

- Образац понуде, потписан;

- Модел уговора потписан од стране понуђача или групе понуђача;

- Образац структуре цене за сваку партију/е  за коју/е се понуда подноси и последњу страну обрасца;

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и

Образац трошкова припреме понуде, потписан (прилог 8 у

конкурсној документацији);

- Образац изјаве о независној понуди;

-Изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавим набавкама

- Уколико понуду подноси група понуђача Споразум којим се понуђачи из групе

понуђача  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

- Сопствену соло бланко меницу са меничним овлашћењем, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована.

Наручилац неће вршити проверу достављених узорака у реалним условима експлоатације истих, већ ће упоређивати усаглашеност достављених узорака са захтевима из конкурсне документације. Узорци које понуђачи достављају су бесплатни и бесповратни. Узорак ће бити бити еталон за све наредне сукцесивне испоруке добара од понуђача са којим буде закључен уговор.

- Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање.

- Понуда ће се сматрати благовременом ако је Наручилац исту примио до 16.03.2020. до 10,00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда који је наручилац примио након истека рока за подношење допуна понуда. Неблаговремене допуне понуда, комисија за јавну набавку Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуда понуђач може да понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Сремска Митровица, улица Стари шор број 65, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара - Потрошни медицински материјал , ЈН бр. 4 и број партије за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Потрошни медицински материјал , ЈН бр. 4 и број партије за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара - Потрошни медицински материјал , ЈН бр. 4 и број партије за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Потрошни медицински материјал , ЈН бр. 4 и број партије за коју се подноси понуда - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди са другим понуђачима или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у обавези је да наведе у својој

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- У цену - вредност морају бити обухваћени сви трошкови на паритету ФЦО магацин

Општа болница Сремска Митровица без пореза на додату вредност.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

- Цена у понуди мора бити изражена у динарима.

11.  Врста финансијског обезбеђења којом понуђач обезбеђује  испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке:

Доставити: сопствену соло бланко потписану и печатом оверену меницу са овереним меничним овлашћењем на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Врста финансијског обезбеђења којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорених обавеза доставља се на дан потписвања уговора и то: сопствену соло бланко потписану и печатом оверену меницу са овереним меничним овлашћењем на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а, у периоду 30 дана дужем од трајања уговора, копију депо картона овлашћеног лица за потпис и доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.

Наручилац има право да уновчи гаранцију дату уз понуду уколико понуђач по

истеку рока за подношење понуда повуче понуду или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, у износу од 10% вредности понуде. Потребно је да меница буде регистрована.

12. Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Општа болница Сремска Митровица, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица, или путем електронске адресе: odseknabavki@obsm.rs или на факс број: 022/621-391 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то, радним даном 07-15 часова.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

15. КРИТЕРИЈУМ  ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок испоруке.

Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

Други резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок важења понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену, за партију, и исти рок  испоруке, у том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Трећи резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), време пријема понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену, за партију, и исти рок  испоруке и исти рок важења понуде у том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који раније достави понуду по времену и датуму пријема.

16. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

17. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

  - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

  - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора  сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

19.  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпeо или би могао претрпети штету због поступања наручиоца супротно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: odseknabavki@obsm.rs, факсом на број 022/621-391 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на број  рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број  или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака конкретне јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

20. Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од пет дана од пријема уговора исти потпише и достави наручиоцу.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Прилог 5- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _________ од ____________ за јавну набавку Потрошни медицински материјал ,  ЈН број 4,

Општи подаци о понуђачу

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса-седиште понуђача |  |
| Број поште |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Врста правног лица | микро, мало, средње, велико, физичко лице (заокружити) |

Понуду дајем:

Заокружити и податке уписати за б) или в):

а)  самостално

б)  са подизвођачем:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в)  као заједничку понуду:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Плаћање у року од_____________( не може бити краће од 30 дана, нити дуже од 90 дана).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок испоруке____________________(2 дана најдуже).

Рок важења понуде износи _________________________  дана од дана отварања понуде.		                         (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ И УКУПНА ВРЕДНОСТ

| НАЗИВ ПАРТИЈЕ | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Партија 1 - ЕКГ,ЦТГ траке |  |  |
| Партија 2 - ЕКГ електроде Ceracarta „или одговарајуће“ |  |  |
| Партија 3 -Потрошни за патологију |  |  |
| Партија 4- Интравенске каниле |  |  |
| Партија 5 – Дренови абдоминални, редон, ректални, торакални, тубуси, катетери аспирациони |  |  |
| Партија 6–Тубуси ендотрахеални са балоном великог притиска |  |  |
| Партија 7 - Трахеостомска канила, маске за лице |  |  |
| Партија 8 – Фластери |  |  |
| Партија 9- Фластер, свила |  |  |
| Партија 10 – Газа |  |  |
| Партија 11- Гипсани завој, Санитекс „или одговарјауће“ |  |  |
| Партија 12- Хируршке рукавице, маске и урин кесе |  |  |
| Партија 13 - Скалпел ножићи |  |  |
| Партија 14 – Кесе и дискови за стоме |  |  |
| Партија 15 – Кесе и дискови за илеостоме |  |  |
| Партија 16 – Системи за трансфузију и инфузију |  |  |
| Партија 17 – Шприцеви троделни |  |  |
| Партија 18 - Air way канила |  |  |
| Партија 19- Ларингеалне маске |  |  |
| Партија 20 - Филмови за RTG – аналогни |  |  |
| Партија 21 – Пластика за анестезију ( Y Конектори , маске и црева) |  |  |
| Партија 22- Филтери за анестезију стерилни |  |  |
| Партија 23 - Регионална анестезија и централни венски катетери |  |  |
| Партија 24 –Безиглени коректори |  |  |
| Партија 25- Централни венски катетери за хемодијализу , Arow „или одговарајуће“ |  |  |
| Партија 26 -Наставак за Brand аутоматску пипету |  |  |
| Партија 27 - Потрошни материјал за Reflotron апарат и ланцете |  |  |
| Партија 28 - Катетери за урологију |  |  |
| Партија 29 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената |  |  |
| Партија 30- Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник пероксида и бензил алкохола |  |  |
| Партија 31 - Средства за дезинфекцију медицинских површина и прибора |  |  |
| Партија 32- Средства за прање и дезинфекцију руку |  |  |
| Партија 33 – Octenidindihyrochlorid, fenoksietanol |  |  |
| Партија 34- Средства за чишћење и дезинфекцију подова, површина и медицинске опреме |  |  |
| Партија 35 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената на бази деривата фурана |  |  |
| Партија 36- Средства за прање и дезинфекција руку са алантоином |  |  |
| Партија 37- Ролне и кесе за стерилизацију од полипропилена |  |  |
| Партија 38 - Ролне за плазма стерилизатор Sterrad 100 S |  |  |
| Партија 39 - Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX и Sterrad 100 S |  |  |
| Партија 40 - Quick read CRP тестови |  |  |
| Партија 41 - Вакутајнери и стаклене епрувете |  |  |
| Партија 42 - Рукавице са сапуном за негу тела |  |  |
| Партија 43 - Фласкови |  |  |
| Партија 44- Чарапе за венски улкус |  |  |
| Партија 45 –Потрошни за инјектор за рендген |  |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________					    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и  потписати  образац понуде.

2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса-седиште понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач: |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________					    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

3.  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса - седиште понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески индентификациони број (ПИБ) |  |
| Шифра делатности |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил) |  |
| Телефон/мобилни телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке |  |

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________			             	                  _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац  „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Прилог 6 - МОДЕЛ УГОВОРА

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број:

Дана:

Сремска Митровица

# МОДЕЛ

# УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Потрошног медицинског материјала

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2020. ГОДИНЕ

Назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, име лица које заступа фирма и број текућег – рачуна (у даљем тексту овог Уговора: ПРОДАВАЦ) и

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Стари шор 65, матични број: 08894434, шифра делатности 8610, ПИБ: 105809779, број текућег – рачуна: 840-794661-17, кога заступа директор др Живко Врцељ (у даљем тексту овог Уговора: КУПАЦ)

Закључили су дана _______________ 2020. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Потрошног медицинског материјала

1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је купопродаја Потрошног медицинског материјала

Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број ________________ од дана____________2020.године, а која је заведена код наручиоца под бројем _________  дана____________2020.године, достављена по позиву везано за поступак јавне набавке за 2020. годину  број 4 –  Потрошни медицински материјал  и прихваћена од стране КУПЦА Одлуком о додели уговора Опште болнице Сремска Митровица број _____ од дана _______ 2020. године.

1.2. Купац има право да током трајања предметног уговора повећа обим предмета набавке без спровођења поступка јавне набавке, с тим да се у том случају вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности  без ПДВ-а наведене у члану 2. овог уговора.

2. ЦЕНА

2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број _____________ од

_________2020.године, а која је заведена код наручиоца под бројем _________  дана____________2020.године. Према процењеним потребама Опште болнице Сремска

Митровица укупна вредност уговора износи _____________ динара без ПДВ-а и ___________ динара  са обрачунатим ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати.

2.2 Купац задржава право измене структуре количина уговорених добара за време трајања уговора, тако што ће исте кориговати у складу са стварним потребама и то искључиво по уговореним ценама из понуде Добављача и до прецизиране максималне вредности уговора.

2.3.Купац задржава право да не реализује уговор у потпуности, уколико потреба за предметним добрима буде мањег обима од уговореног.

3. НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1.КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са понудом ПРОДАВЦА број _____________ од _________2020.године,а која је заведена код наручиоца под бројем  ________ од _________2020.године.

3.2. КУПАЦ ће своје обавезе измирити дознаком на текући рачун.

3.3. КУПАЦ се обавезује да ће плаћање по основу овог уговора вршити у складу са Законом о буџету за 2020. годину (финансијским планом за 2020. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са законском  регулативом којим се уређује буџет за 2020. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законском  регулативом којим се уређује буџет за 2021. годину (финансијским планом за 2021. годину). У супротом, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

4. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

4.1 Овај уговор се закључује на временски период од годину дана уз напомену да обавезе уговорних страна могу престати и пре истека наведеног временског периода, уколико уговор буде у потпуности финансијски реализован.

5. РОК ИСПОРУКЕ

5.1. Роба која је предмет овог уговора испоручује се на паритету ФЦО магацин КУПЦА.

5.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће након потписивања овог Уговора сходно датој понуди испоручити КУПЦУ целокупну уговорену количину робе, а према требовањима Опште болнице Сремска Митровица.

5.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

6.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави КУПЦУ соло, бланко, оверену, регистровану и потписану меницу са меничним овлашћењем којом обезбеђује испуњење обавеза ПРОДАВЦА.

7. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

7.1. Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора одговарати важећим домаћим стандардима за ту врсту робе.

7.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе током или после испоруке, са правом да узорке производа достави независној специјализованој институцији ради анализе.

73. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет ПРОДАВЦА.

7.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству представника продавца. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 (двадесет четири) часа.

7.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, ПРОДАВАЦ је у обавези да је замени исправном у року од 3 (три) дана.

8. ВИША СИЛА

8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.

9. СПОРОВИ

9.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају  надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

10. РАСКИД УГОВОРА

10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

10.2. Уговорне стране су сагласне да у случају централизоване набавке предметних добара, долази до раскида Уговора, о чему ће продавац бити благовремено обавештен.

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

11.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику.

12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ  УГОВОРА

12.1. Овај уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правно дејство.

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни уручује по 2 (два) примерка.

КУПАЦ                                                                                ПРОДАВАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ДИРЕКТОР                                                                               ДИРЕКТОР

др Живко Врцељ

Прилог 7- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 1 - EKG, CTG траке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Папир принтер за апарат Biosen за глукозу 110x50 | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Папир принтер 110 х 45 мм за спирометрију | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Папир ЕКГ Innomed 112 x 150 x 270 | ком | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 2 - EKG електроде Ceracarta „или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EKG електроде за ергометрију | ком | 36400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EKG електроде за холтер EKG-a | ком | 34000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 3 -Потрошни за патологију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Histo jet касета са поклопцем | ком | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DPX a 500ml | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Парапласт гран. 56-58 а 15 кг | кг | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покровно стакло 24x32 a 100 | кут | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кивета за бојење по Helleudhasl-у стаклена | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papanicolaou I а 1L | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papanicolaou II а 1L | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papanicolaou III а 1L | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 4 - Интравенске каниле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Интравенска канила 24G, жута, фиксациона крила централно постављена у односу на ињекциони порт, 4 утиснуте контрасне линије без латекса и пвц-а | ком | 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 5 - Дренови абдоминални, редон,ректални, торакални, тубуси, катетери аспирациони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Катетер аспирациони, дужина 50cm ,стандардне величине од бр.8 са степенованим конектором | ком | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Катетер аспирациони, дужина 50cm ,стандардне величине од бр.16 са степенованим конектором | ком | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 6- Тубуси ендотрахеални са балоном великог притиска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином ; балоном великог волумена и малог притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 7.5мм;ОД 10.2мм;дужине 320мм;каф 25мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином ; балоном великог волумена и малог притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8 мм;ОД 10.9мм;дужине 320мм;каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тубус ендотрахеални са штампаним прстеновима за позиционирање изнад балона и РТГ контрастном линијом целом дужином ; балоном великог волумена и малог притиска ;Луер валвула и пилот балон ИД 8.5мм;ОД 11.5 мм;дужине 320мм;каф 27мм, са Марфијевим оком и 15мм конектором | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тубус ендотрахеални ;армирани и РТГ контрастом читавом дужином тубуса;са штампаним прстеновима за правилно постављање изнад балона великог волумена и малог притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса -сатин слип ,за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 4-каф 8мм;4.5-каф11мм;5-каф17мм;5.5-каф 19мм; | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тубус ендотрахеални ;армирани и РТГ контрастом читавом дужином тубуса;са штампаним прстеновима за правилно постављање изнад балона великог волумена и малог притиска ;специјално обрађеном унутрашњом површином тубуса -сатин слип ,за лако увођење фибероптичког ендоскопа и 15мм неодвојивим конектором 6-каф 21мм;6.5-каф22мм;7-каф24мм;8.5-каф 29мм; | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 7- Трахеостомске каниле, маске за лице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трахеостомска канила бр 7/7,5/8/8,5/9 пластична | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трахеостомска канила бр 7 , 8 , 9 армирана | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.4 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.5 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање са гумицом за фиксирање бр.6 | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пластична маска за лице са ваздушним јастучићем на надувавање за вишекратну употребу са гумицом за фиксирање бр.4,5,6 DahlHausen „или одговарајуће“ | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сет стерилни за перкутану дилатациону трахеотомију ( игла за пункцију трахеје, шприц са luer lok-om, жица за увођење каниле са Ј врхом, навлака за водич, скалпел и 7 дилататора од 7мм-9мм) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 8– Фластери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фластер 5цм x 10м (+/-10%), на белој основи од Рајон полиестера, са уздужнопопречном цепљивошћу, без заштитног папира, хипоалергијски | ком | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прозирни фластер за заштиту централног венског катетера са хлорхексидином 8,5х11,5цм а 25 ком | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 9– Фластер, свила |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фластер 5цм x 5м, на пластичном калему, свила | ком | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Самолепљиви, транспарентни полиуретански филм 5цм x 10м са хипоалергијским акрилним адхезивом и степеном пропуштања влаге 700-800 г/м²/24h, у складу са DIN EN 13726-2 “или одговарајуће” | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фластер на платну 5x5 у боји коже, на пластичном котуру, назубљених ивица ради лакшег кидања; сила лепљења 15-20N/25mm; адхезив хипоалергијски нанесен линијски да није цитотоксичан, да не изазива сензитивност коже у складу са прописом EN ISO 10993 “или одговарајуће” | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фластер за опекотине 7,5x10 цм | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 10– Газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газа 80цм x 100м, са обе стране уткан руб, 17 нити (квалитет пo PH YUG IV) | ком | 2300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 11- Гипсани завој Санитекс „или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завој гипсани 12цм x 3м , брзосушећи - Санитекс „или одговарајуће“ | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завој гипсани 20цм x 3м, брзосушећи - Санитекс „или одговарајуће“ | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 12– Хирушке рукавице, маске и урин кесе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса, благо напудерисане, стерилисане зрачењем, потпуно анатомски облик са увијеним рубом, микрохрапаве површине на прстима, без текстуре, дебљина на длану мин. 0,14мм (једноструко),AQL ≤1,5., сила кидања ≥ 9 N, садржај протеина< 25µg/g, -ловри метод,ниво ендотоксина < 0.1ЕУ/мл. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 7,5 | пар | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса, напудерисане, анатомски облик са текстурираном површином на прстима, дебљина на длану 0,36мм (двоструко), деблјине на прстима 0.38мм(двоструко), дужина рукавице минимум 280мм,AQL ≤0.65., сила кидања 15 N, садржај протеина< 30µg/g, -ловри метод, ниво ендотоксина < 0.1ЕУ/мл. Отпорност на хемикалије-ниво 6 за 40% NaOH. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 8 | пар | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса, благо напудерисане, стерилисане зрачењем, потпуно анатомски облик са увијеним рубом, микрохрапаве површине на прстима, без текстуре, дебљина на длану мин. 0,14мм (једноструко),AQL ≤1,5., сила кидања ≥ 9 N, садржај протеина< 25µg/g, -ловри метод,ниво ендотоксина < 0.1ЕУ/мл. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 9 | пар | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рукавица нестерилна ,прегледна, нитрилна ,без талка,у боји ,са текстуром на прстима,дужине мин.240мм, дебљина на длану мин. 0,1 мм(двоструко), AQL 1,5.;отпорност на кидање мин 6 N. Број S,M,L,XL -по захтеву купца Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће | ком | 400000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стерилне хируршке рукавице од природног латекса,без пудера са синтетичком унутрашњом облогом,потпуно анатомски облик са увијеним рубом,микрохрапаве површине без текстуре,дебљина на длану мин. 0,16-0,20мм (једноструко), дужине мин.260мм,AQL ≤1,0; сила кидања ≥ 12 N, садржај протеина< 10µg/g, , ниво ендотоксина < 0.01ЕУ/мл , сваки пар рукавица појединачно запакован у пластичну фолију која не пропушта влагу и у папир који не садржи влакна. Ansel, Semperit, Hartman или одговарајуће Број 7,5-8,5 | пар | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Маска хируршка | ком | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каљача хируршка | ком | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капа хируршка | ком | 37000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мантили од флиса | ком | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Урин кеса дечија за узимање узорка | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 13 - Скалпел ножићи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скалпел ножић бр.10 | кут | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Скалпел ножић бр.11 | кут | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скалпел ножић бр.15 | кут | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скалпел ножић бр.20 | кут | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Скалпел ножић бр.22 | кут | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 14 – Кесе и дискови за стоме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кесе за уростому, са клик системом закључавања фи 40, 50, 60 а 30 ком. | пак | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Диск за стому ,фи 40, 50, 60 а 5 ком. | пак | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кесе за колостому са клик системом закључавања фи 40,50,60 а 30 ком. | пак | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Постоперативна кеса фи 10-100мм,транспарентна са прозором,испусним ветилчом и самолепљивом клемом а 6 ком | пак | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Паста за попуњавање неравнина око стоме а 60 г | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Крема за негу иритиране и коже са ранама око стоме а 60 г | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 15– Кесе и дискови за илеостоме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кесе за илеостому фи 70 а 10 ком. | пак | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Моделирајући диск 70-100 мм а 5 ком. | пак | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 16 - Системи за трансфузију и инфузију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Систем за трансфузију са пластичним шиљком | ком | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Систем за инфузију | ком | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Систем за инфузију са бројачем капи | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Беби систем а 23G | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Беби систем а 25G | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 17 - Шприцеви троделни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шприц 50-60 мл, иригациони | ком | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шприц 20ml, троделни са luer lock-om, за растварање цитостатика, Нипро „или одговарајуће“ | ком | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Игла PVC 1,2 x 40mm за растварање цитостатика, Нипро „или одговарајуће“ | ком | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 18 - Air way канила |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Air way 8 цм дужине -одрасли | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Air way 9 цм дужине - одрасли | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Air way 4 цм дужине - беби | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Air way 6 цм дужине - деца | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 19- Ларингеалне маске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ларингеалне маске за једнократну употребу бр 3 | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ларингеалне маске за једнократну употребу бр 4 | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ларингеалне маске за једнократну употребу бр 5 | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.2 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.2,5 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.3 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.4 | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ларингеалне маске армиране једнократне бр.5 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тубус за интубационе ларингеалне маске величине 6;6,5 и 7 мм | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Интубационе ларингеалне маске величине 3,4 и 5 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 20 - Филмови за RTG - аналогни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RTG филм 18x24 | кут | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RTG филм 24x30 | кут | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RTG филм 30x40 | кут | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RTG филм 35x35 | кут | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RTG филм 35x43 | кут | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 21 -Пластика за анестезију ( Y Конектори, маске и црева) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC наставци Y за спој са тубусом за дисајни систем -за одрасле 22М/15F | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Црево за кисеоник танко за спој са маском | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Конектор између маске за лице или С наставка и танког црева за кисеоник,1 крај 22Ф,други 22мм | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Конектор између дисајног система и равног наставка, 1 крај 22Ф,други 15мм | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Маска за лице са доводним цревом за 02 дужине 2.1 м за одрасле | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 % oxigen venturi valvule | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 24 % oxigen venturi valvule а 2л кисеоника бр.24 | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сет за оксигенацију - назални | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Црева једнократна пластична за апарат за анестезију са балоном а 2л, цревом за балон и конектором за тубус | ком | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Црева једнократна пластична за апарат за анестезију са балоном а 1л, цревом за балон и конектором за тубус | ком | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Коаксијална црева за апарат за механичку вентилацију Хамилтон медикал Ц1 са флоу сензором,дужина 1,8м | ком | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Измењивач за ендотрахеални тубус величине 2;3.3 и 5 интрађусер | ком | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 22 - Филтери за анестезију стерилни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филтер за одрасле са портом, ефикасност филтрације 99,999%,тидални волумен 90-1500 мл, тежина максимално 23 гр,мртав простор максимално 32 мл. | ком | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Филтер за одрасле са овлаживачем, са портом, ефикасност филтрације 99,999%, тидални волумен 150-1500мл, тежина максимално 27 гр, влажење од 30-35мг H2О/л за 500мл ТВ, мртав простор максимално 55 мл. | ком | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Филтер за децу са овлаживачем, ефикасност филтрације 99,999% ,тидални волумен 90-1500мл, тежина максимално 19 гр, влажење од 30-35мг H2О/л за 250мл ТВ | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 23- Регионална анестезија и централни венски катетери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перфусор тубинг, 200цм 1,5x2,7мм | ком | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перфусор шприц а 50мл са аспирационом иглом | ком | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трокраке славине, плаве | ком | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мерач за CVP | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дволуменски сет за катетеризацију v cava-e- Seldinger са EKG конекционим каблом, браунилом и seldindzer иглом 7 Fr, 15-20cm | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дволуменски сет за катетеризацију XФ 12 Fr, 20cm (11G/11G) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тролуменски сет за катетеризацију v cava-e- Seldinger са EKG конекционим каблом,браунилом и seldindzer иглом 7 Fr,30cm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Игла за нервну стимулацију у плексус анестезији 0,8х 50,100,150 мм/врх иглe 21G | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Систем за мерење инвазивног притиска, артеријски, компатибилан са монитором DASH 4000 | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Каниле артеријске-Сет;игла за пункцију 0,95x50мм;водич 25цм;катетер 20G/80мм са фиксационим крилцима на проксималном крају | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Игла за спиналну анестезију 18 G 0,9x88mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Игла за спиналну анестезију 20 G 0,9x88mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Игла за спиналну анестезију 22 G 0,5x88mm-SPINOCAN | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Игла за спиналну анестезију 25G 0,5x88mm SPINOCAN | ком | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Игла за спиналну анестезију 26G 0,5x88mm-SPINOCAN | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Игла за спиналну анестезију 27G 0,5x120mm SPINOCAN | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Игла за спиналну анестезију 25G 0,5 x 120мм - Pencil top | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Игла за спиналну анестезију 25G - pencil top 0,53x88mm- | ком | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Игла за спиналну анестезију 27G - pencil top 0,53x88mm-PENKAN | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сет за инфузију за инфузиону пумпу B.Braun PMS | ком | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сет за комбиновану спинално-епидуралну анестезију, са docking системом, pencil point спиналном иглом 27G, 0,42x138,5мм/18G I катетером 20G | ком | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Водичи 20G и 22G за спиналну иглу 25G | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Сет за епидуралну анестезију: игла G18,катетер G20(0,8x45мм), 3 латерална отвора, филтер 0,2nм и LOR шприц luer lock 10мл | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 24 – Безиглени конектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тролинијски наставак са 3 безиглена конектора ,неутралног депласмана,могућност испирања само сланим раствором,са могућношћу више од 500 функционалних активација,проток 160мл/мин при дејству гравитације или џет протоком а 10мл/сец или већим | ком | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дволинијски наставак са 2 безиглена конектора ,неутралног депласмана,могућност испирања само сланим раствором,са могућношћу више од 500 функционалних активација,проток 160мл/мин при дејству гравитације или џет протоком а 10мл/сец или већим | ком | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковау | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 25- Централни венски катетери за хемодијализу, Arow „или одговарајуће“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дволуменски централни венски катетер привремени, 15-16cm /12Fr/2lumen/035inch | ком | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дволуменски централни венски катетер привремени, 20cm-12Fr/2lumen/035inch | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 26- Наставак за Brand аутоматску пипету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наставак PVC за аутоматску пипету а 0.2 мл (Brand „или одговарајуће“) | ком | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наставак PVC за аутоматску пипету а 1 мл (Brand „или одговарајуће“) | ком | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 27- Потрошни материјал за Reflotron апарат и ланцете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Траке за одређивање шећера у капиларној крви (Active) | пак | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Траке за одређиванје шећера у капиларној крви (Performa) | пак | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 28 - Катетери за урологију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ureteral stents via ureterorenoscopе, дужина 26цм, pusher 70цм до 90цм /4,7CH | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уретерални стент сет, полиуретански, дужина 28цм, 6F ЈЈ сонда | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уретерални стент сет, полиуретански, дужина 28цм, 4.7F | ком | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уретрални катетер, силиконски, закривљени CH12, балон 5-20ццм-Timan | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уретрални катетер, силиконски, закривљени CH14, балон 5-20ццм-Тiman | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уретрални катетер, силиконски, закривљени CH16, балон 5-20ццм-Тiman | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Балон 30-50мл, foley катетер, троканални бр.18, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Балон 30-50мл, foley катетер, троканални бр.20, са два отвора, дужине 40 цм | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Катетер оперативни-трожилни са балоном 50-80мл, делиноте, CH18, дужине 42 цм | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Катетер оперативни-трожилни са балоном 50- 80мл, делиноте, CH20, дужине 42 цм | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Катетер оперативни-трожилни са балоном 50- 80мл, делиноте, CH22, дужине 42 цм | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уретерални катетер Ch 4,5,6 - Chevassu whistle, дужина 70 цм | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 29 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детерџент (течност концетрат) за прање медицинских инструмената укључујући ригидне и флексибилне инструменте, комбинација минимум четири ензима. Паковање до 6 литара | лит | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гранулат за чишћење и дезинфекцију свих врста инструмената на бази персирћетне киселине, радни раствор, дневни, спороцидни ефекат у 15 минута | кг | 135 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средство за дезинфекцију инструмената, течни концетрат, глукопротамин „или одговарајуће“, садржи инхибиторе корозије | лит | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 30 - Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник пероксида и бензил алкохола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију оперативног поља на бази етанола, изопропанола, водоник-пероксида и бензил алкохола | лит | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 31 - Средства за дезинфекцију медицинских површина и прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средство за мануелно чишћење и дезинфекцију површина и подова на бази феноксиетанола, амина и бензалконијум хлорида | лит | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средство за дезинфекцију подова и површина на бази персирћетне киселине, гранулат, дневни радни раствор, ефикасност на Clostridium defficile у 5 минута | кг | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средство/спреј за чишћење и спороцидну дезинфекцију површина и инвентара на бази активног кисеоника, без алкохола, паковање величине до 1 литар | лит | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Суве марамице од нетканог материјала у котуру, погодне за импрегнацију са компатибилним дезинфицијенсима у диспензерима од тврде пластике. Стабилност импрегнираних марамица мин. 3 недеље | ком | 11880 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Диспензери од тврде пластике са могућношћу импрегнације марамица од нетканог материјала у котуру ,макс. димензија марамица 20х40цм. Могућност репроцесуирања диспензера | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 32 - Средства за прање и дезинфекцију руку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Медицинки лосион за хигијенско прање руку и купање пацијената на бази Nа-лаурилсулфата и амонијумсулфата ,PH коже | лит | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средство за дезинфекцију руку на бази 2-пропанола (минимум 70%), са додатком бензалконијум–хлорида „или одговарајуће“ | лит | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средство за дезинфекцију руку на бази минимум 80% етанола са додатком пантенола а 500мл „или одговарајуће“ | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 33- Octenidindihyrochlorid fenoksietanol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средство за дезинфекцију оп. поља ,третман рана,слузнице,оштећене и неоштећене коже -1min,на бази octenidindihydrochlorida i fenoxyetanol а 1 л | ком | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гел за ране на бази octenidindihydrochlorid а 20гр | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рукавице за купање пацијената са додатком octenidindihydrochlorid-а | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 34 - Средства за чишћење и дезинфекција подова, површина и медицинске опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Концентровани течни препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара , садржај активне материје мин 35%, са роком трајања радног раствора од мин. 30 дана, паковање макс. 2л | лит | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Концентровани прашкасти препарат за чишћење и дезинфекцију медицинских површина и инвентара на бази активног кисеоника са дејством на споре, садржај активне материје мин 35%, паковање максимум 1кг | кг | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Марамице за брисање површина 30x30цм, котур а 40 комaдa, суве, погодне за натапање средством за дезинфeкцију | ком | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Таблете на бази хлора за дезинфекцију предмета, површина, посуђа-натријумдихлоризоцијанурат | тбл | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 35 - Средства за прање и дезинфекцију инструмената на бази деривата фурана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Eнзимски детерџент за прање инструмената и ендоскопа, паковање макс.2л | лит | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Концентровани течни препарат за мануелну,полуаутоматску и аутоматску дезинфекцију ендоскопа и медицинских инструмената, без ефекта чишћења, микробактерицид, вируцид, левуроцид, у року од 30 мин. са спороцидним ефектом, радни раствор постојан хемијски и микробиолошки мин.14 дана, PH раствора 7, на бази деривата фурана, макс 2л | лит | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 36 - Средства за прање и дезинфекција руку са алантоином |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Течни сапун за прање руку и коже пацијенста и недоношчади са феноксиоетанолом и алантоином израђен у складу са ISO 22716 или GMP или одговарајуће.,пак мак.1л | лит | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Течно биоцидно средство за завршну хигијенско хируршку деезинфекцију рукзу на бази деривата етанола,садржај активне материје минимум 75% и са додацима за негу и регенерацију коже-декс пантенол,без боје и мириса ,радни раствор,пак мак. 1 л EN 1500 и 12791 или одеговарајуће | лит | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Течно биоцидно средство за хигијенску хируршку дезинфекцију руку на бази етанола и фенол деривата ЕН 1500 и 12791 или одговарајуће, паковање макс.1л | лит | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 37 - Ролне и кесе за стерилизацију од полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 90мм х 70м | ком | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 210мм х 70м | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 320мм х 70м | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 470мм х 70м | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 520мм х 70м | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Равна ролна, 90 г полипропилен/пе/пп 580мм х 70м | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 38 - Ролне за плазма стерилизатор Sterrad 100 S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ролне од тyvek-а 75мм x 100м | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ролне од тyvek -а 100мм x 100м | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ролне од тyvek -а 150мм x 100м | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ролне од тyvek -а 200мм x 100м | ком | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ролне од тyvek -а 250мм x 100м | ком | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ролне од тyvek -а 350мм x 100м | ком | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ролне од тyvek -а 500мм x 100м | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 39 - Потрошни материјал за плазма стерилизатор NX i Sterrad 100 S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Касете са водоник пероксидом за Sterrad 100 S а 5 комада | кут | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 40 - Quick read CRP тестови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quick read CRP тест - сет за апарат а 50 анализа | кут | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Quick read GO STREP A тест - сет за апарат а 50 анализа | кут | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Quick read CRP-GO тест - сет за апарат а 50 анализа | кут | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 41 - Вакутајнери и стаклене епрувете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вакутајнер епрувете К2EDTA а 10мл | ком | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вакум епрувета за серум са гел сепаратором a 5ml 13x100 | ком | 56000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 42 - Рукавице са сапуном за негу тела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рукавице са сапуном за негу тела | ком | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 43 - Фласкови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фласк за култивацију ћелија димензије 12,5 cm2, запремине 25cm3 , вентилирани Falkon BD „или одговарајући“ | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фласк за култивацију ћелија димензије 12,5 cm2, запремине 25cm3 Falkon BD „или одговарајући“ | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 44- Чарапе за венски улкус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Градуисане компресивна ортоза за лечење венских рана-компресија 40mmHg -2 тубулкуса +1позиционер S,M,L,XL,XXL | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. бр. | Назив производа | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а/јед. мере | Вредност (4*5) | Бр. Комада у оригинал паковању | Цена оригинал паковања | Произвођач и земља порекла | Комерцијални назив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Партија 45- Потрошни за инјектор за рендген |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Црево Уза пацијента са 2 неповратна вентила 152цм/ 50 у паковању | пак | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шприц за инјектор а 200мл/комплет 2 а ком. | комплет | 440 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНЕ:

1. Количине су дате за период  од годину дана.

2. Неопходно је да приложена Решења АЛИМС-а или другог надлежног органа и овлашћења /дозволе за  дистрибуцију буду означена, сложена и

груписана уз партије за које се односе.

3. Место испоруке: ФЦО – магацин купца, радним даном до 13 часова.

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________			             	                                                            _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 8- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1., прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________ од ____________. 2020. године, у поступку јавне набавке број 4 – Потрошни медицински материјал .

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| УКУПНО динара: |  |

Напомена:

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави овај образац (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ДАТУМ: _______________

МЕСТО: _______________			             	    _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 9- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________ из _________________________, овим документом изјављујем  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 4 -  Потрошни медицински материјал  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У __________________________

Дана _______________________

Испред понуђача

___________________________                                               ____________________________

( Име и презиме )                                                                                        ( Потпис )

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог 10 -   ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСTИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Којом понуђач  ___________________________ из ___________________________, у поступку јавне набавке бр. 4 – Потрошни медицински материјал, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада, заштити животне средине,  као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _______________________

Дана ____________________

Испред понуђача

__________________________                                                          _______________________

(Име и презиме)                                                                     (Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.